## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №218 | [18 empty] | Маршрут №218
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Тернопільським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Тернопільгаз", ПП "ОККО-РІТЕЙЛ"
Рогатинський п/м Тернопільське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України II (КЗУ-II)"
Свідоцтво № РЛ 156/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8267.9136 | 34.6161 | 9.6156 | 9152.4077 | 38.3193 | 10.6443 | 11564.0825 | 48.4165 | 13.449
2 | 89.7165 | 5.0343 | 1.1263 | 0.1256 | 0.195 | 0.016 | 0.0526 | 0.0407 | 0.0409 | 0.0081 | 1.6264 | 2.0321 | 0.7519 | 8241.9271 | 34.5073 | 9.5854 | 9124.5583 | 38.2027 | 10.6119 | 11548.4142 | 48.3509 | 13.4308 | -2.2 | 1.2
3 | [13 empty] | 8241.9271 | 34.5073 | 9.5854 | 9124.5583 | 38.2027 | 10.6119 | 11548.4142 | 48.3509 | 13.4308
4 | [13 empty] | 8241.9271 | 34.5073 | 9.5854 | 9124.5583 | 38.2027 | 10.6119 | 11548.4142 | 48.3509 | 13.4308
5 | [13 empty] | 8241.9271 | 34.5073 | 9.5854 | 9124.5583 | 38.2027 | 10.6119 | 11548.4142 | 48.3509 | 13.4308
6 | [13 empty] | 8241.9271 | 34.5073 | 9.5854 | 9124.5583 | 38.2027 | 10.6119 | 11548.4142 | 48.3509 | 13.4308
7 | [13 empty] | 8241.9271 | 34.5073 | 9.5854 | 9124.5583 | 38.2027 | 10.6119 | 11548.4142 | 48.3509 | 13.4308
8 | [13 empty] | 8241.9271 | 34.5073 | 9.5854 | 9124.5583 | 38.2027 | 10.6119 | 11548.4142 | 48.3509 | 13.4308
9 | 89.7347 | 5.0105 | 1.1255 | 0.1246 | 0.1944 | 0.0011 | 0.0531 | 0.0407 | 0.0551 | 0.0082 | 1.6185 | 2.0336 | 0.7521 | 8244.9844 | 34.5201 | 9.5889 | 9127.8543 | 38.2165 | 10.6157 | 11550.8982 | 48.3613 | 13.4337 | -2.2 | -0.5 | <0,0001 | <0,0001 | не виявл.
10 | [13 empty] | 8244.9844 | 34.5201 | 9.5889 | 9127.8543 | 38.2165 | 10.6157 | 11550.8982 | 48.3613 | 13.4337
11 | [13 empty] | 8244.9844 | 34.5201 | 9.5889 | 9127.8543 | 38.2165 | 10.6157 | 11550.8982 | 48.3613 | 13.4337
12 | [13 empty] | 8244.9844 | 34.5201 | 9.5889 | 9127.8543 | 38.2165 | 10.6157 | 11550.8982 | 48.3613 | 13.4337
13 | [13 empty] | 8244.9844 | 34.5201 | 9.5889 | 9127.8543 | 38.2165 | 10.6157 | 11550.8982 | 48.3613 | 13.4337
14 | [13 empty] | 8244.9844 | 34.5201 | 9.5889 | 9127.8543 | 38.2165 | 10.6157 | 11550.8982 | 48.3613 | 13.4337
15 | [13 empty] | 8244.9844 | 34.5201 | 9.5889 | 9127.8543 | 38.2165 | 10.6157 | 11550.8982 | 48.3613 | 13.4337
16 | 89.6523 | 5.0638 | 1.1461 | 0.1272 | 0.198 | 0.0015 | 0.0577 | 0.0427 | 0.0575 | 0.0083 | 1.6283 | 2.0168 | 0.7529 | 8254.992 | 34.562 | 9.6006 | 9138.6024 | 38.2615 | 10.6282 | 11558.7324 | 48.3941 | 13.4428 | -1.6 | -0.4
17 | [13 empty] | 8254.992 | 34.562 | 9.6006 | 9138.6024 | 38.2615 | 10.6282 | 11558.7324 | 48.3941 | 13.4428
18 | [13 empty] | 8254.992 | 34.562 | 9.6006 | 9138.6024 | 38.2615 | 10.6282 | 11558.7324 | 48.3941 | 13.4428
19 | [13 empty] | 8254.992 | 34.562 | 9.6006 | 9138.6024 | 38.2615 | 10.6282 | 11558.7324 | 48.3941 | 13.4428
20 | [13 empty] | 8254.992 | 34.562 | 9.6006 | 9138.6024 | 38.2615 | 10.6282 | 11558.7324 | 48.3941 | 13.4428
21 | [13 empty] | 8254.992 | 34.562 | 9.6006 | 9138.6024 | 38.2615 | 10.6282 | 11558.7324 | 48.3941 | 13.4428
22 | [13 empty] | 8254.992 | 34.562 | 9.6006 | 9138.6024 | 38.2615 | 10.6282 | 11558.7324 | 48.3941 | 13.4428
23 | 89.7766 | 4.9941 | 1.1379 | 0.1278 | 0.1986 | 0.0008 | 0.0564 | 0.0425 | 0.0539 | 0.0084 | 1.6184 | 1.9845 | 0.7518 | 8251.6004 | 34.5478 | 9.5966 | 9135.0675 | 38.2467 | 10.6241 | 11562.4345 | 48.4096 | 13.4471 | -2.2 | -1.4
24 | [13 empty] | 8251.6004 | 34.5478 | 9.5966 | 9135.0675 | 38.2467 | 10.6241 | 11562.4345 | 48.4096 | 13.4471
25 | [13 empty] | 8251.6004 | 34.5478 | 9.5966 | 9135.0675 | 38.2467 | 10.6241 | 11562.4345 | 48.4096 | 13.4471
26 | [13 empty] | 8251.6004 | 34.5478 | 9.5966 | 9135.0675 | 38.2467 | 10.6241 | 11562.4345 | 48.4096 | 13.4471
27 | [13 empty] | 8251.6004 | 34.5478 | 9.5966 | 9135.0675 | 38.2467 | 10.6241 | 11562.4345 | 48.4096 | 13.4471
28 | [13 empty] | 8251.6004 | 34.5478 | 9.5966 | 9135.0675 | 38.2467 | 10.6241 | 11562.4345 | 48.4096 | 13.4471
29 | [13 empty] | 8251.6004 | 34.5478 | 9.5966 | 9135.0675 | 38.2467 | 10.6241 | 11562.4345 | 48.4096 | 13.4471
30 | 89.8269 | 4.9775 | 1.1324 | 0.124 | 0.1921 | 0.0012 | 0.0535 | 0.0398 | 0.045 | 0.0084 | 1.6357 | 1.9634 | 0.7509 | 8244.2439 | 34.517 | 9.5881 | 9127.2333 | 38.2139 | 10.615 | 11559.3295 | 48.3966 | 13.4435 | -4 | -1.7
31 | [13 empty] | 8244.2439 | 34.517 | 9.5881 | 9127.2333 | 38.2139 | 10.615 | 11559.3295 | 48.3966 | 13.4435
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8248.376 | 34.5343 | 9.5929 | 9131.5326 | 38.2319 | 10.62
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ | [8 empty] | Тарапата Я.І. | [10 empty] | .11.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Чорна Г.В. | [10 empty] | .11.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Лукавий Р.М. | [10 empty] | .11.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №218
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №218 |  | 9131.5326 | 38.2319 | 10.62
Івано-Франківська | АГНКС "ОККО" ПАТ "Концерн Галнафтогаз" | 9131.652 | 38.2324 | 10.6201
Івано-Франківська | Беньківці | 9132.2491 | 38.2349 | 10.6208
Івано-Франківська | Бурштин (Більшівці) | 9132.3208 | 38.2352 | 10.6209
Івано-Франківська | Бурштин (Бурштин ДРЕС) | 9130.816 | 38.2289 | 10.6191
Івано-Франківська | ГРП Княгиничі | 9131.7714 | 38.2329 | 10.6203
Івано-Франківська | ГРП Пуків | 9132.2969 | 38.2351 | 10.6209
Івано-Франківська | Лопушня (лінія 1) | 9131.9386 | 38.2336 | 10.6204
Івано-Франківська | Рогатин (м.Рогатин) | 9132.0103 | 38.2339 | 10.6205
Тернопільська | Лопушня (лінія 2) | 9132.1297 | 38.2344 | 10.6207
Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ |  | Тарапата Я.І. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Чорна Г.В. |  |  | 2018-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Лукавий Р.М. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата