## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №137 | [18 empty] | Маршрут №137
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Решетилівський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Газопровід - підвід УКПГ Ланна по газопроводу "ЄФРЕМІВКА-ДИКАНЬКА-КИЇВ"
Свідоцтво № 123/15 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8402.5988 | 35.18 | 9.7722 | 9307.8247 | 38.97 | 10.825 | 11961.4027 | 50.08 | 13.9111
2 | [13 empty] | 8402.5988 | 35.18 | 9.7722 | 9307.8247 | 38.97 | 10.825 | 11961.4027 | 50.08 | 13.9111
3 | [13 empty] | 8402.5988 | 35.18 | 9.7722 | 9307.8247 | 38.97 | 10.825 | 11961.4027 | 50.08 | 13.9111 | 24.8 | 6.3
4 | 92.7485 | 3.9228 | 1.0628 | 0.1576 | 0.2208 | 0.005 | 0.0705 | 0.0565 | 0.1902 | 0.001 | 1.2763 | 0.288 | 0.7288 | 8397.8218 | 35.16 | 9.7667 | 9298.2709 | 38.93 | 10.8139 | 11954.2373 | 50.05 | 13.9028
5 | [13 empty] | 8397.8218 | 35.16 | 9.7667 | 9298.2709 | 38.93 | 10.8139 | 11954.2373 | 50.05 | 13.9028
6 | [13 empty] | 8397.8218 | 35.16 | 9.7667 | 9298.2709 | 38.93 | 10.8139 | 11954.2373 | 50.05 | 13.9028
7 | [13 empty] | 8397.8218 | 35.16 | 9.7667 | 9298.2709 | 38.93 | 10.8139 | 11954.2373 | 50.05 | 13.9028
8 | [13 empty] | 8397.8218 | 35.16 | 9.7667 | 9298.2709 | 38.93 | 10.8139 | 11954.2373 | 50.05 | 13.9028
9 | [13 empty] | 8397.8218 | 35.16 | 9.7667 | 9298.2709 | 38.93 | 10.8139 | 11954.2373 | 50.05 | 13.9028
10 | [13 empty] | 8397.8218 | 35.16 | 9.7667 | 9298.2709 | 38.93 | 10.8139 | 11954.2373 | 50.05 | 13.9028 | 13.1 | -1.4
11 | 92.7738 | 3.9139 | 1.0565 | 0.156 | 0.2176 | 0.0048 | 0.0696 | 0.0557 | 0.1879 | 0.0008 | 1.2731 | 0.2903 | 0.7285 | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9
12 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9
13 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9
14 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9
15 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9
16 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9
17 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9 | 18.2 | -1.9
18 | 92.7825 | 3.9159 | 1.0586 | 0.1566 | 0.2191 | 0.0049 | 0.0697 | 0.0556 | 0.1821 | 0.001 | 1.2684 | 0.2856 | 0.7283 | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9
19 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9
20 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9
21 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9
22 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9
23 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9
24 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9 | 9.4 | -3.7 |  |  | відсут.
25 | 92.7415 | 3.9379 | 1.0612 | 0.1566 | 0.2197 | 0.005 | 0.0696 | 0.0555 | 0.1757 | 0.0009 | 1.2839 | 0.2925 | 0.7284 | 8393.0449 | 35.14 | 9.7611 | 9291.1055 | 38.9 | 10.8056 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
26 | [13 empty] | 8393.0449 | 35.14 | 9.7611 | 9291.1055 | 38.9 | 10.8056 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
27 | [13 empty] | 8393.0449 | 35.14 | 9.7611 | 9291.1055 | 38.9 | 10.8056 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
28 | [13 empty] | 8393.0449 | 35.14 | 9.7611 | 9291.1055 | 38.9 | 10.8056 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
29 | [13 empty] | 8393.0449 | 35.14 | 9.7611 | 9291.1055 | 38.9 | 10.8056 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
30 | [13 empty] | 8393.0449 | 35.14 | 9.7611 | 9291.1055 | 38.9 | 10.8056 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972 | 17.8 | -0.4
31 | 92.7619 | 3.926 | 1.0601 | 0.1562 | 0.2185 | 0.005 | 0.069 | 0.0549 | 0.1817 | 0.0009 | 1.2769 | 0.2889 | 0.7284 | 8393.0449 | 35.14 | 9.7611 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9
[14 empty] | 8395.72 | 35.1512 | 9.7642 | 9294.9748 | 38.9162 | 10.8101
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-11-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Славінська А.В. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №137
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №137 |  | 9294.9748 | 38.9162 | 10.8101
Харківська | ГРС Зоряне (Ленінка) | 9294.9748 | 38.9162 | 10.8101
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-11-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Славінська А.В. |  |  | 2018-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата