## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №662 | [18 empty] | Маршрут №662
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз", ПАТ "Харківміськгаз", ДП "Укравтогаз"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Харків"
Свідоцтво № 100-359/2015 чинне до 20.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 87.3712 | 3.8958 | 1.301 | 0.1755 | 0.2942 | 0.0029 | 0.0828 | 0.0663 | 0.0756 | 0.0146 | 3.9896 | 2.7304 | 0.7722 | 7999.403 | 33.4919 | 9.3033 | 8855.3789 | 37.0757 | 10.2988 | 11059.4967 | 46.3039 | 12.8622 | 15.2 | 8.1
2 | [13 empty] | 7999.403 | 33.4919 | 9.3033 | 8855.3789 | 37.0757 | 10.2988 | 11059.4967 | 46.3039 | 12.8622
3 | [13 empty] | 7999.403 | 33.4919 | 9.3033 | 8855.3789 | 37.0757 | 10.2988 | 11059.4967 | 46.3039 | 12.8622
4 | [13 empty] | 7999.403 | 33.4919 | 9.3033 | 8855.3789 | 37.0757 | 10.2988 | 11059.4967 | 46.3039 | 12.8622
5 | [13 empty] | 7999.403 | 33.4919 | 9.3033 | 8855.3789 | 37.0757 | 10.2988 | 11059.4967 | 46.3039 | 12.8622
6 | [13 empty] | 7999.403 | 33.4919 | 9.3033 | 8855.3789 | 37.0757 | 10.2988 | 11059.4967 | 46.3039 | 12.8622
7 | [13 empty] | 7999.403 | 33.4919 | 9.3033 | 8855.3789 | 37.0757 | 10.2988 | 11059.4967 | 46.3039 | 12.8622
8 | 87.236 | 3.9207 | 1.3315 | 0.1852 | 0.3173 | 0.0033 | 0.0964 | 0.0798 | 0.0884 | 0.017 | 3.9958 | 2.7286 | 0.7743 | 8020.9947 | 33.5823 | 9.3284 | 8878.4992 | 37.1725 | 10.3257 | 11073.1109 | 46.3609 | 12.878 | 14.6 | 7.8 | 0,0013 | 0,0002 | відсутні
9 | [13 empty] | 8020.9947 | 33.5823 | 9.3284 | 8878.4992 | 37.1725 | 10.3257 | 11073.1109 | 46.3609 | 12.878
10 | [13 empty] | 8020.9947 | 33.5823 | 9.3284 | 8878.4992 | 37.1725 | 10.3257 | 11073.1109 | 46.3609 | 12.878
11 | [13 empty] | 8020.9947 | 33.5823 | 9.3284 | 8878.4992 | 37.1725 | 10.3257 | 11073.1109 | 46.3609 | 12.878
12 | [13 empty] | 8020.9947 | 33.5823 | 9.3284 | 8878.4992 | 37.1725 | 10.3257 | 11073.1109 | 46.3609 | 12.878
13 | [13 empty] | 8020.9947 | 33.5823 | 9.3284 | 8878.4992 | 37.1725 | 10.3257 | 11073.1109 | 46.3609 | 12.878
14 | [13 empty] | 8020.9947 | 33.5823 | 9.3284 | 8878.4992 | 37.1725 | 10.3257 | 11073.1109 | 46.3609 | 12.878
15 | [13 empty] | 8020.9947 | 33.5823 | 9.3284 | 8878.4992 | 37.1725 | 10.3257 | 11073.1109 | 46.3609 | 12.878
16 | 87.3515 | 3.8992 | 1.3112 | 0.178 | 0.2974 | 0.0029 | 0.0835 | 0.0673 | 0.0682 | 0.0178 | 3.9906 | 2.7323 | 0.7723 | 7999.5702 | 33.4926 | 9.3035 | 8855.5461 | 37.0764 | 10.299 | 11058.8996 | 46.3014 | 12.8615 | 12.5 | 7
17 | [13 empty] | 7999.5702 | 33.4926 | 9.3035 | 8855.5461 | 37.0764 | 10.299 | 11058.8996 | 46.3014 | 12.8615
18 | [13 empty] | 7999.5702 | 33.4926 | 9.3035 | 8855.5461 | 37.0764 | 10.299 | 11058.8996 | 46.3014 | 12.8615
19 | [13 empty] | 7999.5702 | 33.4926 | 9.3035 | 8855.5461 | 37.0764 | 10.299 | 11058.8996 | 46.3014 | 12.8615
20 | [13 empty] | 7999.5702 | 33.4926 | 9.3035 | 8855.5461 | 37.0764 | 10.299 | 11058.8996 | 46.3014 | 12.8615
21 | [13 empty] | 7999.5702 | 33.4926 | 9.3035 | 8855.5461 | 37.0764 | 10.299 | 11058.8996 | 46.3014 | 12.8615
22 | 87.3511 | 3.8959 | 1.2908 | 0.1727 | 0.2887 | 0.0028 | 0.0801 | 0.0649 | 0.0758 | 0.0224 | 4.0078 | 2.7468 | 0.7722 | 7992.2376 | 33.4619 | 9.295 | 8847.5687 | 37.043 | 10.2897 | 11049.9189 | 46.2638 | 12.8511 | 13.1 | 7.5
23 | [13 empty] | 7992.2376 | 33.4619 | 9.295 | 8847.5687 | 37.043 | 10.2897 | 11049.9189 | 46.2638 | 12.8511
24 | [13 empty] | 7992.2376 | 33.4619 | 9.295 | 8847.5687 | 37.043 | 10.2897 | 11049.9189 | 46.2638 | 12.8511
25 | [13 empty] | 7992.2376 | 33.4619 | 9.295 | 8847.5687 | 37.043 | 10.2897 | 11049.9189 | 46.2638 | 12.8511
26 | [13 empty] | 7992.2376 | 33.4619 | 9.295 | 8847.5687 | 37.043 | 10.2897 | 11049.9189 | 46.2638 | 12.8511
27 | [13 empty] | 7992.2376 | 33.4619 | 9.295 | 8847.5687 | 37.043 | 10.2897 | 11049.9189 | 46.2638 | 12.8511
28 | [13 empty] | 7992.2376 | 33.4619 | 9.295 | 8847.5687 | 37.043 | 10.2897 | 11049.9189 | 46.2638 | 12.8511
29 | 87.3009 | 3.9055 | 1.309 | 0.1781 | 0.3011 | 0.003 | 0.0884 | 0.0727 | 0.08 | 0.0193 | 4.005 | 2.7371 | 0.7731 | 8004.9442 | 33.5151 | 9.3098 | 8861.2307 | 37.1002 | 10.3056 | 11060.261 | 46.3071 | 12.8631 | 12.7 | 6.3
30 | [13 empty] | 8004.9442 | 33.5151 | 9.3098 | 8861.2307 | 37.1002 | 10.3056 | 11060.261 | 46.3071 | 12.8631
31 | [13 empty] | 8004.9442 | 33.5151 | 9.3098 | 8861.2307 | 37.1002 | 10.3056 | 11060.261 | 46.3071 | 12.8631
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8002.8185 | 33.5062 | 9.3073 | 8858.9855 | 37.0908 | 10.303
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Моторя О.А. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №662
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №662 |  | 8858.9855 | 37.0908 | 10.303
Харківська | ГРС-1 м. Харкiв (Безлюдiвка) | 8858.9377 | 37.0906 | 10.3029
Харківська | ГРС-1 м. Харкiв АГНКС - 2 | 8860.2275 | 37.096 | 10.3044
Харківська | ГРС-1 м. Харкiв місто | 0 | 0 | 0
Головний інженер Харківського ЛВУМГ |  | Моторя О.А. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2018-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата