## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №664 | [18 empty] | Маршрут №664
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз", ПАТ "Харківміськгаз"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Бєлгород-Курськ-Брянськ"
Свідоцтво № 100-359/2015 чинне до 20.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8272.786 | 34.6365 | 9.6213 | 9154.2946 | 38.3272 | 10.6464 | 11477.1187 | 48.0524 | 13.3479
2 | [13 empty] | 8272.786 | 34.6365 | 9.6213 | 9154.2946 | 38.3272 | 10.6464 | 11477.1187 | 48.0524 | 13.3479
3 | [13 empty] | 8272.786 | 34.6365 | 9.6213 | 9154.2946 | 38.3272 | 10.6464 | 11477.1187 | 48.0524 | 13.3479
4 | [13 empty] | 8272.786 | 34.6365 | 9.6213 | 9154.2946 | 38.3272 | 10.6464 | 11477.1187 | 48.0524 | 13.3479
5 | 90.0664 | 4.213 | 1.229 | 0.1536 | 0.2722 | 0.006 | 0.0758 | 0.0662 | 0.1355 | 0.0593 | 2.4801 | 1.2429 | 0.7459 | 8255.4458 | 34.5639 | 9.6011 | 9138.7218 | 38.262 | 10.6283 | 11584.5994 | 48.5024 | 13.4729 | 14.2 | 8.9 | 0,0012 | 0,0002 | відсутні
6 | [13 empty] | 8255.4458 | 34.5639 | 9.6011 | 9138.7218 | 38.262 | 10.6283 | 11584.5994 | 48.5024 | 13.4729
7 | [13 empty] | 8255.4458 | 34.5639 | 9.6011 | 9138.7218 | 38.262 | 10.6283 | 11584.5994 | 48.5024 | 13.4729
8 | [13 empty] | 8255.4458 | 34.5639 | 9.6011 | 9138.7218 | 38.262 | 10.6283 | 11584.5994 | 48.5024 | 13.4729
9 | [13 empty] | 8255.4458 | 34.5639 | 9.6011 | 9138.7218 | 38.262 | 10.6283 | 11584.5994 | 48.5024 | 13.4729
10 | [13 empty] | 8255.4458 | 34.5639 | 9.6011 | 9138.7218 | 38.262 | 10.6283 | 11584.5994 | 48.5024 | 13.4729
11 | [13 empty] | 8255.4458 | 34.5639 | 9.6011 | 9138.7218 | 38.262 | 10.6283 | 11584.5994 | 48.5024 | 13.4729
12 | 90.9504 | 4.0931 | 1.0976 | 0.1396 | 0.2432 | 0.0071 | 0.071 | 0.0627 | 0.1544 | 0.0392 | 2.1671 | 0.9746 | 0.7421 | 8275.7716 | 34.649 | 9.6247 | 9162.3437 | 38.3609 | 10.6558 | 11672.6141 | 48.8709 | 13.5753 | 13.6 | 8.1
13 | [13 empty] | 8275.7716 | 34.649 | 9.6247 | 9162.3437 | 38.3609 | 10.6558 | 11672.6141 | 48.8709 | 13.5753
14 | [13 empty] | 8275.7716 | 34.649 | 9.6247 | 9162.3437 | 38.3609 | 10.6558 | 11672.6141 | 48.8709 | 13.5753
15 | [13 empty] | 8275.7716 | 34.649 | 9.6247 | 9162.3437 | 38.3609 | 10.6558 | 11672.6141 | 48.8709 | 13.5753
16 | [13 empty] | 8275.7716 | 34.649 | 9.6247 | 9162.3437 | 38.3609 | 10.6558 | 11672.6141 | 48.8709 | 13.5753
17 | [13 empty] | 8275.7716 | 34.649 | 9.6247 | 9162.3437 | 38.3609 | 10.6558 | 11672.6141 | 48.8709 | 13.5753
18 | [13 empty] | 8275.7716 | 34.649 | 9.6247 | 9162.3437 | 38.3609 | 10.6558 | 11672.6141 | 48.8709 | 13.5753
19 | 92.359 | 3.9919 | 0.9491 | 0.1217 | 0.2085 | 0.0086 | 0.063 | 0.055 | 0.1583 | 0.0117 | 1.5488 | 0.5243 | 0.7301 | 8326.5502 | 34.8616 | 9.6838 | 9220.0966 | 38.6027 | 10.723 | 11842.2902 | 49.5813 | 13.7726 | 8.7 | 3.4
20 | [13 empty] | 8326.5502 | 34.8616 | 9.6838 | 9220.0966 | 38.6027 | 10.723 | 11842.2902 | 49.5813 | 13.7726
21 | [13 empty] | 8326.5502 | 34.8616 | 9.6838 | 9220.0966 | 38.6027 | 10.723 | 11842.2902 | 49.5813 | 13.7726
22 | [13 empty] | 8326.5502 | 34.8616 | 9.6838 | 9220.0966 | 38.6027 | 10.723 | 11842.2902 | 49.5813 | 13.7726
23 | [13 empty] | 8326.5502 | 34.8616 | 9.6838 | 9220.0966 | 38.6027 | 10.723 | 11842.2902 | 49.5813 | 13.7726
24 | 92.8309 | 3.9797 | 0.8902 | 0.1129 | 0.187 | 0.009 | 0.0546 | 0.046 | 0.1314 | 0.0033 | 1.3755 | 0.3796 | 0.725 | 8326.4069 | 34.861 | 9.6836 | 9220.9565 | 38.6063 | 10.724 | 11884.9242 | 49.7598 | 13.8222 | 7.6 | 5.2
25 | [13 empty] | 8326.4069 | 34.861 | 9.6836 | 9220.9565 | 38.6063 | 10.724 | 11884.9242 | 49.7598 | 13.8222
26 | 92.7917 | 4.0564 | 0.8943 | 0.1128 | 0.1874 | 0.0076 | 0.0538 | 0.0485 | 0.1018 |  | 1.3873 | 0.3584 | 0.7244 | 8324.2095 | 34.8518 | 9.6811 | 9222.915 | 38.6145 | 10.7263 | 11892.1612 | 49.7901 | 13.8306
27 | 92.359 | 4.0056 | 0.9141 | 0.1168 | 0.1922 | 0.0072 | 0.0539 | 0.0508 | 0.1053 |  | 1.6498 | 0.5451 | 0.7282 | 8290.795 | 34.7119 | 9.6422 | 9185.7267 | 38.4588 | 10.683 | 11813.8676 | 49.4623 | 13.7395
28 | 92.5099 | 4.0343 | 0.9059 | 0.1158 | 0.1901 | 0.0072 | 0.0521 | 0.0484 | 0.1023 |  | 1.5371 | 0.497 | 0.7269 | 8301.9013 | 34.7584 | 9.6551 | 9198.1228 | 38.5107 | 10.6974 | 11840.4272 | 49.5735 | 13.7704
29 | 92.7416 | 4.0651 | 0.8933 | 0.1135 | 0.1871 | 0.0074 | 0.0538 | 0.0482 | 0.1002 |  | 1.4172 | 0.3727 | 0.7247 | 8320.5552 | 34.8365 | 9.6768 | 9218.8307 | 38.5974 | 10.7215 | 11884.3988 | 49.7576 | 13.8216
30 | 92.4317 | 4.0323 | 0.9042 | 0.1161 | 0.1896 | 0.0073 | 0.0551 | 0.0498 | 0.1006 |  | 1.6006 | 0.5128 | 0.7274 | 8295.7152 | 34.7325 | 9.6479 | 9191.244 | 38.4819 | 10.6894 | 11827.2429 | 49.5183 | 13.7551
31 | 92.4286 | 4.0373 | 0.9155 | 0.118 | 0.1958 | 0.0077 | 0.0559 | 0.0522 | 0.1072 |  | 1.583 | 0.4989 | 0.7277 | 8304.3853 | 34.7688 | 9.658 | 9200.6307 | 38.5212 | 10.7003 | 11836.6296 | 49.5576 | 13.766
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8302.2596 | 34.7599 | 9.6555 | 9196.4509 | 38.5037 | 10.6955
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Моторя О.А. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №664
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №664 |  | 9196.4509 | 38.5037 | 10.6955
Харківська | ГРС Глибоке/ с. Стрiлече | 9185.249 | 38.4568 | 10.6824
Харківська | ГРС м. Дергачi | 9180.9737 | 38.4389 | 10.6775
Харківська | ГРС с. В.Бабка | 9181.2125 | 38.4399 | 10.6778
Харківська | ГРС с. Вiльхiвка/Кр.Армії | 9180.9976 | 38.439 | 10.6775
Харківська | ГРС с. Золочiв | 9176.3639 | 38.4196 | 10.6721
Харківська | ГРС с. Кутузiвка | 9182.1918 | 38.444 | 10.6789
Харківська | ГРС с. Липцi | 9180.7109 | 38.4378 | 10.6772
Харківська | ГРС с. Печенiги | 9182.8128 | 38.4466 | 10.6796
Харківська | ГРС с. Проходи | 9182.3112 | 38.4445 | 10.679
Харківська | ГРС с. Р.Тiшки/К.Маркса | 9180.7109 | 38.4378 | 10.6772
Харківська | ГРС с. Слатiне | 9180.4243 | 38.4366 | 10.6768
Харківська | ГРС-2 м. Харкiв (Берiзка) | 9178.7524 | 38.4296 | 10.6749
Харківська | ГРС-2 м. Харкiв місто | 9204.285 | 38.5365 | 10.7046
Головний інженер Харківського ЛВУМГ |  | Моторя О.А. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2018-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата