## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №668 | [18 empty] | Маршрут №668
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз", ПАТ "Харківміськгаз"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Харків"
Свідоцтво № 100-359/2015 чинне до 20.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8379.8367 | 35.0847 | 9.7458 | 9271.4963 | 38.8179 | 10.7828 | 11642.6867 | 48.7456 | 13.5404
2 | [13 empty] | 8379.8367 | 35.0847 | 9.7458 | 9271.4963 | 38.8179 | 10.7828 | 11642.6867 | 48.7456 | 13.5404
3 | 88.3892 | 4.91 | 1.745 | 0.2012 | 0.4003 | 0.0039 | 0.1025 | 0.0973 | 0.2071 | 0.106 | 2.3764 | 1.4612 | 0.7686 | 8418.8403 | 35.248 | 9.7911 | 9313.2465 | 38.9927 | 10.8313 | 11658.8566 | 48.8133 | 13.5593 | 16.2 | 10.8
4 | [13 empty] | 8418.8403 | 35.248 | 9.7911 | 9313.2465 | 38.9927 | 10.8313 | 11658.8566 | 48.8133 | 13.5593
5 | [13 empty] | 8418.8403 | 35.248 | 9.7911 | 9313.2465 | 38.9927 | 10.8313 | 11658.8566 | 48.8133 | 13.5593
6 | [13 empty] | 8418.8403 | 35.248 | 9.7911 | 9313.2465 | 38.9927 | 10.8313 | 11658.8566 | 48.8133 | 13.5593
7 | [13 empty] | 8418.8403 | 35.248 | 9.7911 | 9313.2465 | 38.9927 | 10.8313 | 11658.8566 | 48.8133 | 13.5593
8 | [13 empty] | 8418.8403 | 35.248 | 9.7911 | 9313.2465 | 38.9927 | 10.8313 | 11658.8566 | 48.8133 | 13.5593
9 | 88.2976 | 4.954 | 1.7609 | 0.1996 | 0.3956 | 0.004 | 0.0981 | 0.09 | 0.1685 | 0.1219 | 2.4852 | 1.4247 | 0.7677 | 8400.4969 | 35.1712 | 9.7698 | 9293.3268 | 38.9093 | 10.8081 | 11640.3938 | 48.736 | 13.5378 | 17.3 | 11
10 | [13 empty] | 8400.4969 | 35.1712 | 9.7698 | 9293.3268 | 38.9093 | 10.8081 | 11640.3938 | 48.736 | 13.5378
11 | [13 empty] | 8400.4969 | 35.1712 | 9.7698 | 9293.3268 | 38.9093 | 10.8081 | 11640.3938 | 48.736 | 13.5378
12 | 88.4793 | 4.4817 | 1.5061 | 0.1864 | 0.3496 | 0.0043 | 0.0983 | 0.0901 | 0.1823 | 0.0535 | 2.8255 | 1.7428 | 0.7663 | 8285.612 | 34.6902 | 9.6362 | 9168.4343 | 38.3864 | 10.6629 | 11494.7694 | 48.1263 | 13.3684
13 | [13 empty] | 8285.612 | 34.6902 | 9.6362 | 9168.4343 | 38.3864 | 10.6629 | 11494.7694 | 48.1263 | 13.3684
14 | [13 empty] | 8285.612 | 34.6902 | 9.6362 | 9168.4343 | 38.3864 | 10.6629 | 11494.7694 | 48.1263 | 13.3684
15 | [13 empty] | 8285.612 | 34.6902 | 9.6362 | 9168.4343 | 38.3864 | 10.6629 | 11494.7694 | 48.1263 | 13.3684
16 | 89.0042 | 4.3696 | 1.3894 | 0.1745 | 0.3183 | 0.0055 | 0.0889 | 0.0806 | 0.1922 | 0.0721 | 2.8738 | 1.4311 | 0.7601 | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056 | 18 | 10.2 | 0,0012 | 0,0002 | відсутні
17 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
18 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
19 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
20 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
21 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
22 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
23 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
24 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
25 | 91.0239 | 4.1954 | 1.1554 | 0.1428 | 0.2552 | 0.007 | 0.0751 | 0.0669 | 0.1701 | 0.0145 | 1.9459 | 0.9478 | 0.7427 | 8320.8418 | 34.8377 | 9.6771 | 9211.4743 | 38.5666 | 10.7129 | 11730.2476 | 49.1122 | 13.6423 | 16.6 | 9
26 | [13 empty] | 8320.8418 | 34.8377 | 9.6771 | 9211.4743 | 38.5666 | 10.7129 | 11730.2476 | 49.1122 | 13.6423
27 | [13 empty] | 8320.8418 | 34.8377 | 9.6771 | 9211.4743 | 38.5666 | 10.7129 | 11730.2476 | 49.1122 | 13.6423
28 | [13 empty] | 8320.8418 | 34.8377 | 9.6771 | 9211.4743 | 38.5666 | 10.7129 | 11730.2476 | 49.1122 | 13.6423
29 | [13 empty] | 8320.8418 | 34.8377 | 9.6771 | 9211.4743 | 38.5666 | 10.7129 | 11730.2476 | 49.1122 | 13.6423
30 | 90.7287 | 4.2097 | 1.1809 | 0.1516 | 0.2751 | 0.0069 | 0.0835 | 0.0755 | 0.2011 | 0.0225 | 2.0453 | 1.0194 | 0.7463 | 8329.6791 | 34.8747 | 9.6874 | 9220.3594 | 38.6038 | 10.7233 | 11713.409 | 49.0417 | 13.6227 | 14.8 | 7.6
31 | [13 empty] | 8329.6791 | 34.8747 | 9.6874 | 9220.3594 | 38.6038 | 10.7233 | 11713.409 | 49.0417 | 13.6227
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8304.0271 | 34.7673 | 9.6576 | 9191.0052 | 38.4809 | 10.6891
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Моторя О.А. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №668
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №668 |  | 9191.0052 | 38.4809 | 10.6891
Харківська | ГРС Борки | 9222.1507 | 38.6113 | 10.7254
Харківська | ГРС м. Змiїв | 9219.3801 | 38.5997 | 10.7221
Харківська | ГРС с. Н.Бiшкiн | 9216.8244 | 38.589 | 10.7192
Харківська | ГРС с. Соколове | 9221.5297 | 38.6087 | 10.7246
Харківська | ГРС-4 м. Харкiв (Бабаї) | 9222.294 | 38.6119 | 10.7255
Харківська | ГРС-4 м. Харкiв місто | 9188.2107 | 38.4692 | 10.6859
Головний інженер Харківського ЛВУМГ |  | Моторя О.А. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2018-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата