## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №686 | [18 empty] | Маршрут №686
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Бєлгород-Курськ-Брянськ"
Свідоцтво № 100-359/2015 чинне до 20.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8205.1449 | 34.3533 | 9.5426 | 9093.9143 | 38.0744 | 10.5762 | 11921.2766 | 49.912 | 13.8644
2 | [13 empty] | 8205.1449 | 34.3533 | 9.5426 | 9093.9143 | 38.0744 | 10.5762 | 11921.2766 | 49.912 | 13.8644
3 | [13 empty] | 8205.1449 | 34.3533 | 9.5426 | 9093.9143 | 38.0744 | 10.5762 | 11921.2766 | 49.912 | 13.8644
4 | 95.8979 | 2.2788 | 0.7087 | 0.1104 | 0.1066 | 0.0014 | 0.0196 | 0.014 | 0.0155 | 0.0036 | 0.6612 | 0.1822 | 0.7004 | 8200.6546 | 34.3345 | 9.5374 | 9089.0896 | 38.0542 | 10.5706 | 11918.8403 | 49.9018 | 13.8616 | -9.2 | -8.7
5 | [13 empty] | 8200.6546 | 34.3345 | 9.5374 | 9089.0896 | 38.0542 | 10.5706 | 11918.8403 | 49.9018 | 13.8616
6 | [13 empty] | 8200.6546 | 34.3345 | 9.5374 | 9089.0896 | 38.0542 | 10.5706 | 11918.8403 | 49.9018 | 13.8616
7 | [13 empty] | 8200.6546 | 34.3345 | 9.5374 | 9089.0896 | 38.0542 | 10.5706 | 11918.8403 | 49.9018 | 13.8616
8 | [13 empty] | 8200.6546 | 34.3345 | 9.5374 | 9089.0896 | 38.0542 | 10.5706 | 11918.8403 | 49.9018 | 13.8616
9 | [13 empty] | 8200.6546 | 34.3345 | 9.5374 | 9089.0896 | 38.0542 | 10.5706 | 11918.8403 | 49.9018 | 13.8616
10 | 96.0012 | 2.2064 | 0.687 | 0.1074 | 0.103 | 0.0015 | 0.0189 | 0.0134 | 0.013 | 0.0037 | 0.6643 | 0.1803 | 0.6995 | 8191.0291 | 34.2942 | 9.5262 | 9078.7954 | 38.0111 | 10.5586 | 11913.0364 | 49.8775 | 13.8549 | -8.9 | -7.4 | 0,0005 | 0,0002 | відсутні
11 | [13 empty] | 8191.0291 | 34.2942 | 9.5262 | 9078.7954 | 38.0111 | 10.5586 | 11913.0364 | 49.8775 | 13.8549
12 | [13 empty] | 8191.0291 | 34.2942 | 9.5262 | 9078.7954 | 38.0111 | 10.5586 | 11913.0364 | 49.8775 | 13.8549
13 | [13 empty] | 8191.0291 | 34.2942 | 9.5262 | 9078.7954 | 38.0111 | 10.5586 | 11913.0364 | 49.8775 | 13.8549
14 | [13 empty] | 8191.0291 | 34.2942 | 9.5262 | 9078.7954 | 38.0111 | 10.5586 | 11913.0364 | 49.8775 | 13.8549
15 | [13 empty] | 8191.0291 | 34.2942 | 9.5262 | 9078.7954 | 38.0111 | 10.5586 | 11913.0364 | 49.8775 | 13.8549
16 | [13 empty] | 8191.0291 | 34.2942 | 9.5262 | 9078.7954 | 38.0111 | 10.5586 | 11913.0364 | 49.8775 | 13.8549
17 | [13 empty] | 8191.0291 | 34.2942 | 9.5262 | 9078.7954 | 38.0111 | 10.5586 | 11913.0364 | 49.8775 | 13.8549
18 | [13 empty] | 8191.0291 | 34.2942 | 9.5262 | 9078.7954 | 38.0111 | 10.5586 | 11913.0364 | 49.8775 | 13.8549
19 | [13 empty] | 8191.0291 | 34.2942 | 9.5262 | 9078.7954 | 38.0111 | 10.5586 | 11913.0364 | 49.8775 | 13.8549
20 | [13 empty] | 8191.0291 | 34.2942 | 9.5262 | 9078.7954 | 38.0111 | 10.5586 | 11913.0364 | 49.8775 | 13.8549
21 | [13 empty] | 8191.0291 | 34.2942 | 9.5262 | 9078.7954 | 38.0111 | 10.5586 | 11913.0364 | 49.8775 | 13.8549
22 | [13 empty] | 8191.0291 | 34.2942 | 9.5262 | 9078.7954 | 38.0111 | 10.5586 | 11913.0364 | 49.8775 | 13.8549
23 | [13 empty] | 8191.0291 | 34.2942 | 9.5262 | 9078.7954 | 38.0111 | 10.5586 | 11913.0364 | 49.8775 | 13.8549
24 | 95.925 | 2.2404 | 0.6879 | 0.1059 | 0.1029 | 0.0014 | 0.0195 | 0.014 | 0.0205 | 0.004 | 0.6761 | 0.2023 | 0.7003 | 8192.8443 | 34.3018 | 9.5283 | 9080.6106 | 38.0187 | 10.5608 | 11909.0954 | 49.861 | 13.8503 | -8.6 | -7
25 | [13 empty] | 8192.8443 | 34.3018 | 9.5283 | 9080.6106 | 38.0187 | 10.5608 | 11909.0954 | 49.861 | 13.8503
26 | [13 empty] | 8192.8443 | 34.3018 | 9.5283 | 9080.6106 | 38.0187 | 10.5608 | 11909.0954 | 49.861 | 13.8503
27 | [13 empty] | 8192.8443 | 34.3018 | 9.5283 | 9080.6106 | 38.0187 | 10.5608 | 11909.0954 | 49.861 | 13.8503
28 | [13 empty] | 8192.8443 | 34.3018 | 9.5283 | 9080.6106 | 38.0187 | 10.5608 | 11909.0954 | 49.861 | 13.8503
29 | [13 empty] | 8192.8443 | 34.3018 | 9.5283 | 9080.6106 | 38.0187 | 10.5608 | 11909.0954 | 49.861 | 13.8503
30 | [13 empty] | 8192.8443 | 34.3018 | 9.5283 | 9080.6106 | 38.0187 | 10.5608 | 11909.0954 | 49.861 | 13.8503
31 | [13 empty] | 8192.8443 | 34.3018 | 9.5283 | 9080.6106 | 38.0187 | 10.5608 | 11909.0954 | 49.861 | 13.8503
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8193.2503 | 34.3035 | 9.5288 | 9081.1361 | 38.0209 | 10.5614
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Моторя О.А. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №686
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №686 |  | 9081.1361 | 38.0209 | 10.5614
Харківська | ГРС м. Вовчанськ | 9081.1361 | 38.0209 | 10.5614
Головний інженер Харківського ЛВУМГ |  | Моторя О.А. |  |  | .11.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | .11.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | .11.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата