## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №163 | [18 empty] | Маршрут №163
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Чернігівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Чернігівгаз", ПАТ "Київоблгаз"
Чернігівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Київ-Брянськ-Москва"
Свідоцтво № 74/2014 чинне до 01.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 89.2269 | 5.0928 | 1.0024 | 0.1166 | 0.1889 | 0.0034 | 0.0477 | 0.0361 | 0.0401 | 0.0035 | 1.6072 | 2.6343 | 0.7572 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11421.6109 | 47.82 | 13.2833 | -8.6 | -8.7 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
2 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11421.6109 | 47.82 | 13.2833
3 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11421.6109 | 47.82 | 13.2833
4 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11421.6109 | 47.82 | 13.2833
5 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11421.6109 | 47.82 | 13.2833
6 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11421.6109 | 47.82 | 13.2833
7 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11421.6109 | 47.82 | 13.2833
8 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11421.6109 | 47.82 | 13.2833
9 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11421.6109 | 47.82 | 13.2833
10 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11421.6109 | 47.82 | 13.2833
11 | 89.169 | 5.0712 | 1.0392 | 0.116 | 0.2007 | 0.0037 | 0.049 | 0.0391 | 0.0696 | 0.0035 | 1.6106 | 2.6284 | 0.7587 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11431.1648 | 47.86 | 13.2944 | -8.6 | -8.2 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
12 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11431.1648 | 47.86 | 13.2944
13 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11431.1648 | 47.86 | 13.2944
14 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11431.1648 | 47.86 | 13.2944
15 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11431.1648 | 47.86 | 13.2944
16 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11431.1648 | 47.86 | 13.2944
17 | 89.1852 | 5.1023 | 1.0267 | 0.1136 | 0.1917 | 0.0032 | 0.047 | 0.0367 | 0.0504 | 0.0031 | 1.6039 | 2.6361 | 0.7579 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11426.3879 | 47.84 | 13.2889 | -8.5 | -8.2 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
18 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11426.3879 | 47.84 | 13.2889
19 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11426.3879 | 47.84 | 13.2889
20 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11426.3879 | 47.84 | 13.2889
21 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11426.3879 | 47.84 | 13.2889
22 | 89.3377 | 5.0197 | 1.0235 | 0.1133 | 0.1722 | 0.0039 | 0.0471 | 0.0376 | 0.0574 | 0.0052 | 1.6106 | 2.5718 | 0.7565 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11438.3302 | 47.89 | 13.3028 | -8.4 | -8.2 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
23 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11438.3302 | 47.89 | 13.3028
24 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11438.3302 | 47.89 | 13.3028
25 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11438.3302 | 47.89 | 13.3028
26 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11438.3302 | 47.89 | 13.3028
27 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11438.3302 | 47.89 | 13.3028
28 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11438.3302 | 47.89 | 13.3028
29 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11438.3302 | 47.89 | 13.3028
30 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11438.3302 | 47.89 | 13.3028
31 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11438.3302 | 47.89 | 13.3028
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8184.1264 | 34.2653 | 9.5181 | 9061.4074 | 37.9383 | 10.5384
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Чернігівського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Лапа І.О. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Макаров О.В. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №163
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №163 |  | 9061.4074 | 37.9383 | 10.5384
Київська | В.Дубечня | 9062.6016 | 37.9433 | 10.5398
Київська | Жукін | 9062.8405 | 37.9443 | 10.5401
Чернігівська | Бобровиця | 9060.4281 | 37.9342 | 10.5373
Чернігівська | Булахів | 9062.4822 | 37.9428 | 10.5397
Чернігівська | Десна | 9063.5093 | 37.9471 | 10.5409
Чернігівська | Козелець | 9062.5539 | 37.9431 | 10.5398
Чернігівська | Мостище/ Петрівське-1 | 9061.5746 | 37.939 | 10.5386
Чернігівська | Остер | 9062.2673 | 37.9419 | 10.5394
Чернігівська | Чемер | 9062.4583 | 37.9427 | 10.5396
Начальник Чернігівського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Лапа І.О. |  |  | 2018-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Макаров О.В. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата