## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №806 | [18 empty] | Маршрут №806
Філія "УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Вінницягаз"
Барський п/м Барське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" (УПУ)
Свідоцтво № ПУ-0069/18 чинне до 12.09.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2018р. по 30.11.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.9562 | 2.2393 | 0.6926 | 0.1146 | 0.0989 | 0.0014 | 0.0202 | 0.0139 | 0.0111 | 0.0077 | 0.662 | 0.1821 | 0.6999 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -20.3
2 | 96.0233 | 2.198 | 0.6753 | 0.1115 | 0.0963 | 0.0014 | 0.0195 | 0.0136 | 0.0107 | 0.0073 | 0.6655 | 0.1776 | 0.6992 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -20.7
3 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
4 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
5 | 96.1017 | 2.1428 | 0.6583 | 0.1082 | 0.0936 | 0.0014 | 0.019 | 0.0133 | 0.0104 | 0.0082 | 0.6729 | 0.1702 | 0.6985 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 96.006 | 2.2135 | 0.6843 | 0.1102 | 0.0958 | 0.0014 | 0.0189 | 0.013 | 0.0097 | 0.0081 | 0.6607 | 0.1784 | 0.6993 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
7 | 95.9891 | 2.2302 | 0.6848 | 0.1102 | 0.0959 | 0.0014 | 0.0188 | 0.0129 | 0.0097 | 0.0078 | 0.657 | 0.1822 | 0.6995 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
8 | 95.9345 | 2.2592 | 0.6964 | 0.1123 | 0.0974 | 0.0015 | 0.0191 | 0.0131 | 0.0099 | 0.0081 | 0.6637 | 0.1848 | 0.6999 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
9 | 95.8999 | 2.2811 | 0.705 | 0.1146 | 0.0992 | 0.0014 | 0.0196 | 0.0136 | 0.0106 | 0.0079 | 0.6601 | 0.187 | 0.7003 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
10 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
11 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
12 | 95.9207 | 2.2636 | 0.703 | 0.1144 | 0.0987 | 0.0015 | 0.0196 | 0.0139 | 0.0109 | 0.007 | 0.6595 | 0.1872 | 0.7001 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
13 | 95.881 | 2.2998 | 0.7039 | 0.1138 | 0.0985 | 0.0014 | 0.0193 | 0.0136 | 0.0107 | 0.0075 | 0.6598 | 0.1907 | 0.7004 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
14 | 95.957 | 2.251 | 0.6931 | 0.1132 | 0.0978 | 0.0014 | 0.0193 | 0.0136 | 0.0105 | 0.0072 | 0.6512 | 0.1847 | 0.6998 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
15 | 95.9331 | 2.2584 | 0.6944 | 0.1126 | 0.0975 | 0.0014 | 0.0193 | 0.0135 | 0.0102 | 0.01 | 0.6642 | 0.1854 | 0.6999 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
16 | 95.876 | 2.2915 | 0.7051 | 0.1134 | 0.0984 | 0.0014 | 0.0192 | 0.0134 | 0.01 | 0.0115 | 0.6719 | 0.1882 | 0.7004 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
17 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
18 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
19 | 95.9727 | 2.2334 | 0.688 | 0.1108 | 0.0961 | 0.0014 | 0.0186 | 0.0131 | 0.0101 | 0.0083 | 0.6644 | 0.1831 | 0.6996 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
20 | 95.9466 | 2.2519 | 0.6912 | 0.1113 | 0.0965 | 0.0014 | 0.0185 | 0.0132 | 0.0102 | 0.0089 | 0.6663 | 0.184 | 0.6998 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
21 | 95.9545 | 2.2384 | 0.6909 | 0.1113 | 0.0964 | 0.0014 | 0.0187 | 0.0133 | 0.0106 | 0.0081 | 0.6742 | 0.1822 | 0.6997 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
22 | 95.9744 | 2.2301 | 0.6815 | 0.1092 | 0.0949 | 0.0014 | 0.0186 | 0.0129 | 0.01 | 0.0113 | 0.6733 | 0.1824 | 0.6995 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
23 | 95.976 | 2.2309 | 0.6837 | 0.1098 | 0.0954 | 0.0013 | 0.0185 | 0.0127 | 0.0101 | 0.0103 | 0.6698 | 0.1815 | 0.6995 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
24 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
25 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
26 | 96.0055 | 2.2009 | 0.6805 | 0.1104 | 0.0955 | 0.0014 | 0.019 | 0.0135 | 0.0108 | 0.0118 | 0.6725 | 0.1782 | 0.6993 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
27 | 95.9178 | 2.2584 | 0.7006 | 0.1142 | 0.0985 | 0.0014 | 0.0194 | 0.0136 | 0.0104 | 0.0107 | 0.6725 | 0.1825 | 0.7001 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
28 | 95.8481 | 2.2908 | 0.7109 | 0.1162 | 0.1002 | 0.0014 | 0.02 | 0.0139 | 0.011 | 0.0135 | 0.689 | 0.185 | 0.7006 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
29 | 96.0563 | 2.1687 | 0.6695 | 0.1085 | 0.0939 | 0.0014 | 0.0185 | 0.013 | 0.01 | 0.0097 | 0.6743 | 0.1762 | 0.6989 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
30 | 96.0849 | 2.1473 | 0.6677 | 0.1093 | 0.0941 | 0.0014 | 0.019 | 0.0133 | 0.0114 | 0.0091 | 0.6687 | 0.1738 | 0.6988 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8191.6023 | 34.2966 | 9.5268 | 9078.9865 | 38.0119 | 10.5589
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Барського ЛВУМГ | [8 empty] | Мандра В.В. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Ільницька Г.О. | [10 empty] | 2018-01-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер САВ і ТМ | [8 empty] | Черній С.П | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №806
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №806 |  | 9078.9865 | 38.0119 | 10.5589
Вінницька | ГРП Митки (КС Бар МГ П) | 9078.9148 | 38.0116 | 10.5588
Вінницька | Літин УПУ | 9079.0581 | 38.0122 | 10.5589
Вінницька | Мартинівка УПУ | 9078.7954 | 38.0111 | 10.5586
Вінницька | Мурафа УПУ | 9078.8909 | 38.0115 | 10.5588
Вінницька | Пасинки УПУ | 9079.0342 | 38.0121 | 10.5589
Вінницька | Сьомаки (Браїлів) ДПМон. | 9078.9148 | 38.0116 | 10.5588
Начальник Барського ЛВУМГ |  | Мандра В.В. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Ільницька Г.О. |  |  | 2018-12-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер САВ і ТМ |  | Черній С.П. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата