## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №1 | [18 empty] | Маршрут №1
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Житомиргаз"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України 1" (КЗУ-1)
Свідоцтво № 033/14 чинне до 12.03.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2018р. по 30.11.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8241.3539 | 34.5049 | 9.5847 | 9123.5073 | 38.1983 | 10.6106 | 11536.7824 | 48.3022 | 13.4173
2 | [13 empty] | 8241.3539 | 34.5049 | 9.5847 | 9123.5073 | 38.1983 | 10.6106 | 11536.7824 | 48.3022 | 13.4173
3 | [13 empty] | 8241.3539 | 34.5049 | 9.5847 | 9123.5073 | 38.1983 | 10.6106 | 11536.7824 | 48.3022 | 13.4173
4 | [13 empty] | 8241.3539 | 34.5049 | 9.5847 | 9123.5073 | 38.1983 | 10.6106 | 11536.7824 | 48.3022 | 13.4173
5 | 89.3897 | 5.165 | 1.1107 | 0.1232 | 0.1863 | 0.0037 | 0.0426 | 0.0372 | 0.0798 | 0.0051 | 1.757 | 2.0996 | 0.7546 | 8239.7775 | 34.4983 | 9.5829 | 9121.6443 | 38.1905 | 10.6085 | 11524.1714 | 48.2494 | 13.4026 | -12.2 | -8.1
6 | [13 empty] | 8239.7775 | 34.4983 | 9.5829 | 9121.6443 | 38.1905 | 10.6085 | 11524.1714 | 48.2494 | 13.4026
7 | [13 empty] | 8239.7775 | 34.4983 | 9.5829 | 9121.6443 | 38.1905 | 10.6085 | 11524.1714 | 48.2494 | 13.4026
8 | [13 empty] | 8239.7775 | 34.4983 | 9.5829 | 9121.6443 | 38.1905 | 10.6085 | 11524.1714 | 48.2494 | 13.4026
9 | [13 empty] | 8239.7775 | 34.4983 | 9.5829 | 9121.6443 | 38.1905 | 10.6085 | 11524.1714 | 48.2494 | 13.4026
10 | [13 empty] | 8239.7775 | 34.4983 | 9.5829 | 9121.6443 | 38.1905 | 10.6085 | 11524.1714 | 48.2494 | 13.4026
11 | [13 empty] | 8239.7775 | 34.4983 | 9.5829 | 9121.6443 | 38.1905 | 10.6085 | 11524.1714 | 48.2494 | 13.4026
12 | 89.3265 | 5.1886 | 1.1024 | 0.121 | 0.1828 | 0.0036 | 0.0418 | 0.0366 | 0.091 | 0.0074 | 1.724 | 2.1744 | 0.7556 | 8238.7505 | 34.494 | 9.5817 | 9120.4023 | 38.1853 | 10.607 | 11515.3102 | 48.2123 | 13.3923 | -13.1 | -11 | ˂0,006 | ˂0,002 | відс.
13 | [13 empty] | 8238.7505 | 34.494 | 9.5817 | 9120.4023 | 38.1853 | 10.607 | 11515.3102 | 48.2123 | 13.3923
14 | [13 empty] | 8238.7505 | 34.494 | 9.5817 | 9120.4023 | 38.1853 | 10.607 | 11515.3102 | 48.2123 | 13.3923
15 | [13 empty] | 8238.7505 | 34.494 | 9.5817 | 9120.4023 | 38.1853 | 10.607 | 11515.3102 | 48.2123 | 13.3923
16 | [13 empty] | 8238.7505 | 34.494 | 9.5817 | 9120.4023 | 38.1853 | 10.607 | 11515.3102 | 48.2123 | 13.3923
17 | [13 empty] | 8238.7505 | 34.494 | 9.5817 | 9120.4023 | 38.1853 | 10.607 | 11515.3102 | 48.2123 | 13.3923
18 | [13 empty] | 8238.7505 | 34.494 | 9.5817 | 9120.4023 | 38.1853 | 10.607 | 11515.3102 | 48.2123 | 13.3923
19 | 90.3175 | 4.7259 | 1.0497 | 0.1185 | 0.1722 | 0.0033 | 0.0391 | 0.0339 | 0.0712 | 0.0051 | 1.5845 | 1.8789 | 0.7471 | 8228.1935 | 34.4498 | 9.5694 | 9110.4425 | 38.1436 | 10.5954 | 11567.5219 | 48.4309 | 13.453 | -12 | -11
20 | [13 empty] | 8228.1935 | 34.4498 | 9.5694 | 9110.4425 | 38.1436 | 10.5954 | 11567.5219 | 48.4309 | 13.453
21 | [13 empty] | 8228.1935 | 34.4498 | 9.5694 | 9110.4425 | 38.1436 | 10.5954 | 11567.5219 | 48.4309 | 13.453
22 | [13 empty] | 8228.1935 | 34.4498 | 9.5694 | 9110.4425 | 38.1436 | 10.5954 | 11567.5219 | 48.4309 | 13.453
23 | [13 empty] | 8228.1935 | 34.4498 | 9.5694 | 9110.4425 | 38.1436 | 10.5954 | 11567.5219 | 48.4309 | 13.453
24 | [13 empty] | 8228.1935 | 34.4498 | 9.5694 | 9110.4425 | 38.1436 | 10.5954 | 11567.5219 | 48.4309 | 13.453
25 | [13 empty] | 8228.1935 | 34.4498 | 9.5694 | 9110.4425 | 38.1436 | 10.5954 | 11567.5219 | 48.4309 | 13.453
26 | 90.9426 | 4.4373 | 1.006 | 0.1146 | 0.1588 | 0.0031 | 0.0356 | 0.0311 | 0.064 | 0.0078 | 1.5135 | 1.6854 | 0.7416 | 8218.5202 | 34.4093 | 9.5581 | 9100.8886 | 38.1036 | 10.5843 | 11597.9509 | 48.5583 | 13.4884 | -14.1 | -13.3
27 | [13 empty] | 8218.5202 | 34.4093 | 9.5581 | 9100.8886 | 38.1036 | 10.5843 | 11597.9509 | 48.5583 | 13.4884
28 | [13 empty] | 8218.5202 | 34.4093 | 9.5581 | 9100.8886 | 38.1036 | 10.5843 | 11597.9509 | 48.5583 | 13.4884
29 | [13 empty] | 8218.5202 | 34.4093 | 9.5581 | 9100.8886 | 38.1036 | 10.5843 | 11597.9509 | 48.5583 | 13.4884
30 | [13 empty] | 8218.5202 | 34.4093 | 9.5581 | 9100.8886 | 38.1036 | 10.5843 | 11597.9509 | 48.5583 | 13.4884
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8233.1376 | 34.4705 | 9.5751 | 9115.1716 | 38.1634 | 10.6009
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бердичівського ЛВУ МГ | [10 empty] | Лохман В.В. |  |  |  |  | 2018-12-01
|  | Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [10 empty] | Савченко О.М. |  |  |  |  | 2018-12-01
|  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [10 empty] | Власов Д.І. |  |  |  |  | 2018-12-01
|  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №1
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №1 |  | 9115.1716 | 38.1634 | 10.6009
Житомирська | ГРС Верхівня | 9113.1892 | 38.1551 | 10.5986
Житомирська | ГРС Квітневе | 9115.1716 | 38.1634 | 10.6009
Житомирська | ГРС Крилівка | 9112.9981 | 38.1543 | 10.5984
Житомирська | ГРС Ружин | 9113.858 | 38.1579 | 10.5994
Житомирська | ГРС Чорнорудка | 9118.0378 | 38.1754 | 10.6043
Начальник Бердичівського ЛВУ МГ |  |  | Лохман В.В. |  | 2018-12-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | підпис | прізвище |  | дата
Завідувач ВХАЛ |  |  | Савченко О.М. |  | 2018-12-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | підпис | прізвище |  | дата
Начальник служби ГВ і М |  |  | Власов Д.І. |  | 2018-12-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | підпис | прізвище |  | дата