## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №408 | [18 empty] | Маршрут №408
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ДП "Укравтогаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "відвід на Яблунів", "перемичка Яблунів - Вербовець"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.11.2018р. по 30.11.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7945.7582 | 33.2673 | 9.2409 | 8816.5665 | 36.9132 | 10.2537 | 11788.7887 | 49.3573 | 13.7104
2 | 99.0952 | 0.1501 | 0.0303 | 0.0106 | 0.0041 | 0.0001 | 0.0042 | 0.011 | 0.0027 | 0.0065 | 0.652 | 0.0432 | 0.6737 | 7946.1165 | 33.2688 | 9.2413 | 8816.9486 | 36.9148 | 10.2541 | 11789.2425 | 49.3592 | 13.7109 | -12.2 | -19.5
3 | [13 empty] | 7946.1165 | 33.2688 | 9.2413 | 8816.9486 | 36.9148 | 10.2541 | 11789.2425 | 49.3592 | 13.7109
4 | [13 empty] | 7946.1165 | 33.2688 | 9.2413 | 8816.9486 | 36.9148 | 10.2541 | 11789.2425 | 49.3592 | 13.7109
5 | [13 empty] | 7946.1165 | 33.2688 | 9.2413 | 8816.9486 | 36.9148 | 10.2541 | 11789.2425 | 49.3592 | 13.7109
6 | [13 empty] | 7946.1165 | 33.2688 | 9.2413 | 8816.9486 | 36.9148 | 10.2541 | 11789.2425 | 49.3592 | 13.7109
7 | [13 empty] | 7946.1165 | 33.2688 | 9.2413 | 8816.9486 | 36.9148 | 10.2541 | 11789.2425 | 49.3592 | 13.7109
8 | [13 empty] | 7946.1165 | 33.2688 | 9.2413 | 8816.9486 | 36.9148 | 10.2541 | 11789.2425 | 49.3592 | 13.7109 |  |  | 0,000062 | 0,000176 | 0,000
9 | 99.1229 | 0.1467 | 0.0297 | 0.0097 | 0.0041 | 9.6989e-05 | 0.0035 | 0.0008 | 0.0023 | 0.0074 | 0.6296 | 0.0432 | 0.6735 | 7947.0719 | 33.2728 | 9.2424 | 8818.0473 | 36.9194 | 10.2554 | 11792.252 | 49.3718 | 13.7144 | -14.9 | -23.9
10 | [13 empty] | 7947.0719 | 33.2728 | 9.2424 | 8818.0473 | 36.9194 | 10.2554 | 11792.252 | 49.3718 | 13.7144
11 | [13 empty] | 7947.0719 | 33.2728 | 9.2424 | 8818.0473 | 36.9194 | 10.2554 | 11792.252 | 49.3718 | 13.7144
12 | [13 empty] | 7947.0719 | 33.2728 | 9.2424 | 8818.0473 | 36.9194 | 10.2554 | 11792.252 | 49.3718 | 13.7144
13 | [13 empty] | 7947.0719 | 33.2728 | 9.2424 | 8818.0473 | 36.9194 | 10.2554 | 11792.252 | 49.3718 | 13.7144
14 | [13 empty] | 7947.0719 | 33.2728 | 9.2424 | 8818.0473 | 36.9194 | 10.2554 | 11792.252 | 49.3718 | 13.7144
15 | [13 empty] | 7947.0719 | 33.2728 | 9.2424 | 8818.0473 | 36.9194 | 10.2554 | 11792.252 | 49.3718 | 13.7144
16 | 98.9735 | 0.1993 | 0.0483 | 0.0141 | 0.0103 | 7.4188e-05 | 0.0058 | 0.0024 | 0.0089 | 0.0136 | 0.6725 | 0.0512 | 0.6748 | 7953.0191 | 33.2977 | 9.2494 | 8824.2573 | 36.9454 | 10.2626 | 11788.7887 | 49.3573 | 13.7104 | -11.2 | -19.1
17 | [13 empty] | 7953.0191 | 33.2977 | 9.2494 | 8824.2573 | 36.9454 | 10.2626 | 11788.7887 | 49.3573 | 13.7104
18 | [13 empty] | 7953.0191 | 33.2977 | 9.2494 | 8824.2573 | 36.9454 | 10.2626 | 11788.7887 | 49.3573 | 13.7104
19 | [13 empty] | 7953.0191 | 33.2977 | 9.2494 | 8824.2573 | 36.9454 | 10.2626 | 11788.7887 | 49.3573 | 13.7104
20 | [13 empty] | 7953.0191 | 33.2977 | 9.2494 | 8824.2573 | 36.9454 | 10.2626 | 11788.7887 | 49.3573 | 13.7104
21 | 96.1241 | 2.1094 | 0.6468 | 0.0995 | 0.0955 | 0.0013 | 0.0174 | 0.0119 | 0.0116 | 0.0091 | 0.7063 | 0.1671 | 0.6982 | 8173.1156 | 34.2192 | 9.5053 | 9059.4966 | 37.9303 | 10.5362 | 11899.1355 | 49.8193 | 13.8387 | -11 | -18.7
22 | [13 empty] | 8173.1156 | 34.2192 | 9.5053 | 9059.4966 | 37.9303 | 10.5362 | 11899.1355 | 49.8193 | 13.8387
23 | [13 empty] | 8173.1156 | 34.2192 | 9.5053 | 9059.4966 | 37.9303 | 10.5362 | 11899.1355 | 49.8193 | 13.8387
24 | [13 empty] | 8173.1156 | 34.2192 | 9.5053 | 9059.4966 | 37.9303 | 10.5362 | 11899.1355 | 49.8193 | 13.8387
25 | [13 empty] | 8173.1156 | 34.2192 | 9.5053 | 9059.4966 | 37.9303 | 10.5362 | 11899.1355 | 49.8193 | 13.8387
26 | [13 empty] | 8173.1156 | 34.2192 | 9.5053 | 9059.4966 | 37.9303 | 10.5362 | 11899.1355 | 49.8193 | 13.8387
27 | [13 empty] | 8173.1156 | 34.2192 | 9.5053 | 9059.4966 | 37.9303 | 10.5362 | 11899.1355 | 49.8193 | 13.8387
28 | 96.1055 | 2.1062 | 0.6754 | 0.1024 | 0.0992 | 0.001 | 0.0185 | 0.0134 | 0.0105 | 0.0048 | 0.6889 | 0.1742 | 0.6986 | 8179.1107 | 34.2443 | 9.5123 | 9065.9455 | 37.9573 | 10.5437 | 11904.008 | 49.8397 | 13.8444 | -19.2 | -23
29 | [13 empty] | 8179.1107 | 34.2443 | 9.5123 | 9065.9455 | 37.9573 | 10.5437 | 11904.008 | 49.8397 | 13.8444
30 | [13 empty] | 8179.1107 | 34.2443 | 9.5123 | 9065.9455 | 37.9573 | 10.5437 | 11904.008 | 49.8397 | 13.8444
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8059.7116 | 33.7444 | 9.3734 | 8938.3301 | 37.423 | 10.3953
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №408
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №408 |  | 8938.3301 | 37.423 | 10.3953
Івано-Франківська | АГНКС Коломия РВУ "Львівавтогаз", сум. | 8924.286 | 37.3642 | 10.3789
Івано-Франківська | ГРС Яблунів (с.Стопчатів) | 8937.733 | 37.4205 | 10.3946
Івано-Франківська | ГРС с.Микитинці | 8945.5671 | 37.4533 | 10.4037
Івано-Франківська | ГРС с.Сопів | 8935.5834 | 37.4115 | 10.3921
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник лабораторії |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2018-12-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата