## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №419 | [18 empty] | Маршрут №419
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Чернівцігаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Косів - Чернівці", "відвід на Кути"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.11.2018р. по 30.11.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8180.0422 | 34.2482 | 9.5134 | 9066.9009 | 37.9613 | 10.5448 | 11902.8138 | 49.8347 | 13.843
2 | [13 empty] | 8180.0422 | 34.2482 | 9.5134 | 9066.9009 | 37.9613 | 10.5448 | 11902.8138 | 49.8347 | 13.843
3 | [13 empty] | 8180.0422 | 34.2482 | 9.5134 | 9066.9009 | 37.9613 | 10.5448 | 11902.8138 | 49.8347 | 13.843
4 | [13 empty] | 8180.0422 | 34.2482 | 9.5134 | 9066.9009 | 37.9613 | 10.5448 | 11902.8138 | 49.8347 | 13.843
5 | [13 empty] | 8180.0422 | 34.2482 | 9.5134 | 9066.9009 | 37.9613 | 10.5448 | 11902.8138 | 49.8347 | 13.843
6 | [13 empty] | 8180.0422 | 34.2482 | 9.5134 | 9066.9009 | 37.9613 | 10.5448 | 11902.8138 | 49.8347 | 13.843
7 | 94.4333 | 2.6467 | 1.0529 | 0.1831 | 0.3041 | 0.0013 | 0.0954 | 0.0861 | 0.1672 | 0.0066 | 0.6421 | 0.3812 | 0.7216 | 8385.2347 | 35.1073 | 9.752 | 9286.2808 | 38.8798 | 10.7999 | 11997.7311 | 50.2321 | 13.9534 | 13.7 | -0.8
8 | [13 empty] | 8385.2347 | 35.1073 | 9.752 | 9286.2808 | 38.8798 | 10.7999 | 11997.7311 | 50.2321 | 13.9534
9 | [13 empty] | 8385.2347 | 35.1073 | 9.752 | 9286.2808 | 38.8798 | 10.7999 | 11997.7311 | 50.2321 | 13.9534
10 | [13 empty] | 8385.2347 | 35.1073 | 9.752 | 9286.2808 | 38.8798 | 10.7999 | 11997.7311 | 50.2321 | 13.9534
11 | [13 empty] | 8385.2347 | 35.1073 | 9.752 | 9286.2808 | 38.8798 | 10.7999 | 11997.7311 | 50.2321 | 13.9534
12 | [13 empty] | 8385.2347 | 35.1073 | 9.752 | 9286.2808 | 38.8798 | 10.7999 | 11997.7311 | 50.2321 | 13.9534
13 | [13 empty] | 8385.2347 | 35.1073 | 9.752 | 9286.2808 | 38.8798 | 10.7999 | 11997.7311 | 50.2321 | 13.9534 |  |  | 0,000098 | 0,00016 | 0,000
14 | 96.1293 | 2.1241 | 0.6526 | 0.1011 | 0.0973 | 0.0015 | 0.018 | 0.0128 | 0.0131 | 0.0094 | 0.6726 | 0.1682 | 0.6983 | 8178.8957 | 34.2434 | 9.5121 | 9065.8022 | 37.9567 | 10.5435 | 11906.1337 | 49.8486 | 13.8468 | -13.5 | -22.5
15 | [13 empty] | 8178.8957 | 34.2434 | 9.5121 | 9065.8022 | 37.9567 | 10.5435 | 11906.1337 | 49.8486 | 13.8468
16 | [13 empty] | 8178.8957 | 34.2434 | 9.5121 | 9065.8022 | 37.9567 | 10.5435 | 11906.1337 | 49.8486 | 13.8468
17 | [13 empty] | 8178.8957 | 34.2434 | 9.5121 | 9065.8022 | 37.9567 | 10.5435 | 11906.1337 | 49.8486 | 13.8468
18 | [13 empty] | 8178.8957 | 34.2434 | 9.5121 | 9065.8022 | 37.9567 | 10.5435 | 11906.1337 | 49.8486 | 13.8468
19 | [13 empty] | 8178.8957 | 34.2434 | 9.5121 | 9065.8022 | 37.9567 | 10.5435 | 11906.1337 | 49.8486 | 13.8468
20 | [13 empty] | 8178.8957 | 34.2434 | 9.5121 | 9065.8022 | 37.9567 | 10.5435 | 11906.1337 | 49.8486 | 13.8468
21 | 96.3243 | 1.9927 | 0.6028 | 0.0927 | 0.089 | 0.0014 | 0.0165 | 0.0113 | 0.0121 | 0.0084 | 0.6966 | 0.1522 | 0.6965 | 8159.7403 | 34.1632 | 9.4898 | 9045.2375 | 37.8706 | 10.5196 | 11894.7169 | 49.8008 | 13.8336 | -12.8 | -22
22 | [13 empty] | 8159.7403 | 34.1632 | 9.4898 | 9045.2375 | 37.8706 | 10.5196 | 11894.7169 | 49.8008 | 13.8336
23 | [13 empty] | 8159.7403 | 34.1632 | 9.4898 | 9045.2375 | 37.8706 | 10.5196 | 11894.7169 | 49.8008 | 13.8336
24 | [13 empty] | 8159.7403 | 34.1632 | 9.4898 | 9045.2375 | 37.8706 | 10.5196 | 11894.7169 | 49.8008 | 13.8336
25 | [13 empty] | 8159.7403 | 34.1632 | 9.4898 | 9045.2375 | 37.8706 | 10.5196 | 11894.7169 | 49.8008 | 13.8336
26 | [13 empty] | 8159.7403 | 34.1632 | 9.4898 | 9045.2375 | 37.8706 | 10.5196 | 11894.7169 | 49.8008 | 13.8336
27 | [13 empty] | 8159.7403 | 34.1632 | 9.4898 | 9045.2375 | 37.8706 | 10.5196 | 11894.7169 | 49.8008 | 13.8336
28 | 96.1135 | 2.1401 | 0.6565 | 0.1011 | 0.097 | 0.0014 | 0.0178 | 0.0122 | 0.0116 | 0.0052 | 0.6746 | 0.169 | 0.6984 | 8179.7555 | 34.247 | 9.5131 | 9066.7098 | 37.9605 | 10.5446 | 11906.8264 | 49.8515 | 13.8476 | -8.4 | -19.1
29 | [13 empty] | 8179.7555 | 34.247 | 9.5131 | 9066.7098 | 37.9605 | 10.5446 | 11906.8264 | 49.8515 | 13.8476
30 | [13 empty] | 8179.7555 | 34.247 | 9.5131 | 9066.7098 | 37.9605 | 10.5446 | 11906.8264 | 49.8515 | 13.8476
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8211.331 | 34.3792 | 9.5498 | 9100.4109 | 38.1016 | 10.5838
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №419
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №419 |  | 9100.4109 | 38.1016 | 10.5838
Івано-Франківська | ГРС - Снятин 2 | 9110.538 | 38.144 | 10.5956
Івано-Франківська | ГРС Кути (с.Слобідка) | 9096.9477 | 38.0871 | 10.5798
Івано-Франківська | ГРС с.Джурів, лінія на Джурів | 9098.9779 | 38.0956 | 10.5821
Івано-Франківська | ГРС с.Завалля | 9095.8012 | 38.0823 | 10.5784
Івано-Франківська | ГРС с.Княже | 9095.7534 | 38.0821 | 10.5784
Івано-Франківська | ГРС с.Рожнів | 9099.0256 | 38.0958 | 10.5822
Чернівецька | ГРС Джурів (Банилів) | 9098.5002 | 38.0936 | 10.5816
Чернівецька | ГРС с.Брусниця | 9099.6705 | 38.0985 | 10.5829
Чернівецька | ГРС с.Неполоківський ДОК | 9103.9459 | 38.1164 | 10.5879
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник лабораторії |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2018-12-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата