## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №455 | [18 empty] | Маршрут №455
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Угерсько - Івано-Франківськ"
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2018р. по 30.11.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11851.5336 | 49.62 | 13.7833
2 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11851.5336 | 49.62 | 13.7833
3 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11851.5336 | 49.62 | 13.7833
4 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11851.5336 | 49.62 | 13.7833
5 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11851.5336 | 49.62 | 13.7833
6 | 94.5787 | 2.4074 | 0.267 | 0.0423 | 0.0443 | 0.0022 | 0.007 | 0.0036 | 0.0197 | 0.0046 | 2.0076 | 0.6156 | 0.7051 | 7982.23 | 33.42 | 9.2833 | 8851.6291 | 37.06 | 10.2944 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528 | -9 | -7.3 | 0,0006 | 0,0009 | 0
7 | [13 empty] | 7982.23 | 33.42 | 9.2833 | 8851.6291 | 37.06 | 10.2944 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
8 | [13 empty] | 7982.23 | 33.42 | 9.2833 | 8851.6291 | 37.06 | 10.2944 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
9 | [13 empty] | 7982.23 | 33.42 | 9.2833 | 8851.6291 | 37.06 | 10.2944 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
10 | [13 empty] | 7982.23 | 33.42 | 9.2833 | 8851.6291 | 37.06 | 10.2944 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
11 | [13 empty] | 7982.23 | 33.42 | 9.2833 | 8851.6291 | 37.06 | 10.2944 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
12 | [13 empty] | 7982.23 | 33.42 | 9.2833 | 8851.6291 | 37.06 | 10.2944 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
13 | 93.7542 | 3.2254 | 0.5324 | 0.0714 | 0.0877 | 0.0008 | 0.0204 | 0.0158 | 0.0038 | 0.0053 | 1.3769 | 0.9059 | 0.7146 | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694 | -7.8 | -7.5
14 | [13 empty] | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694
15 | [13 empty] | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694
16 | [13 empty] | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694
17 | [13 empty] | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694
18 | [13 empty] | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694
19 | [13 empty] | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694
20 | 94.0332 | 3.1193 | 0.3737 | 0.0532 | 0.0618 | 0.0015 | 0.0167 | 0.0135 | 0.0498 | 0.0084 | 1.4915 | 0.7774 | 0.7117 | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639 | -9 | -7.3
21 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639
22 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639
23 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639
24 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639
25 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639
26 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639
27 | 93.7746 | 3.3547 | 0.4689 | 0.0653 | 0.0775 | 0.0013 | 0.0186 | 0.015 | 0.0618 | 0.0043 | 1.2897 | 0.8683 | 0.7151 | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056 | -9.6 | -6.9
28 | [13 empty] | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
29 | [13 empty] | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
30 | [13 empty] | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8096.3744 | 33.8979 | 9.4161 | 8974.1331 | 37.5729 | 10.4369
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Бойко В. Т. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант II кат. | [8 empty] | Грицан Г.В. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Владика В. М. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №455
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №455 |  | 8974.1331 | 37.5729 | 10.4369
Івано-Франківська | ГРС м.Калуш-1 | 8973.7987 | 37.5715 | 10.4365
Івано-Франківська | ГРС с.Вістова | 8975.6617 | 37.5793 | 10.4387
Івано-Франківська | ГРС с.Голинь | 8976.4499 | 37.5826 | 10.4396
Начальник Долинського ЛВУМГ |  | Бойко В. Т. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант II кат. |  | Грицан Г.В. |  |  | 2018-12-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Владика В. М. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата