## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №536 | [18 empty] | Маршрут №536
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ВУПЗГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Богородчанський п/м Богородчанське ВУПЗГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу-перемичці "БПСГ - м/г "Союз", "УПУ", "Прогрес"
Свідоцтво № ІФ 761 чинне до 13 червня 2019 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2018р. по 30.11.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1
2
3
4
5
6
7
8
9 | 95.8944 | 2.2734 | 0.7074 | 0.1106 | 0.1042 | 0.0156 | 0.0218 | 0.016 | 0.008 | 0.0031 | 0.6684 | 0.1772 | 0.7005 | 8201.801 | 34.3393 | 9.5387 | 9090.3078 | 38.0593 | 10.572 | 11919.6046 | 49.905 | 13.8625
10 | [13 empty] | 8201.801 | 34.3393 | 9.5387 | 9090.3078 | 38.0593 | 10.572 | 11919.6046 | 49.905 | 13.8625
11 | [13 empty] | 8201.801 | 34.3393 | 9.5387 | 9090.3078 | 38.0593 | 10.572 | 11919.6046 | 49.905 | 13.8625
12 | 95.7926 | 2.3243 | 0.7255 | 0.1123 | 0.1055 | 0.0182 | 0.0214 | 0.0156 | 0.0145 | 0.0036 | 0.6869 | 0.1795 | 0.7014 | 8208.5842 | 34.3677 | 9.5466 | 9097.5209 | 38.0895 | 10.5804 | 11921.2049 | 49.9117 | 13.8644 | -14.5 | -8.8
13 | 95.7966 | 2.3405 | 0.7329 | 0.1162 | 0.1087 | 0.0152 | 0.0219 | 0.0165 | 0.0097 | 0.0025 | 0.6567 | 0.1826 | 0.7014 | 8212.143 | 34.3826 | 9.5507 | 9101.438 | 38.1059 | 10.585 | 11926.2923 | 49.933 | 13.8703 | -15.7 | -9
14 | 95.8076 | 2.326 | 0.7246 | 0.1162 | 0.1092 | 0.0136 | 0.0204 | 0.0153 | 0.0135 | 0.0047 | 0.6712 | 0.1778 | 0.7013 | 8209.468 | 34.3714 | 9.5476 | 9098.5241 | 38.0937 | 10.5816 | 11923.6173 | 49.9218 | 13.8672 | -14.5 | -8
15 | 95.8568 | 2.3025 | 0.7211 | 0.1154 | 0.1087 | 0.0126 | 0.0212 | 0.0147 | 0.0135 | 0.0037 | 0.6514 | 0.1784 | 0.701 | 8208.7753 | 34.3685 | 9.5468 | 9097.8314 | 38.0908 | 10.5808 | 11925.4086 | 49.9293 | 13.8693 | -15.2 | -8
16 | 95.8753 | 2.3074 | 0.7036 | 0.115 | 0.1083 | 0.0158 | 0.0216 | 0.0155 | 0.0129 | 0.0042 | 0.6435 | 0.1769 | 0.7008 | 8208.3454 | 34.3667 | 9.5463 | 9097.4015 | 38.089 | 10.5803 | 11926.2207 | 49.9327 | 13.8702 | -14.7 | -8.4 | 0 | 0,00018 | 0
17 | [13 empty] | 8208.3454 | 34.3667 | 9.5463 | 9097.4015 | 38.089 | 10.5803 | 11926.2207 | 49.9327 | 13.8702
18 | [13 empty] | 8208.3454 | 34.3667 | 9.5463 | 9097.4015 | 38.089 | 10.5803 | 11926.2207 | 49.9327 | 13.8702
19 | 95.7995 | 2.3014 | 0.7118 | 0.1155 | 0.1074 | 0.022 | 0.0228 | 0.0168 | 0.0134 | 0.0053 | 0.7049 | 0.1792 | 0.7015 | 8206.0525 | 34.3571 | 9.5436 | 9094.7503 | 38.0779 | 10.5772 | 11917.5028 | 49.8962 | 13.8601 | -15.2 | -9.1
20 | 95.8769 | 2.3106 | 0.708 | 0.1184 | 0.111 | 0.0169 | 0.0214 | 0.0154 | 0.0086 | 0.003 | 0.6337 | 0.176 | 0.7008 | 8210.0651 | 34.3739 | 9.5483 | 9099.2884 | 38.0969 | 10.5825 | 11928.6091 | 49.9427 | 13.873 | -16.9 | -10.5
21 | 95.8271 | 2.3227 | 0.7286 | 0.1145 | 0.1182 | 0.0025 | 0.0207 | 0.0151 | 0.0101 | 0.0043 | 0.6696 | 0.1666 | 0.701 | 8208.9425 | 34.3692 | 9.547 | 9102.1067 | 38.1087 | 10.5858 | 11931.2126 | 49.9536 | 13.876 | -18.7 | -10.5
22 | 95.8325 | 2.3257 | 0.7314 | 0.1147 | 0.1185 | 0.0028 | 0.0218 | 0.0159 | 0.0095 | 0.0041 | 0.6588 | 0.1642 | 0.701 | 8210.495 | 34.3757 | 9.5488 | 9099.7183 | 38.0987 | 10.583 | 11927.9881 | 49.9401 | 13.8723 | -17.3 | -10.9
23 | 95.8456 | 2.3201 | 0.7306 | 0.1131 | 0.1157 | 0.0029 | 0.0217 | 0.0153 | 0.0088 | 0.004 | 0.6599 | 0.1623 | 0.7008 | 8208.9186 | 34.3691 | 9.547 | 9098.0225 | 38.0916 | 10.581 | 11927.2477 | 49.937 | 13.8714 | -17.9 | -10.8
24 | [13 empty] | 8208.9186 | 34.3691 | 9.547 | 9098.0225 | 38.0916 | 10.581 | 11927.2477 | 49.937 | 13.8714
25 | [13 empty] | 8208.9186 | 34.3691 | 9.547 | 9098.0225 | 38.0916 | 10.581 | 11927.2477 | 49.937 | 13.8714
26 | 95.9248 | 2.2605 | 0.694 | 0.1142 | 0.1067 | 0.0173 | 0.0212 | 0.0163 | 0.0132 | 0.0034 | 0.6561 | 0.1724 | 0.7005 | 8203.7118 | 34.3473 | 9.5409 | 9092.4335 | 38.0682 | 10.5745 | 11922.8768 | 49.9187 | 13.8663 | -16.5 | -8.9
27 | 95.8119 | 2.3258 | 0.7317 | 0.1136 | 0.1117 | 0.015 | 0.0211 | 0.0154 | 0.0106 | 0.0035 | 0.6611 | 0.1787 | 0.7013 | 8210.8055 | 34.377 | 9.5492 | 9099.981 | 38.0998 | 10.5833 | 11925.528 | 49.9298 | 13.8694 | -13.6 | -7.2
28 | [13 empty] | 8210.8055 | 34.377 | 9.5492 | 9099.981 | 38.0998 | 10.5833 | 11925.528 | 49.9298 | 13.8694
29 | [13 empty] | 8210.8055 | 34.377 | 9.5492 | 9099.981 | 38.0998 | 10.5833 | 11925.528 | 49.9298 | 13.8694
30 | [13 empty] | 8210.8055 | 34.377 | 9.5492 | 9099.981 | 38.0998 | 10.5833 | 11925.528 | 49.9298 | 13.8694
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8208.5126 | 34.3674 | 9.5465 | 9097.7598 | 38.0905 | 10.5807
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Богородчанського ВУПЗГ | [8 empty] | Мисліборський Л.В. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Мельниченко С.І. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер з КСОГ | [8 empty] | Мостовий Ю.В. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №536
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №536 |  | 9097.7598 | 38.0905 | 10.5807
Івано-Франківська | АГРС ПСГ Богородчани, лінія на с.Саджава | 9097.7598 | 38.0905 | 10.5807
Начальник Богородчанського ВУПЗГ |  | Мисліборський Л.В. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Мельниченко С.І. |  |  | 2018-12-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер з КСОГ |  | Мостовий Ю.В. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата