## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №21 | [18 empty] | Маршрут №21
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз", ПАТ "Житомиргаз"
Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України 2" (КЗУ-2)
Свідоцтво № 70А-43-14 чинне до 23.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2018р. по 30.11.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425 | -9.6 | -8
2 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425 | -8.9 | -7.9
3 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
4 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
5 | 89.5377 | 5.0484 | 1.1202 | 0.1252 | 0.1897 | 0.0038 | 0.0487 | 0.0378 | 0.0437 | 0.0072 | 1.7729 | 2.0646 | 0.7529 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028 | -9 | -8
6 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028 | -8.8 | -7.5
7 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028 | -9.2 | -7.8
8 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028 | -9.4 | -8.2
9 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028 | -9.3 | -8.1
10 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
11 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
12 | 89.5278 | 5.044 | 1.1054 | 0.1215 | 0.1837 | 0.0037 | 0.0472 | 0.0364 | 0.0426 | 0.007 | 1.7323 | 2.1483 | 0.7532 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861 | -10.4 | -9.3
13 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861 | -10.8 | -9.2
14 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861 | -10.7 | -8.9
15 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861 | -11.4 | -9.7
16 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861 | -11 | -8.8
17 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
18 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
19 | 90.4775 | 4.6042 | 1.0446 | 0.1204 | 0.1746 | 0.0035 | 0.0446 | 0.0343 | 0.0388 | 0.0074 | 1.6218 | 1.8283 | 0.7452 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528 | -10.9 | -10.1
20 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528 | -10.7 | -10
21 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528 | -11.1 | -9.7
22 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528 | -11.7 | -10.2
23 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528 | -12.6 | -10.8
24 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
25 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
26 | 91.0911 | 4.3554 | 1.0055 | 0.1157 | 0.1623 | 0.0033 | 0.0416 | 0.0321 | 0.036 | 0.0056 | 1.5074 | 1.644 | 0.7401 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972 | -11.5 | -10 | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
27 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972 | -11.4 | -10.2
28 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972 | -12 | -10.8
29 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972 | -12.2 | -11
30 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972 | -12.4 | -11.3
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8217.5887 | 34.4054 | 9.5571 | 9103.707 | 38.1154 | 10.5876
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Табак С.М. | [10 empty] | 2018-12-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Клименко І.А. | [10 empty] | 2018-12-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| В.о. Начальника служби ГВ і М | [8 empty] | Шевченко О.О. | [10 empty] | 2018-12-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №21
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №21 |  | 9103.707 | 38.1154 | 10.5876
Житомирська | ГРС Брусилів | 9103.301 | 38.1137 | 10.5871
Житомирська | ГРС Ковганівка | 9103.3726 | 38.114 | 10.5872
Житомирська | ГРС Малин | 9103.4204 | 38.1142 | 10.5873
Житомирська | ГРС Народичі | 9102.8949 | 38.112 | 10.5867
Житомирська | ГРС Недашки | 9102.8711 | 38.1119 | 10.5866
Житомирська | ГРС Радомишль | 9103.707 | 38.1154 | 10.5876
Житомирська | ГРС Федорівка | 9103.301 | 38.1137 | 10.5871
Житомирська | ГРС Яжберень | 9102.6561 | 38.111 | 10.5864
Київська | ГРС Іванків | 9103.301 | 38.1137 | 10.5871
Київська | ГРС Ірпінь | 9099.0973 | 38.0961 | 10.5823
Київська | ГРС АГНКС 1 м. Б.Церква | 9105.5461 | 38.1231 | 10.5898
Київська | ГРС АГНКС м.Б.Церква-2, ТОВ "Екогаз-2005" | 9105.9522 | 38.1248 | 10.5902
Київська | ГРС АГНКС м.Бородянка, ТОВ "Ітера Україна" | 9105.7372 | 38.1239 | 10.59
Київська | ГРС АГНКС м.Фастів | 9105.3551 | 38.1223 | 10.5895
Київська | ГРС Біла Церква | 9103.4921 | 38.1145 | 10.5874
Київська | ГРС Багрин | 9103.2054 | 38.1133 | 10.587
Київська | ГРС Блиставиця | 9103.8026 | 38.1158 | 10.5877
Київська | ГРС Бородянка | 9103.7548 | 38.1156 | 10.5877
Київська | ГРС Боярська ЛДС | 0 | 0 | 0
Київська | ГРС Васильків | 9103.4204 | 38.1142 | 10.5873
Київська | ГРС Велика Снітинка | 9103.2771 | 38.1136 | 10.5871
Київська | ГРС Велике Половецьке | 9103.1816 | 38.1132 | 10.587
Київська | ГРС Вишеньки | 9104.6863 | 38.1195 | 10.5888
Київська | ГРС Ворзель | 9105.2595 | 38.1219 | 10.5894
Київська | ГРС Глеваха | 9103.7548 | 38.1156 | 10.5877
Київська | ГРС Гребінки | 9105.2356 | 38.1218 | 10.5894
Київська | ГРС Гребінки, ПАТ " Саливонківський цук.завод" | 9105.8089 | 38.1242 | 10.5901
Київська | ГРС Грузьке | 9104.1369 | 38.1172 | 10.5881
Київська | ГРС Димер | 9103.3965 | 38.1141 | 10.5873
Київська | ГРС Димер-2 "Агромарс" | 9104.3041 | 38.1179 | 10.5883
Київська | ГРС Дорогинка | 9103.3487 | 38.1139 | 10.5872
Київська | ГРС Жорнівка | 9103.4443 | 38.1143 | 10.5873
Київська | ГРС Забір'я | 9103.2293 | 38.1134 | 10.5871
Київська | ГРС Забуяння | 9103.2771 | 38.1136 | 10.5871
Київська | ГРС Зелений Мис | 9102.8233 | 38.1117 | 10.5866
Київська | ГРС Зорін | 9103.0621 | 38.1127 | 10.5869
Київська | ГРС Катюжанка | 9103.2771 | 38.1136 | 10.5871
Київська | ГРС Клавдієве | 9103.4682 | 38.1144 | 10.5873
Київська | ГРС Кожанка | 9103.3965 | 38.1141 | 10.5873
Київська | ГРС Красятичі | 9102.5844 | 38.1107 | 10.5863
Київська | ГРС Макарів | 9103.8026 | 38.1158 | 10.5877
Київська | ГРС Мигалки | 9105.1879 | 38.1216 | 10.5893
Київська | ГРС Мотовилівка | 9103.3726 | 38.114 | 10.5872
Київська | ГРС Обуховичі | 9103.6592 | 38.1152 | 10.5876
Київська | ГРС Оране | 9103.086 | 38.1128 | 10.5869
Київська | ГРС Острійки | 9098.9779 | 38.0956 | 10.5821
Київська | ГРС Піщане | 9103.6354 | 38.1151 | 10.5875
Київська | ГРС Плисецьке | 9100.602 | 38.1024 | 10.584
Київська | ГРС Поліське | 9102.7039 | 38.1112 | 10.5864
Київська | ГРС Рокитне | 9103.8742 | 38.1161 | 10.5878
Київська | ГРС Стоянка | 9103.2771 | 38.1136 | 10.5871
Київська | ГРС Тр.Новоселиця | 9103.5876 | 38.1149 | 10.5875
Київська | ГРС Триліси | 9103.3487 | 38.1139 | 10.5872
Київська | ГРС Устимівка | 9105.6656 | 38.1236 | 10.5899
Київська | ГРС Фастів-1 | 0 | 0 | 0
Київська | ГРС Фастів-2 | 9103.922 | 38.1163 | 10.5879
Київська | ГРС Чайка | 9103.3726 | 38.114 | 10.5872
Київська | ГРС Чорнобиль Припять | 0 | 0 | 0
Київська | ГРС Чорнобиль, сервіс (котельня) | 9099.2645 | 38.0968 | 10.5824
Київська | ГРС Шпитьки | 9103.3249 | 38.1138 | 10.5872
Київська | ГРС р/г Фастівський | 0 | 0 | 0
Головний інженер Боярського ЛВУМГ |  | Табак С.М. |  |  | 2018-12-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Клименко І.А. |  |  | 2018-12-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
В.о. Начальника служби ГВ і М |  | Шевченко О.О. |  |  | 2018-12-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата