## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №29 | [18 empty] | Маршрут №29
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз", ПАТ "Київгаз"
Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ - Брянськ (лупінг)"
Свідоцтво № 70А-43-14 чинне до 23.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2018р. по 30.11.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11670.0107 | 48.86 | 13.5722
2 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11670.0107 | 48.86 | 13.5722
3 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11670.0107 | 48.86 | 13.5722
4 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11670.0107 | 48.86 | 13.5722
5 | 89.2897 | 5.0503 | 0.9937 | 0.1101 | 0.1657 | 0.0035 | 0.0442 | 0.0344 | 0.0422 | 0.0053 | 1.6023 | 2.6586 | 0.7566 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11416.834 | 47.8 | 13.2778
6 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11416.834 | 47.8 | 13.2778
7 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11416.834 | 47.8 | 13.2778
8 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11416.834 | 47.8 | 13.2778
9 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11416.834 | 47.8 | 13.2778
10 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11416.834 | 47.8 | 13.2778
11 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11416.834 | 47.8 | 13.2778
12 | 89.2022 | 5.0625 | 0.9791 | 0.1096 | 0.1655 | 0.0035 | 0.0446 | 0.0352 | 0.05 | 0.0087 | 1.5983 | 2.7409 | 0.7577 | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11400.1148 | 47.73 | 13.2583
13 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11400.1148 | 47.73 | 13.2583
14 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11400.1148 | 47.73 | 13.2583
15 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11400.1148 | 47.73 | 13.2583
16 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11400.1148 | 47.73 | 13.2583
17 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11400.1148 | 47.73 | 13.2583
18 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11400.1148 | 47.73 | 13.2583
19 | 88.9479 | 5.142 | 1.1616 | 0.1287 | 0.205 | 0.0039 | 0.0542 | 0.0441 | 0.0536 | 0.0216 | 1.613 | 2.6244 | 0.7607 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11445.4955 | 47.92 | 13.3111 | -13.1 | -11.9
20 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11445.4955 | 47.92 | 13.3111
21 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11445.4955 | 47.92 | 13.3111
22 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11445.4955 | 47.92 | 13.3111
23 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11445.4955 | 47.92 | 13.3111
24 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11445.4955 | 47.92 | 13.3111
25 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11445.4955 | 47.92 | 13.3111
26 | 89.1525 | 5.0831 | 1.1522 | 0.1276 | 0.2018 | 0.0039 | 0.0543 | 0.0445 | 0.0574 | 0.0064 | 1.5372 | 2.579 | 0.7593 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
27 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
28 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
29 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
30 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8190.0737 | 34.2902 | 9.5251 | 9070.8179 | 37.9777 | 10.5494
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Табак С.М. | [10 empty] | 2018-12-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Клименко І.А. | [10 empty] | 2018-12-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| В.о. Начальника служби ГВ і М | [8 empty] | Шевченко О.О. | [10 empty] | 2018-12-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №29
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №29 |  | 9070.8179 | 37.9777 | 10.5494
Київська | ГРС Алмаз, Погреби | 9072.6332 | 37.9853 | 10.5515
Київська | ГРС Алмаз, місто | 0 | 0 | 0
Київська | ГРС Бровари, ТОВ "Асканія Флора" | 9071.2001 | 37.9793 | 10.5498
Київська | ГРС Бровари, місто | 9071.7256 | 37.9815 | 10.5504
Київська | ГРС Бровари, тепл.комбінат | 9055.5796 | 37.9139 | 10.5316
Головний інженер Боярського ЛВУМГ |  | Табак С.М. |  |  | 2018-12-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Клименко І.А. |  |  | 2018-12-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
В.о.Начальника служби ГВ і М |  | Шевченко О.О. |  |  | 2018-12-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата