## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №840 | [18 empty] | Маршрут №840
Філія "УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Золотоніським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Черкасигаз", ПАТ "Київоблгаз"
Золотоніський п/м Золотоніське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Прогрес"
Свідоцтво № РЯ-0073/17 чинне до 03.11.2022р. | [20 empty] | за період з 01.11.2018р. по 30.11.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.947 | 2.27 | 0.6978 | 0.1105 | 0.1069 | 0.0016 | 0.0204 | 0.0144 | 0.0113 | 0.0034 | 0.6336 | 0.1831 | 0.7 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -19.2
2 | 95.9478 | 2.2646 | 0.6994 | 0.1117 | 0.1085 | 0.0016 | 0.0208 | 0.0148 | 0.0119 | 0.0034 | 0.6332 | 0.1823 | 0.7001 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -19.9
3 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
4 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
5 | 96.0182 | 2.1965 | 0.6766 | 0.1061 | 0.1029 | 0.0016 | 0.0196 | 0.0138 | 0.0113 | 0.01 | 0.6672 | 0.1762 | 0.6993 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -19.5
6 | 96.0791 | 2.1798 | 0.6703 | 0.1041 | 0.0999 | 0.0015 | 0.0186 | 0.0133 | 0.0102 | 0.0044 | 0.644 | 0.1748 | 0.6988 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
7 | 95.9671 | 2.2554 | 0.6947 | 0.1084 | 0.1045 | 0.0016 | 0.0195 | 0.0138 | 0.0105 | 0.0035 | 0.6378 | 0.1832 | 0.6998 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -20.7
8 | 96.0104 | 2.2219 | 0.6844 | 0.1067 | 0.103 | 0.0015 | 0.0191 | 0.0137 | 0.0107 | 0.006 | 0.6437 | 0.1789 | 0.6994 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -20.9
9 | 95.996 | 2.2341 | 0.6904 | 0.1085 | 0.105 | 0.0017 | 0.0198 | 0.014 | 0.0107 | 0.004 | 0.6347 | 0.1811 | 0.6996 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -21.6
10 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
11 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
12 | 95.9662 | 2.2516 | 0.6917 | 0.1079 | 0.1042 | 0.0016 | 0.0198 | 0.014 | 0.011 | 0.0036 | 0.6449 | 0.1835 | 0.6998 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -20.8
13 | 95.9356 | 2.2669 | 0.6962 | 0.1085 | 0.1048 | 0.0016 | 0.0198 | 0.014 | 0.0109 | 0.0056 | 0.6508 | 0.1853 | 0.7 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -21.1 |  |  |  | 0,000
14 | 95.9874 | 2.2412 | 0.6878 | 0.1079 | 0.1045 | 0.0015 | 0.0199 | 0.0142 | 0.011 | 0.0039 | 0.6391 | 0.1816 | 0.6996 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -21.6
15 | 95.9922 | 2.2413 | 0.6877 | 0.1072 | 0.1035 | 0.0015 | 0.0195 | 0.0137 | 0.0107 | 0.0034 | 0.6374 | 0.1819 | 0.6996 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -20.4
16 | 95.9646 | 2.2579 | 0.6928 | 0.1075 | 0.1036 | 0.0015 | 0.0194 | 0.0137 | 0.0108 | 0.0034 | 0.6414 | 0.1834 | 0.6998 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -21.1 |  | 0,00 | 0,00
17 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
18 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
19 | 95.9755 | 2.2452 | 0.6874 | 0.107 | 0.1032 | 0.0015 | 0.0193 | 0.0137 | 0.0109 | 0.004 | 0.6503 | 0.182 | 0.6997 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -20.4
20 | 96.017 | 2.2113 | 0.6805 | 0.1057 | 0.1021 | 0.0015 | 0.0191 | 0.0136 | 0.0107 | 0.0067 | 0.6552 | 0.1766 | 0.6993 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
21 | 96.0245 | 2.219 | 0.6778 | 0.1054 | 0.1018 | 0.0016 | 0.019 | 0.0135 | 0.0107 | 0.0036 | 0.6443 | 0.1788 | 0.6993 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -20.2
22 | 96.1449 | 2.1398 | 0.6559 | 0.1022 | 0.0985 | 0.0015 | 0.0184 | 0.0129 | 0.01 | 0.0036 | 0.6427 | 0.1696 | 0.6982 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -20.7
23 | 95.9703 | 2.2433 | 0.6857 | 0.1064 | 0.1024 | 0.0015 | 0.0188 | 0.0133 | 0.0103 | 0.0075 | 0.6597 | 0.1808 | 0.6996 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -21.1
24 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
25 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
26 | 96.0436 | 2.2029 | 0.6764 | 0.1052 | 0.1015 | 0.0015 | 0.0189 | 0.0135 | 0.0104 | 0.004 | 0.6451 | 0.177 | 0.6991 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -21.6
27 | 95.9387 | 2.2688 | 0.7043 | 0.1104 | 0.1068 | 0.0016 | 0.0198 | 0.0142 | 0.011 | 0.0037 | 0.64 | 0.1807 | 0.7001 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -21
28 | 96.0456 | 2.195 | 0.6773 | 0.1062 | 0.1028 | 0.0015 | 0.0195 | 0.0137 | 0.0124 | 0.0039 | 0.6459 | 0.1762 | 0.6992 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -21.9
29 | 96.0066 | 2.212 | 0.6855 | 0.107 | 0.1033 | 0.0014 | 0.0193 | 0.0137 | 0.0109 | 0.0046 | 0.6573 | 0.1785 | 0.6994 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -21.5
30 | 95.9894 | 2.2238 | 0.6879 | 0.1073 | 0.1035 | 0.0015 | 0.0193 | 0.0138 | 0.0108 | 0.0055 | 0.6573 | 0.1799 | 0.6996 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -21.6
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8193.9191 | 34.3063 | 9.5295 | 9081.781 | 38.0236 | 10.5621
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Золотоніського ЛВУМГ | [8 empty] | Коваль В.М. | [9 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Куліш Т.В. | [9 empty] | 2018-12-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №840
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №840 |  | 9081.781 | 38.0236 | 10.5621
Київська | Гейсиха П | 9081.7571 | 38.0235 | 10.5621
Київська | Медвин П | 9081.9243 | 38.0242 | 10.5623
Київська | Юшків Ріг П | 9081.5899 | 38.0228 | 10.5619
Черкаська | Пальміра (Привітне) П | 9081.8287 | 38.0238 | 10.5622
Начальник Золотоніського ЛВУМГ |  | Коваль В.М. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис |  | дата
Начальник ВХАЛ |  | Куліш Т.В. |  |  | 2018-12-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис |  | дата