## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №847 | [18 empty] | Маршрут №847
Філія "УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Олександрівським ЛВУМГ та прийнятого ВАТ "Кіровоградгаз" , АГНКС Кропивницький 1, АГНКС Олександрія
Олександрівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу відводу "Кременчук-Кіровоград"
Свідоцтво № 41/18 чинне до 07.08.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2018р. по 30.11.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8207.3184 | 34.3624 | 9.5451 | 9100.3393 | 38.1013 | 10.5837 | 11928.1314 | 49.9407 | 13.8724
2 | [13 empty] | 8207.3184 | 34.3624 | 9.5451 | 9100.3393 | 38.1013 | 10.5837 | 11928.1314 | 49.9407 | 13.8724
3 | [13 empty] | 8207.3184 | 34.3624 | 9.5451 | 9100.3393 | 38.1013 | 10.5837 | 11928.1314 | 49.9407 | 13.8724
4 | [13 empty] | 8207.3184 | 34.3624 | 9.5451 | 9100.3393 | 38.1013 | 10.5837 | 11928.1314 | 49.9407 | 13.8724
5 | 90.9328 | 4.2521 | 1.2177 | 0.147 | 0.2353 | 0.0397 | 0.1328 | 0.0596 | 0.0383 | 0.0066 | 1.3559 | 1.5822 | 0.746 | 8306.8216 | 34.779 | 9.6608 | 9200.4396 | 38.5204 | 10.7001 | 11690.3603 | 48.9452 | 13.5959 | -13.6
6 | [13 empty] | 8306.8216 | 34.779 | 9.6608 | 9200.4396 | 38.5204 | 10.7001 | 11690.3603 | 48.9452 | 13.5959
7 | [13 empty] | 8306.8216 | 34.779 | 9.6608 | 9200.4396 | 38.5204 | 10.7001 | 11690.3603 | 48.9452 | 13.5959
8 | [13 empty] | 8306.8216 | 34.779 | 9.6608 | 9200.4396 | 38.5204 | 10.7001 | 11690.3603 | 48.9452 | 13.5959
9 | [13 empty] | 8306.8216 | 34.779 | 9.6608 | 9200.4396 | 38.5204 | 10.7001 | 11690.3603 | 48.9452 | 13.5959
10 | [13 empty] | 8306.8216 | 34.779 | 9.6608 | 9200.4396 | 38.5204 | 10.7001 | 11690.3603 | 48.9452 | 13.5959
11 | [13 empty] | 8306.8216 | 34.779 | 9.6608 | 9200.4396 | 38.5204 | 10.7001 | 11690.3603 | 48.9452 | 13.5959
12 | 93.813 | 3.04 | 0.8774 | 0.1199 | 0.1581 | 0.0486 | 0.1062 | 0.0397 | 0.0271 | 0.0069 | 0.9717 | 0.7914 | 0.7207 | 8250.2867 | 34.5423 | 9.5951 | 9143.5226 | 38.2821 | 10.6339 | 11820.2686 | 49.4891 | 13.747 | -14.4
13 | [13 empty] | 8250.2867 | 34.5423 | 9.5951 | 9143.5226 | 38.2821 | 10.6339 | 11820.2686 | 49.4891 | 13.747
14 | [13 empty] | 8250.2867 | 34.5423 | 9.5951 | 9143.5226 | 38.2821 | 10.6339 | 11820.2686 | 49.4891 | 13.747
15 | [13 empty] | 8250.2867 | 34.5423 | 9.5951 | 9143.5226 | 38.2821 | 10.6339 | 11820.2686 | 49.4891 | 13.747
16 | [13 empty] | 8250.2867 | 34.5423 | 9.5951 | 9143.5226 | 38.2821 | 10.6339 | 11820.2686 | 49.4891 | 13.747
17 | [13 empty] | 8250.2867 | 34.5423 | 9.5951 | 9143.5226 | 38.2821 | 10.6339 | 11820.2686 | 49.4891 | 13.747
18 | [13 empty] | 8250.2867 | 34.5423 | 9.5951 | 9143.5226 | 38.2821 | 10.6339 | 11820.2686 | 49.4891 | 13.747
19 | [13 empty] | 8250.2867 | 34.5423 | 9.5951 | 9143.5226 | 38.2821 | 10.6339 | 11820.2686 | 49.4891 | 13.747
20 | 94.9476 | 2.6002 | 0.7752 | 0.0984 | 0.1315 | 0.0378 | 0.0664 | 0.0255 | 0.0117 | 0.0067 | 0.7877 | 0.5113 | 0.7099 | 8217.4693 | 34.4049 | 9.5569 | 9109.7976 | 38.1409 | 10.5947 | 11865.8404 | 49.6799 | 13.8 | -14.6
21 | [13 empty] | 8217.4693 | 34.4049 | 9.5569 | 9109.7976 | 38.1409 | 10.5947 | 11865.8404 | 49.6799 | 13.8
22 | [13 empty] | 8217.4693 | 34.4049 | 9.5569 | 9109.7976 | 38.1409 | 10.5947 | 11865.8404 | 49.6799 | 13.8
23 | [13 empty] | 8217.4693 | 34.4049 | 9.5569 | 9109.7976 | 38.1409 | 10.5947 | 11865.8404 | 49.6799 | 13.8
24 | [13 empty] | 8217.4693 | 34.4049 | 9.5569 | 9109.7976 | 38.1409 | 10.5947 | 11865.8404 | 49.6799 | 13.8
25 | [13 empty] | 8217.4693 | 34.4049 | 9.5569 | 9109.7976 | 38.1409 | 10.5947 | 11865.8404 | 49.6799 | 13.8
26 | 95.7448 | 2.2784 | 0.6897 | 0.1102 | 0.1104 | 0.0114 | 0.0548 | 0.0187 | 0.0036 | 0.0071 | 0.7093 | 0.2616 | 0.7023 | 8197.6212 | 34.3218 | 9.5338 | 9089.5435 | 38.0561 | 10.5711 | 11903.7453 | 49.8386 | 13.8441 | -14.7 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000
27 | [13 empty] | 8197.6212 | 34.3218 | 9.5338 | 9089.5435 | 38.0561 | 10.5711 | 11903.7453 | 49.8386 | 13.8441
28 | [13 empty] | 8197.6212 | 34.3218 | 9.5338 | 9089.5435 | 38.0561 | 10.5711 | 11903.7453 | 49.8386 | 13.8441
29 | [13 empty] | 8197.6212 | 34.3218 | 9.5338 | 9089.5435 | 38.0561 | 10.5711 | 11903.7453 | 49.8386 | 13.8441
30 | [13 empty] | 8197.6212 | 34.3218 | 9.5338 | 9089.5435 | 38.0561 | 10.5711 | 11903.7453 | 49.8386 | 13.8441
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8238.9416 | 34.4948 | 9.5819 | 9131.7714 | 38.2329 | 10.6203
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Олександрівського ЛВУМГ | [8 empty] | Сурін М.А. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Нечипоренко А.О. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №847
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №847 |  | 9131.7714 | 38.2329 | 10.6203
Кіровоградська | АГНКС Олександрія ( РВУ "Харківавтогаз" ) ДКК | 9137.7426 | 38.2579 | 10.6272
Кіровоградська | Богданівка ДКК | 9128.953 | 38.2211 | 10.617
Кіровоградська | В.Северинка ДКК | 9131.1265 | 38.2302 | 10.6195
Кіровоградська | Веселівка ДКК | 9135.9034 | 38.2502 | 10.6251
Кіровоградська | Ворошилівка ДКК | 9131.2937 | 38.2309 | 10.6197
Кіровоградська | Григор`ївка ДКК | 9129.7173 | 38.2243 | 10.6179
Кіровоградська | Дмитровка ДКК | 9132.7268 | 38.2369 | 10.6214
Кіровоградська | Знам`янка ДКК | 9130.5055 | 38.2276 | 10.6188
Кіровоградська | Казарня ДКК | 9131.1026 | 38.2301 | 10.6195
Кіровоградська | Константинівка ДКК | 9131.0549 | 38.2299 | 10.6194
Кіровоградська | Кропивницький ГРС-1, лінія на АНГКС, Обознівку | 9132.1297 | 38.2344 | 10.6207
Кіровоградська | Озера ДКК | 9130.3145 | 38.2268 | 10.6186
Кіровоградська | Олександрія ДКК, місто | 9135.2586 | 38.2475 | 10.6243
Начальник Олександрівського ЛВУМГ |  | Сурін М.А. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис |  | дата
Начальник ВХАЛ |  | Нечипоренко А.О. |  |  | 2018-12-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис |  | дата