## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №625 | [18 empty] | Маршрут №625
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Краснодарський Край - Серпухов" 1н. та "Ставрополь - Москва" 2н.
Свідоцтво № РЬ 417/2014 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2018р. по 30.11.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9214.6748 | 38.58 | 10.7167 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
2 | [13 empty] | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9214.6748 | 38.58 | 10.7167 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
3 | [13 empty] | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9214.6748 | 38.58 | 10.7167 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
4 | [13 empty] | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9214.6748 | 38.58 | 10.7167 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
5 | [13 empty] | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9214.6748 | 38.58 | 10.7167 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
6 | [13 empty] | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9214.6748 | 38.58 | 10.7167 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
7 | 93.1852 | 3.4731 | 0.666 | 0.0599 | 0.0751 | 0.0012 | 0.0156 | 0.011 | 0.0094 | 0.0067 | 2.327 | 0.1698 | 0.7133 | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944 | -10.7 | -7.9
8 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
9 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
10 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
11 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
12 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
13 | [13 empty] | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
14 | 94.2352 | 2.7035 | 0.5536 | 0.049 | 0.0538 | 0.0007 | 0.0118 | 0.0081 | 0.0048 | 0.0103 | 2.1144 | 0.2548 | 0.7065 | 8056.2722 | 33.73 | 9.3694 | 8930.4482 | 37.39 | 10.3861 | 11660.4568 | 48.82 | 13.5611 | -18.2 | -14
15 | [13 empty] | 8056.2722 | 33.73 | 9.3694 | 8930.4482 | 37.39 | 10.3861 | 11660.4568 | 48.82 | 13.5611
16 | [13 empty] | 8056.2722 | 33.73 | 9.3694 | 8930.4482 | 37.39 | 10.3861 | 11660.4568 | 48.82 | 13.5611
17 | [13 empty] | 8056.2722 | 33.73 | 9.3694 | 8930.4482 | 37.39 | 10.3861 | 11660.4568 | 48.82 | 13.5611
18 | [13 empty] | 8056.2722 | 33.73 | 9.3694 | 8930.4482 | 37.39 | 10.3861 | 11660.4568 | 48.82 | 13.5611
19 | [13 empty] | 8056.2722 | 33.73 | 9.3694 | 8930.4482 | 37.39 | 10.3861 | 11660.4568 | 48.82 | 13.5611
20 | [13 empty] | 8056.2722 | 33.73 | 9.3694 | 8930.4482 | 37.39 | 10.3861 | 11660.4568 | 48.82 | 13.5611
21 | 91.8011 | 3.6956 | 0.7847 | 0.0673 | 0.0984 | 0.0006 | 0.0205 | 0.0109 | 0.0063 | 0.0124 | 3.1706 | 0.3316 | 0.7227 | 8072.9914 | 33.8 | 9.3889 | 8942.3905 | 37.44 | 10.4 | 11545.8108 | 48.34 | 13.4278 | -14.7 | -11.9
22 | [13 empty] | 8072.9914 | 33.8 | 9.3889 | 8942.3905 | 37.44 | 10.4 | 11545.8108 | 48.34 | 13.4278
23 | [13 empty] | 8072.9914 | 33.8 | 9.3889 | 8942.3905 | 37.44 | 10.4 | 11545.8108 | 48.34 | 13.4278
24 | [13 empty] | 8072.9914 | 33.8 | 9.3889 | 8942.3905 | 37.44 | 10.4 | 11545.8108 | 48.34 | 13.4278
25 | [13 empty] | 8072.9914 | 33.8 | 9.3889 | 8942.3905 | 37.44 | 10.4 | 11545.8108 | 48.34 | 13.4278
26 | [13 empty] | 8072.9914 | 33.8 | 9.3889 | 8942.3905 | 37.44 | 10.4 | 11545.8108 | 48.34 | 13.4278
27 | [13 empty] | 8072.9914 | 33.8 | 9.3889 | 8942.3905 | 37.44 | 10.4 | 11545.8108 | 48.34 | 13.4278
28 | 91.7782 | 3.7494 | 0.8006 | 0.0723 | 0.1082 | 0.0003 | 0.0207 | 0.0117 | 0.0114 | 0.0123 | 3.0721 | 0.3628 | 0.7235 | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8959.1097 | 37.51 | 10.4194 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444 | -20.8 | -14.4
29 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8959.1097 | 37.51 | 10.4194 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
30 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8959.1097 | 37.51 | 10.4194 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8110.753 | 33.9581 | 9.4328 | 8987.0069 | 37.6268 | 10.4519
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №625
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №625 |  | 8987.0069 | 37.6268 | 10.4519
Луганська | Бондареве | 8987.0069 | 37.6268 | 10.4519
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2018-12-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата