## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №626 | [18 empty] | Маршрут №626
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Ставрополь - Москва" 1н.
Свідоцтво № РЬ 417/2014 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2018р. по 30.11.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
2 | [13 empty] | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
3 | [13 empty] | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
4 | [13 empty] | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
5 | [13 empty] | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
6 | 92.8184 | 3.7255 | 0.9874 | 0.1324 | 0.2132 | 0.0061 | 0.0534 | 0.0403 | 0.0537 | 0.005 | 1.6545 | 0.3101 | 0.7235 | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11841.9797 | 49.58 | 13.7722 | -11.5 | -6.6
7 | [13 empty] | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11841.9797 | 49.58 | 13.7722
8 | [13 empty] | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11841.9797 | 49.58 | 13.7722
9 | [13 empty] | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11841.9797 | 49.58 | 13.7722
10 | [13 empty] | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11841.9797 | 49.58 | 13.7722
11 | [13 empty] | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11841.9797 | 49.58 | 13.7722
12 | [13 empty] | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11841.9797 | 49.58 | 13.7722
13 | 93.1256 | 3.1682 | 0.5835 | 0.0335 | 0.0415 | 0.0005 | 0.0095 | 0.0068 | 0.0044 | 0.0072 | 2.7681 | 0.2512 | 0.7122 | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8901.7867 | 37.27 | 10.3528 | 11576.8608 | 48.47 | 13.4639 | -16 | -9.1
14 | [13 empty] | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8901.7867 | 37.27 | 10.3528 | 11576.8608 | 48.47 | 13.4639
15 | [13 empty] | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8901.7867 | 37.27 | 10.3528 | 11576.8608 | 48.47 | 13.4639
16 | [13 empty] | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8901.7867 | 37.27 | 10.3528 | 11576.8608 | 48.47 | 13.4639
17 | [13 empty] | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8901.7867 | 37.27 | 10.3528 | 11576.8608 | 48.47 | 13.4639
18 | [13 empty] | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8901.7867 | 37.27 | 10.3528 | 11576.8608 | 48.47 | 13.4639
19 | [13 empty] | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8901.7867 | 37.27 | 10.3528 | 11576.8608 | 48.47 | 13.4639
20 | 93.1228 | 3.2048 | 0.6796 | 0.0567 | 0.071 | 0.0006 | 0.0166 | 0.0085 | 0.0032 | 0.01 | 2.5731 | 0.2531 | 0.7137 | 8072.9914 | 33.8 | 9.3889 | 8947.1674 | 37.46 | 10.4056 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167 | -14.5 | -11.8
21 | [13 empty] | 8072.9914 | 33.8 | 9.3889 | 8947.1674 | 37.46 | 10.4056 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
22 | [13 empty] | 8072.9914 | 33.8 | 9.3889 | 8947.1674 | 37.46 | 10.4056 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
23 | [13 empty] | 8072.9914 | 33.8 | 9.3889 | 8947.1674 | 37.46 | 10.4056 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
24 | [13 empty] | 8072.9914 | 33.8 | 9.3889 | 8947.1674 | 37.46 | 10.4056 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
25 | [13 empty] | 8072.9914 | 33.8 | 9.3889 | 8947.1674 | 37.46 | 10.4056 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
26 | [13 empty] | 8072.9914 | 33.8 | 9.3889 | 8947.1674 | 37.46 | 10.4056 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
27 | 91.9186 | 3.6737 | 0.7782 | 0.0673 | 0.0981 | 0.0002 | 0.0214 | 0.0105 | 0.009 | 0.0096 | 3.0415 | 0.3719 | 0.7223 | 8077.7683 | 33.82 | 9.3944 | 8949.5559 | 37.47 | 10.4083 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417 | -20.9 | -16.6
28 | [13 empty] | 8077.7683 | 33.82 | 9.3944 | 8949.5559 | 37.47 | 10.4083 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
29 | [13 empty] | 8077.7683 | 33.82 | 9.3944 | 8949.5559 | 37.47 | 10.4083 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
30 | [13 empty] | 8077.7683 | 33.82 | 9.3944 | 8949.5559 | 37.47 | 10.4083 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8133.8255 | 34.0547 | 9.4596 | 9011.9185 | 37.7311 | 10.4809
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №626
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №626 |  | 9011.9185 | 37.7311 | 10.4809
Луганська | Євсуг | 9011.9185 | 37.7311 | 10.4809
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2018-12-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата