## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №628 | [18 empty] | Маршрут №628
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Ставрополь - Москва" 2н.
Свідоцтво № РЬ 417/2014 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2018р. по 30.11.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8361.995 | 35.01 | 9.725 | 9257.6671 | 38.76 | 10.7667 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
2 | [13 empty] | 8361.995 | 35.01 | 9.725 | 9257.6671 | 38.76 | 10.7667 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
3 | [13 empty] | 8361.995 | 35.01 | 9.725 | 9257.6671 | 38.76 | 10.7667 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
4 | [13 empty] | 8361.995 | 35.01 | 9.725 | 9257.6671 | 38.76 | 10.7667 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
5 | [13 empty] | 8361.995 | 35.01 | 9.725 | 9257.6671 | 38.76 | 10.7667 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
6 | 93.4342 | 3.3265 | 0.85 | 0.1128 | 0.1677 | 0.003 | 0.04 | 0.0325 | 0.1244 | 0.0099 | 1.6567 | 0.2423 | 0.7192 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611 | -12 | -6.8
7 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
8 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
9 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
10 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
11 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
12 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
13 | 93.2073 | 3.1173 | 0.5933 | 0.0373 | 0.0444 | 0.0007 | 0.0105 | 0.0072 | 0.0046 | 0.0119 | 2.6858 | 0.2797 | 0.7122 | 8034.7761 | 33.64 | 9.3444 | 8906.5636 | 37.29 | 10.3583 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694 | -15 | -8.1
14 | [13 empty] | 8034.7761 | 33.64 | 9.3444 | 8906.5636 | 37.29 | 10.3583 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694
15 | [13 empty] | 8034.7761 | 33.64 | 9.3444 | 8906.5636 | 37.29 | 10.3583 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694
16 | [13 empty] | 8034.7761 | 33.64 | 9.3444 | 8906.5636 | 37.29 | 10.3583 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694
17 | [13 empty] | 8034.7761 | 33.64 | 9.3444 | 8906.5636 | 37.29 | 10.3583 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694
18 | [13 empty] | 8034.7761 | 33.64 | 9.3444 | 8906.5636 | 37.29 | 10.3583 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694
19 | [13 empty] | 8034.7761 | 33.64 | 9.3444 | 8906.5636 | 37.29 | 10.3583 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694
20 | 93.3174 | 3.1717 | 0.6755 | 0.0586 | 0.0706 | 0.0002 | 0.0151 | 0.0088 | 0.004 | 0.0122 | 2.4208 | 0.2451 | 0.7127 | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8956.7213 | 37.5 | 10.4167 | 11646.1261 | 48.76 | 13.5444 | -15.3 | -11.6
21 | [13 empty] | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8956.7213 | 37.5 | 10.4167 | 11646.1261 | 48.76 | 13.5444
22 | [13 empty] | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8956.7213 | 37.5 | 10.4167 | 11646.1261 | 48.76 | 13.5444
23 | [13 empty] | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8956.7213 | 37.5 | 10.4167 | 11646.1261 | 48.76 | 13.5444
24 | [13 empty] | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8956.7213 | 37.5 | 10.4167 | 11646.1261 | 48.76 | 13.5444
25 | [13 empty] | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8956.7213 | 37.5 | 10.4167 | 11646.1261 | 48.76 | 13.5444
26 | [13 empty] | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8956.7213 | 37.5 | 10.4167 | 11646.1261 | 48.76 | 13.5444
27 | 93.1088 | 3.2137 | 0.6841 | 0.0576 | 0.0724 | 0.0003 | 0.0163 | 0.009 | 0.0023 | 0.0063 | 2.5629 | 0.2663 | 0.7139 | 8075.3799 | 33.81 | 9.3917 | 8947.1674 | 37.46 | 10.4056 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167 | -20.8 | -16.7
28 | [13 empty] | 8075.3799 | 33.81 | 9.3917 | 8947.1674 | 37.46 | 10.4056 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
29 | [13 empty] | 8075.3799 | 33.81 | 9.3917 | 8947.1674 | 37.46 | 10.4056 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
30 | [13 empty] | 8075.3799 | 33.81 | 9.3917 | 8947.1674 | 37.46 | 10.4056 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8129.8367 | 34.038 | 9.455 | 9007.882 | 37.7142 | 10.4762
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №628
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №628 |  | 9007.882 | 37.7142 | 10.4762
Луганська | Колядівка | 9007.882 | 37.7142 | 10.4762
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2018-12-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата