## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №631 | [18 empty] | Маршрут №631
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Краснодарський Край - Серпухов" 2н.
Свідоцтво № РЬ 417/2014 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2018р. по 30.11.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 93.7959 | 3.1029 | 0.7833 | 0.1023 | 0.1363 | 0.0014 | 0.0247 | 0.0186 | 0.0942 | 0.0107 | 1.7122 | 0.2175 | 0.7147 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222 | -9 | -4.4
2 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
3 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
4 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
5 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
6 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
7 | 94.4962 | 2.8494 | 0.8893 | 0.1295 | 0.183 | 0.0054 | 0.049 | 0.0357 | 0.1026 | 0.006 | 1.0198 | 0.2341 | 0.7138 | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -12.4 | -7.4
8 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
9 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
10 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
11 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
12 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
13 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
14 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
15 | 93.3452 | 3.3974 | 0.683 | 0.061 | 0.0774 | 0.0003 | 0.017 | 0.0112 | 0.0042 | 0.007 | 2.202 | 0.1943 | 0.7126 | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083 | -20.8 | -18.2
16 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
17 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
18 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
19 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
20 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
21 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
22 | 93.7777 | 2.9123 | 0.6136 | 0.0542 | 0.0625 | 0.0004 | 0.0142 | 0.008 | 0.005 | 0.0081 | 2.2706 | 0.2734 | 0.7098 | 8068.2145 | 33.78 | 9.3833 | 8940.002 | 37.43 | 10.3972 | 11646.1261 | 48.76 | 13.5444 | -21.8 | -16.9
23 | [13 empty] | 8068.2145 | 33.78 | 9.3833 | 8940.002 | 37.43 | 10.3972 | 11646.1261 | 48.76 | 13.5444
24 | [13 empty] | 8068.2145 | 33.78 | 9.3833 | 8940.002 | 37.43 | 10.3972 | 11646.1261 | 48.76 | 13.5444
25 | [13 empty] | 8068.2145 | 33.78 | 9.3833 | 8940.002 | 37.43 | 10.3972 | 11646.1261 | 48.76 | 13.5444
26 | [13 empty] | 8068.2145 | 33.78 | 9.3833 | 8940.002 | 37.43 | 10.3972 | 11646.1261 | 48.76 | 13.5444
27 | [13 empty] | 8068.2145 | 33.78 | 9.3833 | 8940.002 | 37.43 | 10.3972 | 11646.1261 | 48.76 | 13.5444
28 | [13 empty] | 8068.2145 | 33.78 | 9.3833 | 8940.002 | 37.43 | 10.3972 | 11646.1261 | 48.76 | 13.5444
29 | 91.3962 | 3.8655 | 0.8291 | 0.0668 | 0.0963 | 0.0002 | 0.019 | 0.0107 | 0.0034 | 0.0079 | 3.1313 | 0.5736 | 0.7266 | 8070.603 | 33.79 | 9.3861 | 8940.002 | 37.43 | 10.3972 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889 | -23.1 | -17.9
30 | [13 empty] | 8070.603 | 33.79 | 9.3861 | 8940.002 | 37.43 | 10.3972 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8150.5447 | 34.1247 | 9.4791 | 9030.8112 | 37.8102 | 10.5028
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №631
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №631 |  | 9030.8112 | 37.8102 | 10.5028
Луганська | к-п "Мирний" | 9030.8112 | 37.8102 | 10.5028
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2018-12-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата