## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №634 | [18 empty] | Маршрут №634
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПрАТ ЛИНІК, ЛВДС "Лисичанськ" філії ПДМН ПАТ "Укртранснафта"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Новопсков-Лоскутівка"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2018р. по 30.11.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1
2
3
4
5 | 91.3432 | 3.8165 | 0.7504 | 0.0501 | 0.0773 | 0.0041 | 0.0287 | 0.0227 | 0.0182 | 0.0115 | 3.3985 | 0.4788 | 0.726 | 8048.0798 | 33.6957 | 9.3599 | 8916.2369 | 37.3305 | 10.3696 | 11484.0214 | 48.0813 | 13.3559
6 | [13 empty] | 8048.0798 | 33.6957 | 9.3599 | 8916.2369 | 37.3305 | 10.3696 | 11484.0214 | 48.0813 | 13.3559
7 | [13 empty] | 8048.0798 | 33.6957 | 9.3599 | 8916.2369 | 37.3305 | 10.3696 | 11484.0214 | 48.0813 | 13.3559
8 | [13 empty] | 8048.0798 | 33.6957 | 9.3599 | 8916.2369 | 37.3305 | 10.3696 | 11484.0214 | 48.0813 | 13.3559
9 | [13 empty] | 8048.0798 | 33.6957 | 9.3599 | 8916.2369 | 37.3305 | 10.3696 | 11484.0214 | 48.0813 | 13.3559
10 | [13 empty] | 8048.0798 | 33.6957 | 9.3599 | 8916.2369 | 37.3305 | 10.3696 | 11484.0214 | 48.0813 | 13.3559
11 | [13 empty] | 8048.0798 | 33.6957 | 9.3599 | 8916.2369 | 37.3305 | 10.3696 | 11484.0214 | 48.0813 | 13.3559
12 | [13 empty] | 8048.0798 | 33.6957 | 9.3599 | 8916.2369 | 37.3305 | 10.3696 | 11484.0214 | 48.0813 | 13.3559
13 | [13 empty] | 8048.0798 | 33.6957 | 9.3599 | 8916.2369 | 37.3305 | 10.3696 | 11484.0214 | 48.0813 | 13.3559
14 | [13 empty] | 8048.0798 | 33.6957 | 9.3599 | 8916.2369 | 37.3305 | 10.3696 | 11484.0214 | 48.0813 | 13.3559
15 | 92.0649 | 3.9829 | 1.1032 | 0.1532 | 0.2571 | 0.0075 | 0.0711 | 0.0559 | 0.1619 | 0.0098 | 1.7535 | 0.379 | 0.7329 | 8358.3167 | 34.9946 | 9.7207 | 9253.965 | 38.7445 | 10.7624 | 11863.3087 | 49.6693 | 13.797 | -11.3 | -8.4 | 0,0001 | 0,0002 | відсутні
16 | [13 empty] | 8358.3167 | 34.9946 | 9.7207 | 9253.965 | 38.7445 | 10.7624 | 11863.3087 | 49.6693 | 13.797
17 | [13 empty] | 8358.3167 | 34.9946 | 9.7207 | 9253.965 | 38.7445 | 10.7624 | 11863.3087 | 49.6693 | 13.797
18 | [13 empty] | 8358.3167 | 34.9946 | 9.7207 | 9253.965 | 38.7445 | 10.7624 | 11863.3087 | 49.6693 | 13.797
19 | [13 empty] | 8358.3167 | 34.9946 | 9.7207 | 9253.965 | 38.7445 | 10.7624 | 11863.3087 | 49.6693 | 13.797
20 | [13 empty] | 8358.3167 | 34.9946 | 9.7207 | 9253.965 | 38.7445 | 10.7624 | 11863.3087 | 49.6693 | 13.797
21 | [13 empty] | 8358.3167 | 34.9946 | 9.7207 | 9253.965 | 38.7445 | 10.7624 | 11863.3087 | 49.6693 | 13.797
22 | [13 empty] | 8358.3167 | 34.9946 | 9.7207 | 9253.965 | 38.7445 | 10.7624 | 11863.3087 | 49.6693 | 13.797
23 | 93.347 | 3.0462 | 0.6004 | 0.0479 | 0.0596 | 0.0012 | 0.0192 | 0.0121 | 0.0542 | 0.0112 | 2.553 | 0.248 | 0.713 | 8069.0982 | 33.7837 | 9.3844 | 8942.08 | 37.4387 | 10.3996 | 11621.9549 | 48.6588 | 13.5163 | -19 | -12
24 | [13 empty] | 8069.0982 | 33.7837 | 9.3844 | 8942.08 | 37.4387 | 10.3996 | 11621.9549 | 48.6588 | 13.5163
25 | [13 empty] | 8069.0982 | 33.7837 | 9.3844 | 8942.08 | 37.4387 | 10.3996 | 11621.9549 | 48.6588 | 13.5163
26 | [13 empty] | 8069.0982 | 33.7837 | 9.3844 | 8942.08 | 37.4387 | 10.3996 | 11621.9549 | 48.6588 | 13.5163
27 | [13 empty] | 8069.0982 | 33.7837 | 9.3844 | 8942.08 | 37.4387 | 10.3996 | 11621.9549 | 48.6588 | 13.5163
28 | [13 empty] | 8069.0982 | 33.7837 | 9.3844 | 8942.08 | 37.4387 | 10.3996 | 11621.9549 | 48.6588 | 13.5163
29 | [13 empty] | 8069.0982 | 33.7837 | 9.3844 | 8942.08 | 37.4387 | 10.3996 | 11621.9549 | 48.6588 | 13.5163
30 | [13 empty] | 8069.0982 | 33.7837 | 9.3844 | 8942.08 | 37.4387 | 10.3996 | 11621.9549 | 48.6588 | 13.5163
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8159.4059 | 34.1618 | 9.4894 | 9038.3349 | 37.8417 | 10.5116
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о.начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Кошель В.Ю. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №634
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №634 |  | 9038.3349 | 37.8417 | 10.5116
Луганська | НПЗ | 9038.3349 | 37.8417 | 10.5116
В.о.начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Кошель В.Ю. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2018-12-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата