## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №646 | [18 empty] | Маршрут №646
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Краснопопівка-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2018р. по 30.11.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8463.4567 | 35.4348 | 9.843 | 9361.8756 | 39.1963 | 10.8879 | 11732.5166 | 49.1217 | 13.6449
2 | [13 empty] | 8463.4567 | 35.4348 | 9.843 | 9361.8756 | 39.1963 | 10.8879 | 11732.5166 | 49.1217 | 13.6449
3 | [13 empty] | 8463.4567 | 35.4348 | 9.843 | 9361.8756 | 39.1963 | 10.8879 | 11732.5166 | 49.1217 | 13.6449
4 | [13 empty] | 8463.4567 | 35.4348 | 9.843 | 9361.8756 | 39.1963 | 10.8879 | 11732.5166 | 49.1217 | 13.6449
5 | 88.7768 | 4.1685 | 2.0036 | 0.2405 | 0.5407 | 0.0073 | 0.1211 | 0.1131 | 0.1881 | 0.0066 | 2.7837 | 1.05 | 0.7673 | 8449.317 | 35.3756 | 9.8266 | 9346.255 | 39.1309 | 10.8697 | 11709.7546 | 49.0264 | 13.6184 | -8.9 | -6.2
6 | [13 empty] | 8449.317 | 35.3756 | 9.8266 | 9346.255 | 39.1309 | 10.8697 | 11709.7546 | 49.0264 | 13.6184
7 | [13 empty] | 8449.317 | 35.3756 | 9.8266 | 9346.255 | 39.1309 | 10.8697 | 11709.7546 | 49.0264 | 13.6184
8 | [13 empty] | 8449.317 | 35.3756 | 9.8266 | 9346.255 | 39.1309 | 10.8697 | 11709.7546 | 49.0264 | 13.6184
9 | [13 empty] | 8449.317 | 35.3756 | 9.8266 | 9346.255 | 39.1309 | 10.8697 | 11709.7546 | 49.0264 | 13.6184
10 | [13 empty] | 8449.317 | 35.3756 | 9.8266 | 9346.255 | 39.1309 | 10.8697 | 11709.7546 | 49.0264 | 13.6184
11 | [13 empty] | 8449.317 | 35.3756 | 9.8266 | 9346.255 | 39.1309 | 10.8697 | 11709.7546 | 49.0264 | 13.6184
12 | 88.6073 | 4.2128 | 2.0558 | 0.2546 | 0.5833 | 0.0036 | 0.1465 | 0.1371 | 0.2111 | 0.004 | 2.733 | 1.0509 | 0.7707 | 8491.7122 | 35.5531 | 9.8759 | 9391.8268 | 39.3217 | 10.9227 | 11741.1151 | 49.1577 | 13.6549 | -9.1 | -7.8 | 0,0001 | 0,0003 | відсутні
13 | [13 empty] | 8491.7122 | 35.5531 | 9.8759 | 9391.8268 | 39.3217 | 10.9227 | 11741.1151 | 49.1577 | 13.6549
14 | [13 empty] | 8491.7122 | 35.5531 | 9.8759 | 9391.8268 | 39.3217 | 10.9227 | 11741.1151 | 49.1577 | 13.6549
15 | [13 empty] | 8491.7122 | 35.5531 | 9.8759 | 9391.8268 | 39.3217 | 10.9227 | 11741.1151 | 49.1577 | 13.6549
16 | [13 empty] | 8491.7122 | 35.5531 | 9.8759 | 9391.8268 | 39.3217 | 10.9227 | 11741.1151 | 49.1577 | 13.6549
17 | [13 empty] | 8491.7122 | 35.5531 | 9.8759 | 9391.8268 | 39.3217 | 10.9227 | 11741.1151 | 49.1577 | 13.6549
18 | [13 empty] | 8491.7122 | 35.5531 | 9.8759 | 9391.8268 | 39.3217 | 10.9227 | 11741.1151 | 49.1577 | 13.6549
19 | [13 empty] | 8491.7122 | 35.5531 | 9.8759 | 9391.8268 | 39.3217 | 10.9227 | 11741.1151 | 49.1577 | 13.6549
20 | 88.3622 | 4.1089 | 2.0821 | 0.2706 | 0.6581 | 0.023 | 0.1884 | 0.2124 | 0.3061 | 0.0077 | 2.7234 | 1.0571 | 0.778 | 8568.3339 | 35.8739 | 9.965 | 9473.942 | 39.6655 | 11.0182 | 11787.6662 | 49.3526 | 13.7091 | -11.5 | -9.2
21 | [13 empty] | 8568.3339 | 35.8739 | 9.965 | 9473.942 | 39.6655 | 11.0182 | 11787.6662 | 49.3526 | 13.7091
22 | [13 empty] | 8568.3339 | 35.8739 | 9.965 | 9473.942 | 39.6655 | 11.0182 | 11787.6662 | 49.3526 | 13.7091
23 | [13 empty] | 8568.3339 | 35.8739 | 9.965 | 9473.942 | 39.6655 | 11.0182 | 11787.6662 | 49.3526 | 13.7091
24 | [13 empty] | 8568.3339 | 35.8739 | 9.965 | 9473.942 | 39.6655 | 11.0182 | 11787.6662 | 49.3526 | 13.7091
25 | [13 empty] | 8568.3339 | 35.8739 | 9.965 | 9473.942 | 39.6655 | 11.0182 | 11787.6662 | 49.3526 | 13.7091
26 | [13 empty] | 8568.3339 | 35.8739 | 9.965 | 9473.942 | 39.6655 | 11.0182 | 11787.6662 | 49.3526 | 13.7091
27 | [13 empty] | 8568.3339 | 35.8739 | 9.965 | 9473.942 | 39.6655 | 11.0182 | 11787.6662 | 49.3526 | 13.7091
28 | [13 empty] | 8568.3339 | 35.8739 | 9.965 | 9473.942 | 39.6655 | 11.0182 | 11787.6662 | 49.3526 | 13.7091
29 | [13 empty] | 8568.3339 | 35.8739 | 9.965 | 9473.942 | 39.6655 | 11.0182 | 11787.6662 | 49.3526 | 13.7091
30 | [13 empty] | 8568.3339 | 35.8739 | 9.965 | 9473.942 | 39.6655 | 11.0182 | 11787.6662 | 49.3526 | 13.7091
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8518.9884 | 35.6673 | 9.9076 | 9421.0616 | 39.4441 | 10.9567
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о.начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Кошель В.Ю. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №646
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №646 |  | 9421.0616 | 39.4441 | 10.9567
Луганська | Красноріченськ | 9421.0616 | 39.4441 | 10.9567
В.о.начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Кошель В.Ю. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2018-12-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата