## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №647 | [18 empty] | Маршрут №647
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Краснопопівка-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2018р. по 30.11.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8245.9397 | 34.5241 | 9.59 | 9125.1793 | 38.2053 | 10.6126 | 11451.3234 | 47.9444 | 13.3179
2 | [13 empty] | 8245.9397 | 34.5241 | 9.59 | 9125.1793 | 38.2053 | 10.6126 | 11451.3234 | 47.9444 | 13.3179
3 | [13 empty] | 8245.9397 | 34.5241 | 9.59 | 9125.1793 | 38.2053 | 10.6126 | 11451.3234 | 47.9444 | 13.3179
4 | [13 empty] | 8245.9397 | 34.5241 | 9.59 | 9125.1793 | 38.2053 | 10.6126 | 11451.3234 | 47.9444 | 13.3179
5 | 88.7296 | 3.7011 | 1.7549 | 0.2457 | 0.4744 | 0.0032 | 0.1144 | 0.0882 | 0.0727 | 0.0038 | 3.2845 | 1.5275 | 0.7644 | 8255.4936 | 34.5641 | 9.6011 | 9135.6168 | 38.249 | 10.6247 | 11467.7799 | 48.0133 | 13.337 | -9.2 | -7.3
6 | [13 empty] | 8255.4936 | 34.5641 | 9.6011 | 9135.6168 | 38.249 | 10.6247 | 11467.7799 | 48.0133 | 13.337
7 | [13 empty] | 8255.4936 | 34.5641 | 9.6011 | 9135.6168 | 38.249 | 10.6247 | 11467.7799 | 48.0133 | 13.337
8 | [13 empty] | 8255.4936 | 34.5641 | 9.6011 | 9135.6168 | 38.249 | 10.6247 | 11467.7799 | 48.0133 | 13.337
9 | [13 empty] | 8255.4936 | 34.5641 | 9.6011 | 9135.6168 | 38.249 | 10.6247 | 11467.7799 | 48.0133 | 13.337
10 | [13 empty] | 8255.4936 | 34.5641 | 9.6011 | 9135.6168 | 38.249 | 10.6247 | 11467.7799 | 48.0133 | 13.337
11 | [13 empty] | 8255.4936 | 34.5641 | 9.6011 | 9135.6168 | 38.249 | 10.6247 | 11467.7799 | 48.0133 | 13.337
12 | 91.2013 | 3.897 | 1.2005 | 0.1628 | 0.2927 | 0.0079 | 0.0775 | 0.0636 | 0.1304 | 0.0085 | 2.2793 | 0.6785 | 0.7398 | 8301.3998 | 34.7563 | 9.6545 | 9190.4558 | 38.4786 | 10.6885 | 11726.4261 | 49.0962 | 13.6378 | -8.9 | -6.3 | 0,0001 | 0,0001 | відсутні
13 | [13 empty] | 8301.3998 | 34.7563 | 9.6545 | 9190.4558 | 38.4786 | 10.6885 | 11726.4261 | 49.0962 | 13.6378
14 | [13 empty] | 8301.3998 | 34.7563 | 9.6545 | 9190.4558 | 38.4786 | 10.6885 | 11726.4261 | 49.0962 | 13.6378
15 | [13 empty] | 8301.3998 | 34.7563 | 9.6545 | 9190.4558 | 38.4786 | 10.6885 | 11726.4261 | 49.0962 | 13.6378
16 | [13 empty] | 8301.3998 | 34.7563 | 9.6545 | 9190.4558 | 38.4786 | 10.6885 | 11726.4261 | 49.0962 | 13.6378
17 | [13 empty] | 8301.3998 | 34.7563 | 9.6545 | 9190.4558 | 38.4786 | 10.6885 | 11726.4261 | 49.0962 | 13.6378
18 | [13 empty] | 8301.3998 | 34.7563 | 9.6545 | 9190.4558 | 38.4786 | 10.6885 | 11726.4261 | 49.0962 | 13.6378
19 | [13 empty] | 8301.3998 | 34.7563 | 9.6545 | 9190.4558 | 38.4786 | 10.6885 | 11726.4261 | 49.0962 | 13.6378
20 | 91.3094 | 3.7783 | 1.1886 | 0.1655 | 0.2975 | 0.0008 | 0.0936 | 0.0625 | 0.1491 | 0.009 | 2.2637 | 0.682 | 0.7398 | 8302.4984 | 34.7609 | 9.6558 | 9191.674 | 38.4837 | 10.6899 | 11728.0263 | 49.1029 | 13.6397 | -12.8 | -8.7
21 | [13 empty] | 8302.4984 | 34.7609 | 9.6558 | 9191.674 | 38.4837 | 10.6899 | 11728.0263 | 49.1029 | 13.6397
22 | [13 empty] | 8302.4984 | 34.7609 | 9.6558 | 9191.674 | 38.4837 | 10.6899 | 11728.0263 | 49.1029 | 13.6397
23 | [13 empty] | 8302.4984 | 34.7609 | 9.6558 | 9191.674 | 38.4837 | 10.6899 | 11728.0263 | 49.1029 | 13.6397
24 | [13 empty] | 8302.4984 | 34.7609 | 9.6558 | 9191.674 | 38.4837 | 10.6899 | 11728.0263 | 49.1029 | 13.6397
25 | [13 empty] | 8302.4984 | 34.7609 | 9.6558 | 9191.674 | 38.4837 | 10.6899 | 11728.0263 | 49.1029 | 13.6397
26 | 90.3933 | 3.8034 | 1.4739 | 0.206 | 0.388 | 0.001 | 0.1071 | 0.0739 | 0.1133 | 0.0099 | 2.7025 | 0.7277 | 0.7479 | 8320.0536 | 34.8344 | 9.6762 | 9208.9903 | 38.5562 | 10.7101 | 11686.5866 | 48.9294 | 13.5915 | -17.9 | -10.2
27 | [13 empty] | 8320.0536 | 34.8344 | 9.6762 | 9208.9903 | 38.5562 | 10.7101 | 11686.5866 | 48.9294 | 13.5915
28 | [13 empty] | 8320.0536 | 34.8344 | 9.6762 | 9208.9903 | 38.5562 | 10.7101 | 11686.5866 | 48.9294 | 13.5915
29 | [13 empty] | 8320.0536 | 34.8344 | 9.6762 | 9208.9903 | 38.5562 | 10.7101 | 11686.5866 | 48.9294 | 13.5915
30 | [13 empty] | 8320.0536 | 34.8344 | 9.6762 | 9208.9903 | 38.5562 | 10.7101 | 11686.5866 | 48.9294 | 13.5915
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8292.1325 | 34.7175 | 9.6438 | 9178.7046 | 38.4294 | 10.6748
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о.начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Кошель В.Ю. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №647
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №647 |  | 9178.7046 | 38.4294 | 10.6748
Луганська | Кремінне | 9178.7046 | 38.4294 | 10.6748
В.о.начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Кошель В.Ю. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2018-12-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата