## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №648 | [18 empty] | Маршрут №648
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2018р. по 30.11.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8054.7675 | 33.7237 | 9.3677 | 8911.0061 | 37.3086 | 10.3635 | 11807.8009 | 49.4369 | 13.7325
2 | [13 empty] | 8054.7675 | 33.7237 | 9.3677 | 8911.0061 | 37.3086 | 10.3635 | 11807.8009 | 49.4369 | 13.7325
3 | [13 empty] | 8054.7675 | 33.7237 | 9.3677 | 8911.0061 | 37.3086 | 10.3635 | 11807.8009 | 49.4369 | 13.7325
4 | [13 empty] | 8054.7675 | 33.7237 | 9.3677 | 8911.0061 | 37.3086 | 10.3635 | 11807.8009 | 49.4369 | 13.7325
5 | 88.9505 | 3.836 | 1.3907 | 0.1842 | 0.403 | 0.0179 | 0.1058 | 0.0957 | 0.1555 | 0.0058 | 4.1566 | 0.6983 | 0.756 | 8218.9979 | 34.4113 | 9.5587 | 9096.3744 | 38.0847 | 10.5791 | 11481.9195 | 48.0725 | 13.3535 |  |  | 0,0005 | 0,001 | відсутні
6 | [13 empty] | 8218.9979 | 34.4113 | 9.5587 | 9096.3744 | 38.0847 | 10.5791 | 11481.9195 | 48.0725 | 13.3535
7 | [13 empty] | 8218.9979 | 34.4113 | 9.5587 | 9096.3744 | 38.0847 | 10.5791 | 11481.9195 | 48.0725 | 13.3535
8 | [13 empty] | 8218.9979 | 34.4113 | 9.5587 | 9096.3744 | 38.0847 | 10.5791 | 11481.9195 | 48.0725 | 13.3535
9 | [13 empty] | 8218.9979 | 34.4113 | 9.5587 | 9096.3744 | 38.0847 | 10.5791 | 11481.9195 | 48.0725 | 13.3535
10 | [13 empty] | 8218.9979 | 34.4113 | 9.5587 | 9096.3744 | 38.0847 | 10.5791 | 11481.9195 | 48.0725 | 13.3535
11 | [13 empty] | 8218.9979 | 34.4113 | 9.5587 | 9096.3744 | 38.0847 | 10.5791 | 11481.9195 | 48.0725 | 13.3535
12 | [13 empty] | 8218.9979 | 34.4113 | 9.5587 | 9096.3744 | 38.0847 | 10.5791 | 11481.9195 | 48.0725 | 13.3535
13 | [13 empty] | 8218.9979 | 34.4113 | 9.5587 | 9096.3744 | 38.0847 | 10.5791 | 11481.9195 | 48.0725 | 13.3535
14 | 88.1417 | 3.7187 | 1.633 | 0.2058 | 0.4239 | 0.0135 | 0.1016 | 0.0876 | 0.1317 | 0.0062 | 4.2422 | 1.2941 | 0.7652 | 8183.8159 | 34.264 | 9.5178 | 9056.6066 | 37.9182 | 10.5328 | 11362.7832 | 47.5737 | 13.2149
15 | [13 empty] | 8183.8159 | 34.264 | 9.5178 | 9056.6066 | 37.9182 | 10.5328 | 11362.7832 | 47.5737 | 13.2149
16 | [13 empty] | 8183.8159 | 34.264 | 9.5178 | 9056.6066 | 37.9182 | 10.5328 | 11362.7832 | 47.5737 | 13.2149
17 | [13 empty] | 8183.8159 | 34.264 | 9.5178 | 9056.6066 | 37.9182 | 10.5328 | 11362.7832 | 47.5737 | 13.2149
18 | [13 empty] | 8183.8159 | 34.264 | 9.5178 | 9056.6066 | 37.9182 | 10.5328 | 11362.7832 | 47.5737 | 13.2149
19 | [13 empty] | 8183.8159 | 34.264 | 9.5178 | 9056.6066 | 37.9182 | 10.5328 | 11362.7832 | 47.5737 | 13.2149
20 | [13 empty] | 8183.8159 | 34.264 | 9.5178 | 9056.6066 | 37.9182 | 10.5328 | 11362.7832 | 47.5737 | 13.2149
21 | [13 empty] | 8183.8159 | 34.264 | 9.5178 | 9056.6066 | 37.9182 | 10.5328 | 11362.7832 | 47.5737 | 13.2149
22 | 89.7014 | 3.9925 | 1.4034 | 0.1398 | 0.2802 | 0.0084 | 0.0626 | 0.0516 | 0.0772 | 0.0065 | 3.6219 | 0.6545 | 0.7463 | 8197.5973 | 34.3217 | 9.5338 | 9075.1888 | 37.996 | 10.5544 | 11528.7333 | 48.2685 | 13.4079
23 | [13 empty] | 8197.5973 | 34.3217 | 9.5338 | 9075.1888 | 37.996 | 10.5544 | 11528.7333 | 48.2685 | 13.4079
24 | [13 empty] | 8197.5973 | 34.3217 | 9.5338 | 9075.1888 | 37.996 | 10.5544 | 11528.7333 | 48.2685 | 13.4079
25 | [13 empty] | 8197.5973 | 34.3217 | 9.5338 | 9075.1888 | 37.996 | 10.5544 | 11528.7333 | 48.2685 | 13.4079
26 | [13 empty] | 8197.5973 | 34.3217 | 9.5338 | 9075.1888 | 37.996 | 10.5544 | 11528.7333 | 48.2685 | 13.4079
27 | [13 empty] | 8197.5973 | 34.3217 | 9.5338 | 9075.1888 | 37.996 | 10.5544 | 11528.7333 | 48.2685 | 13.4079
28 | [13 empty] | 8197.5973 | 34.3217 | 9.5338 | 9075.1888 | 37.996 | 10.5544 | 11528.7333 | 48.2685 | 13.4079
29 | [13 empty] | 8197.5973 | 34.3217 | 9.5338 | 9075.1888 | 37.996 | 10.5544 | 11528.7333 | 48.2685 | 13.4079
30 | [13 empty] | 8197.5973 | 34.3217 | 9.5338 | 9075.1888 | 37.996 | 10.5544 | 11528.7333 | 48.2685 | 13.4079
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8186.706 | 34.2761 | 9.5211 | 9060.9775 | 37.9365 | 10.5379
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о.начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Кошель В.Ю. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №648
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №648 |  | 9060.9775 | 37.9365 | 10.5379
Луганська | Лисичанськ (місто) | 9060.9775 | 37.9365 | 10.5379
В.о.начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Кошель В.Ю. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2018-12-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата