## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №649 | [18 empty] | Маршрут №649
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2018р. по 30.11.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8109.9648 | 33.9548 | 9.4319 | 8977.9547 | 37.5889 | 10.4414 | 11321.5823 | 47.4012 | 13.167
2 | [13 empty] | 8109.9648 | 33.9548 | 9.4319 | 8977.9547 | 37.5889 | 10.4414 | 11321.5823 | 47.4012 | 13.167
3 | [13 empty] | 8109.9648 | 33.9548 | 9.4319 | 8977.9547 | 37.5889 | 10.4414 | 11321.5823 | 47.4012 | 13.167
4 | [13 empty] | 8109.9648 | 33.9548 | 9.4319 | 8977.9547 | 37.5889 | 10.4414 | 11321.5823 | 47.4012 | 13.167
5 | [13 empty] | 8109.9648 | 33.9548 | 9.4319 | 8977.9547 | 37.5889 | 10.4414 | 11321.5823 | 47.4012 | 13.167
6 | 91.7878 | 3.8658 | 1.1456 | 0.1582 | 0.2764 | 0.0095 | 0.0751 | 0.0602 | 0.1263 | 0.0083 | 1.9867 | 0.5001 | 0.7349 | 8324.0662 | 34.8512 | 9.6809 | 9216.2034 | 38.5864 | 10.7184 | 11798.868 | 49.3995 | 13.7221 | -10.8 | -7.4 | 0,0002 | 0,0002 | відсутні
7 | [13 empty] | 8324.0662 | 34.8512 | 9.6809 | 9216.2034 | 38.5864 | 10.7184 | 11798.868 | 49.3995 | 13.7221
8 | [13 empty] | 8324.0662 | 34.8512 | 9.6809 | 9216.2034 | 38.5864 | 10.7184 | 11798.868 | 49.3995 | 13.7221
9 | [13 empty] | 8324.0662 | 34.8512 | 9.6809 | 9216.2034 | 38.5864 | 10.7184 | 11798.868 | 49.3995 | 13.7221
10 | [13 empty] | 8324.0662 | 34.8512 | 9.6809 | 9216.2034 | 38.5864 | 10.7184 | 11798.868 | 49.3995 | 13.7221
11 | [13 empty] | 8324.0662 | 34.8512 | 9.6809 | 9216.2034 | 38.5864 | 10.7184 | 11798.868 | 49.3995 | 13.7221
12 | [13 empty] | 8324.0662 | 34.8512 | 9.6809 | 9216.2034 | 38.5864 | 10.7184 | 11798.868 | 49.3995 | 13.7221
13 | [13 empty] | 8324.0662 | 34.8512 | 9.6809 | 9216.2034 | 38.5864 | 10.7184 | 11798.868 | 49.3995 | 13.7221
14 | [13 empty] | 8324.0662 | 34.8512 | 9.6809 | 9216.2034 | 38.5864 | 10.7184 | 11798.868 | 49.3995 | 13.7221
15 | 89.1627 | 3.503 | 1.553 | 0.2083 | 0.4038 | 0.0036 | 0.0925 | 0.074 | 0.1188 | 0.0069 | 3.5892 | 1.2842 | 0.7581 | 8198.075 | 34.3237 | 9.5344 | 8932.6145 | 37.3991 | 10.3886 | 11437.0882 | 47.8848 | 13.3013 | -11.3 | -8.4
16 | [13 empty] | 8198.075 | 34.3237 | 9.5344 | 8932.6145 | 37.3991 | 10.3886 | 11437.0882 | 47.8848 | 13.3013
17 | [13 empty] | 8198.075 | 34.3237 | 9.5344 | 8932.6145 | 37.3991 | 10.3886 | 11437.0882 | 47.8848 | 13.3013
18 | [13 empty] | 8198.075 | 34.3237 | 9.5344 | 8932.6145 | 37.3991 | 10.3886 | 11437.0882 | 47.8848 | 13.3013
19 | [13 empty] | 8198.075 | 34.3237 | 9.5344 | 8932.6145 | 37.3991 | 10.3886 | 11437.0882 | 47.8848 | 13.3013
20 | [13 empty] | 8198.075 | 34.3237 | 9.5344 | 8932.6145 | 37.3991 | 10.3886 | 11437.0882 | 47.8848 | 13.3013
21 | 89.3141 | 3.5108 | 1.5466 | 0.2072 | 0.402 | 0.0034 | 0.0943 | 0.075 | 0.1054 | 0.0066 | 3.4937 | 1.2409 | 0.7567 | 8204.8582 | 34.3521 | 9.5423 | 9081.6138 | 38.0229 | 10.5619 | 11457.3423 | 47.9696 | 13.3249
22 | [13 empty] | 8204.8582 | 34.3521 | 9.5423 | 9081.6138 | 38.0229 | 10.5619 | 11457.3423 | 47.9696 | 13.3249
23 | [13 empty] | 8204.8582 | 34.3521 | 9.5423 | 9081.6138 | 38.0229 | 10.5619 | 11457.3423 | 47.9696 | 13.3249
24 | [13 empty] | 8204.8582 | 34.3521 | 9.5423 | 9081.6138 | 38.0229 | 10.5619 | 11457.3423 | 47.9696 | 13.3249
25 | [13 empty] | 8204.8582 | 34.3521 | 9.5423 | 9081.6138 | 38.0229 | 10.5619 | 11457.3423 | 47.9696 | 13.3249
26 | [13 empty] | 8204.8582 | 34.3521 | 9.5423 | 9081.6138 | 38.0229 | 10.5619 | 11457.3423 | 47.9696 | 13.3249
27 | [13 empty] | 8204.8582 | 34.3521 | 9.5423 | 9081.6138 | 38.0229 | 10.5619 | 11457.3423 | 47.9696 | 13.3249
28 | [13 empty] | 8204.8582 | 34.3521 | 9.5423 | 9081.6138 | 38.0229 | 10.5619 | 11457.3423 | 47.9696 | 13.3249
29 | [13 empty] | 8204.8582 | 34.3521 | 9.5423 | 9081.6138 | 38.0229 | 10.5619 | 11457.3423 | 47.9696 | 13.3249
30 | [13 empty] | 8204.8582 | 34.3521 | 9.5423 | 9081.6138 | 38.0229 | 10.5619 | 11457.3423 | 47.9696 | 13.3249
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8225.5901 | 34.4389 | 9.5664 | 9074.6395 | 37.9937 | 10.5538
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о.начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Кошель В.Ю. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №649
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №649 |  | 9074.6395 | 37.9937 | 10.5538
Луганська | Сиротине (побут) | 9074.6395 | 37.9937 | 10.5538
В.о.начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Кошель В.Ю. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2018-12-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата