## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №650 | [18 empty] | Маршрут №650
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Ольховське ГКР-Луганська ГРС-2"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2018р. по 30.11.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8123.6984 | 34.0123 | 9.4479 | 8997.4684 | 37.6706 | 10.4641 | 11558.7563 | 48.3942 | 13.4428
2 | [13 empty] | 8123.6984 | 34.0123 | 9.4479 | 8997.4684 | 37.6706 | 10.4641 | 11558.7563 | 48.3942 | 13.4428
3 | [13 empty] | 8123.6984 | 34.0123 | 9.4479 | 8997.4684 | 37.6706 | 10.4641 | 11558.7563 | 48.3942 | 13.4428
4 | [13 empty] | 8123.6984 | 34.0123 | 9.4479 | 8997.4684 | 37.6706 | 10.4641 | 11558.7563 | 48.3942 | 13.4428
5 | [13 empty] | 8123.6984 | 34.0123 | 9.4479 | 8997.4684 | 37.6706 | 10.4641 | 11558.7563 | 48.3942 | 13.4428
6 | [13 empty] | 8123.6984 | 34.0123 | 9.4479 | 8997.4684 | 37.6706 | 10.4641 | 11558.7563 | 48.3942 | 13.4428
7 | [13 empty] | 8123.6984 | 34.0123 | 9.4479 | 8997.4684 | 37.6706 | 10.4641 | 11558.7563 | 48.3942 | 13.4428
8 | [13 empty] | 8123.6984 | 34.0123 | 9.4479 | 8997.4684 | 37.6706 | 10.4641 | 11558.7563 | 48.3942 | 13.4428
9 | [13 empty] | 8123.6984 | 34.0123 | 9.4479 | 8997.4684 | 37.6706 | 10.4641 | 11558.7563 | 48.3942 | 13.4428
10 | [13 empty] | 8123.6984 | 34.0123 | 9.4479 | 8997.4684 | 37.6706 | 10.4641 | 11558.7563 | 48.3942 | 13.4428
11 | [13 empty] | 8123.6984 | 34.0123 | 9.4479 | 8997.4684 | 37.6706 | 10.4641 | 11558.7563 | 48.3942 | 13.4428
12 | 91.3268 | 3.2124 | 0.9679 | 0.1568 | 0.2404 | 0.0036 | 0.0691 | 0.0545 | 0.1852 | 0.006 | 3.7132 | 0.0641 | 0.7331 | 8164.7082 | 34.184 | 9.4956 | 9041.5354 | 37.8551 | 10.5153 | 11589.3763 | 48.5224 | 13.4784 | -8.7 | -6.9 | 0,0001 | 0,0002 | відсутні
13 | [13 empty] | 8164.7082 | 34.184 | 9.4956 | 9041.5354 | 37.8551 | 10.5153 | 11589.3763 | 48.5224 | 13.4784
14 | [13 empty] | 8164.7082 | 34.184 | 9.4956 | 9041.5354 | 37.8551 | 10.5153 | 11589.3763 | 48.5224 | 13.4784
15 | [13 empty] | 8164.7082 | 34.184 | 9.4956 | 9041.5354 | 37.8551 | 10.5153 | 11589.3763 | 48.5224 | 13.4784
16 | [13 empty] | 8164.7082 | 34.184 | 9.4956 | 9041.5354 | 37.8551 | 10.5153 | 11589.3763 | 48.5224 | 13.4784
17 | [13 empty] | 8164.7082 | 34.184 | 9.4956 | 9041.5354 | 37.8551 | 10.5153 | 11589.3763 | 48.5224 | 13.4784
18 | [13 empty] | 8164.7082 | 34.184 | 9.4956 | 9041.5354 | 37.8551 | 10.5153 | 11589.3763 | 48.5224 | 13.4784
19 | [13 empty] | 8164.7082 | 34.184 | 9.4956 | 9041.5354 | 37.8551 | 10.5153 | 11589.3763 | 48.5224 | 13.4784
20 | [13 empty] | 8164.7082 | 34.184 | 9.4956 | 9041.5354 | 37.8551 | 10.5153 | 11589.3763 | 48.5224 | 13.4784
21 | [13 empty] | 8164.7082 | 34.184 | 9.4956 | 9041.5354 | 37.8551 | 10.5153 | 11589.3763 | 48.5224 | 13.4784
22 | [13 empty] | 8164.7082 | 34.184 | 9.4956 | 9041.5354 | 37.8551 | 10.5153 | 11589.3763 | 48.5224 | 13.4784
23 | [13 empty] | 8164.7082 | 34.184 | 9.4956 | 9041.5354 | 37.8551 | 10.5153 | 11589.3763 | 48.5224 | 13.4784
24 | [13 empty] | 8164.7082 | 34.184 | 9.4956 | 9041.5354 | 37.8551 | 10.5153 | 11589.3763 | 48.5224 | 13.4784
25 | [13 empty] | 8164.7082 | 34.184 | 9.4956 | 9041.5354 | 37.8551 | 10.5153 | 11589.3763 | 48.5224 | 13.4784
26 | 91.9202 | 2.8602 | 0.8099 | 0.1264 | 0.1943 | 0.0013 | 0.0577 | 0.0434 | 0.0829 | 0.0099 | 3.8407 | 0.0531 | 0.7248 | 8061.5507 | 33.7521 | 9.3756 | 8930.6632 | 37.3909 | 10.3864 | 11512.8501 | 48.202 | 13.3894 | -10.1 | -7.9
27 | [13 empty] | 8061.5507 | 33.7521 | 9.3756 | 8930.6632 | 37.3909 | 10.3864 | 11512.8501 | 48.202 | 13.3894
28 | [13 empty] | 8061.5507 | 33.7521 | 9.3756 | 8930.6632 | 37.3909 | 10.3864 | 11512.8501 | 48.202 | 13.3894
29 | [13 empty] | 8061.5507 | 33.7521 | 9.3756 | 8930.6632 | 37.3909 | 10.3864 | 11512.8501 | 48.202 | 13.3894
30 | [13 empty] | 8061.5507 | 33.7521 | 9.3756 | 8930.6632 | 37.3909 | 10.3864 | 11512.8501 | 48.202 | 13.3894
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8133.3 | 34.0525 | 9.459 | 9007.7865 | 37.7138 | 10.4761
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о.начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Кошель В.Ю. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №650
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №650 |  | 9007.7865 | 37.7138 | 10.4761
Луганська | Ст.Луганська | 9007.7865 | 37.7138 | 10.4761
В.о.начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Кошель В.Ю. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2018-12-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата