## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №683 | [18 empty] | Маршрут №683
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ДП "Укравтогаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2018р. по 30.11.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8239.2759 | 34.4962 | 9.5823 | 9118.0855 | 38.1756 | 10.6043 | 11449.6276 | 47.9373 | 13.3159
2 | [13 empty] | 8239.2759 | 34.4962 | 9.5823 | 9118.0855 | 38.1756 | 10.6043 | 11449.6276 | 47.9373 | 13.3159
3 | [13 empty] | 8239.2759 | 34.4962 | 9.5823 | 9118.0855 | 38.1756 | 10.6043 | 11449.6276 | 47.9373 | 13.3159
4 | [13 empty] | 8239.2759 | 34.4962 | 9.5823 | 9118.0855 | 38.1756 | 10.6043 | 11449.6276 | 47.9373 | 13.3159
5 | [13 empty] | 8239.2759 | 34.4962 | 9.5823 | 9118.0855 | 38.1756 | 10.6043 | 11449.6276 | 47.9373 | 13.3159
6 | [13 empty] | 8239.2759 | 34.4962 | 9.5823 | 9118.0855 | 38.1756 | 10.6043 | 11449.6276 | 47.9373 | 13.3159
7 | [13 empty] | 8239.2759 | 34.4962 | 9.5823 | 9118.0855 | 38.1756 | 10.6043 | 11449.6276 | 47.9373 | 13.3159
8 | 92.455 | 4.0194 | 0.9946 | 0.1355 | 0.2355 | 0.0126 | 0.0614 | 0.0504 | 0.1312 | 0.0082 | 1.5707 | 0.3255 | 0.7284 | 8346.8999 | 34.9468 | 9.7074 | 9242.4765 | 38.6964 | 10.749 | 11884.5898 | 49.7584 | 13.8218 | -8.9 | -6.5 | 0,0001 | 0,0002 | відсутні
9 | [13 empty] | 8346.8999 | 34.9468 | 9.7074 | 9242.4765 | 38.6964 | 10.749 | 11884.5898 | 49.7584 | 13.8218
10 | [13 empty] | 8346.8999 | 34.9468 | 9.7074 | 9242.4765 | 38.6964 | 10.749 | 11884.5898 | 49.7584 | 13.8218
11 | [13 empty] | 8346.8999 | 34.9468 | 9.7074 | 9242.4765 | 38.6964 | 10.749 | 11884.5898 | 49.7584 | 13.8218
12 | [13 empty] | 8346.8999 | 34.9468 | 9.7074 | 9242.4765 | 38.6964 | 10.749 | 11884.5898 | 49.7584 | 13.8218
13 | [13 empty] | 8346.8999 | 34.9468 | 9.7074 | 9242.4765 | 38.6964 | 10.749 | 11884.5898 | 49.7584 | 13.8218
14 | [13 empty] | 8346.8999 | 34.9468 | 9.7074 | 9242.4765 | 38.6964 | 10.749 | 11884.5898 | 49.7584 | 13.8218
15 | 91.2262 | 3.8 | 1.1993 | 0.1636 | 0.2964 | 0.0034 | 0.0852 | 0.0616 | 0.0962 | 0.0109 | 2.3489 | 0.7083 | 0.7391 | 8277.6346 | 34.6568 | 9.6269 | 9164.6844 | 38.3707 | 10.6585 | 11699.6276 | 48.984 | 13.6067 | -11.3 | -8.4
16 | [13 empty] | 8277.6346 | 34.6568 | 9.6269 | 9164.6844 | 38.3707 | 10.6585 | 11699.6276 | 48.984 | 13.6067
17 | [13 empty] | 8277.6346 | 34.6568 | 9.6269 | 9164.6844 | 38.3707 | 10.6585 | 11699.6276 | 48.984 | 13.6067
18 | [13 empty] | 8277.6346 | 34.6568 | 9.6269 | 9164.6844 | 38.3707 | 10.6585 | 11699.6276 | 48.984 | 13.6067
19 | [13 empty] | 8277.6346 | 34.6568 | 9.6269 | 9164.6844 | 38.3707 | 10.6585 | 11699.6276 | 48.984 | 13.6067
20 | [13 empty] | 8277.6346 | 34.6568 | 9.6269 | 9164.6844 | 38.3707 | 10.6585 | 11699.6276 | 48.984 | 13.6067
21 | 91.6505 | 3.4958 | 0.8514 | 0.0886 | 0.15 | 0.0021 | 0.0289 | 0.0223 | 0.039 | 0.0102 | 3.2082 | 0.453 | 0.7266 | 8084.4083 | 33.8478 | 9.4022 | 8955.8375 | 37.4963 | 10.4156 | 11530.5247 | 48.276 | 13.41
22 | [13 empty] | 8084.4083 | 33.8478 | 9.4022 | 8955.8375 | 37.4963 | 10.4156 | 11530.5247 | 48.276 | 13.41
23 | [13 empty] | 8084.4083 | 33.8478 | 9.4022 | 8955.8375 | 37.4963 | 10.4156 | 11530.5247 | 48.276 | 13.41
24 | [13 empty] | 8084.4083 | 33.8478 | 9.4022 | 8955.8375 | 37.4963 | 10.4156 | 11530.5247 | 48.276 | 13.41
25 | [13 empty] | 8084.4083 | 33.8478 | 9.4022 | 8955.8375 | 37.4963 | 10.4156 | 11530.5247 | 48.276 | 13.41
26 | [13 empty] | 8084.4083 | 33.8478 | 9.4022 | 8955.8375 | 37.4963 | 10.4156 | 11530.5247 | 48.276 | 13.41
27 | [13 empty] | 8084.4083 | 33.8478 | 9.4022 | 8955.8375 | 37.4963 | 10.4156 | 11530.5247 | 48.276 | 13.41
28 | [13 empty] | 8084.4083 | 33.8478 | 9.4022 | 8955.8375 | 37.4963 | 10.4156 | 11530.5247 | 48.276 | 13.41
29 | [13 empty] | 8084.4083 | 33.8478 | 9.4022 | 8955.8375 | 37.4963 | 10.4156 | 11530.5247 | 48.276 | 13.41
30 | [13 empty] | 8084.4083 | 33.8478 | 9.4022 | 8955.8375 | 37.4963 | 10.4156 | 11530.5247 | 48.276 | 13.41
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8217.4215 | 34.4047 | 9.5569 | 9099.1928 | 38.0965 | 10.5824
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о.начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Кошель В.Ю. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №683
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №683 |  | 9099.1928 | 38.0965 | 10.5824
Луганська | АГНКС м.Сєвєродонецьк | 9099.1928 | 38.0965 | 10.5824
В.о.начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Кошель В.Ю. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2018-12-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата