## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №204 | [18 empty] | Маршрут №204
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Рівнегаз", АГНКС ТОВ "Топеко Менеджмент"
Рівненське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Турійськ-Луцьк-Рівне"
Свідоцтво № РТ 0031/2015 чинне до 22.04.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2018р. по 30.11.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
2 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
3 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
4 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
5 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
6 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
7 | 89.6284 | 5.1873 | 1.1621 | 0.1288 | 0.1947 | 0.0057 | 0.0538 | 0.0438 | 0.0351 | 0.006 | 1.5342 | 2.02 | 0.7527 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11574.4723 | 48.46 | 13.4611 | -5.5 | -6.5
8 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11574.4723 | 48.46 | 13.4611
9 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11574.4723 | 48.46 | 13.4611
10 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11574.4723 | 48.46 | 13.4611
11 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11574.4723 | 48.46 | 13.4611
12 | 89.676 | 5.0882 | 1.1735 | 0.1315 | 0.1982 | 0.005 | 0.0582 | 0.0444 | 0.0411 | 0.0064 | 1.5605 | 2.0169 | 0.7527 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556 | -6.3 | -8.2
13 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556
14 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556
15 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556
16 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556
17 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556
18 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556
19 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556
20 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556
21 | 89.7083 | 5.1467 | 1.1014 | 0.1212 | 0.1778 | 0.0049 | 0.0418 | 0.033 | 0.0261 | 0.0054 | 1.456 | 2.1775 | 0.7519 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222 | -7 | -8.2
22 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222 |  |  | <0.0001 | <0.0001 | не виявл.
23 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222
24 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222
25 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222
26 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222
27 | 91.0403 | 4.4994 | 1.0139 | 0.1166 | 0.1634 | 0.0058 | 0.0374 | 0.0308 | 0.0236 | 0.0055 | 1.3517 | 1.7115 | 0.7406 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11615.0761 | 48.63 | 13.5083 | -9.6 | -11
28 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11615.0761 | 48.63 | 13.5083
29 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11615.0761 | 48.63 | 13.5083
30 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11615.0761 | 48.63 | 13.5083
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8250.0957 | 34.5415 | 9.5949 | 9140.8714 | 38.271 | 10.6308
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Рівненського ЛВУМГ | [8 empty] | Олійник І.Я. | [10 empty] | 2018-12-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Шевчук М.О. | [10 empty] | 2018-12-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін А.Б. | [10 empty] | 2018-12-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №204
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №204 |  | 9140.8714 | 38.271 | 10.6308
Рівненська | АГНКС ТОВ"АРЕТI-Хмельницький" Рiвн.обл. (привязка !) | 9143.7376 | 38.283 | 10.6342
Рівненська | Березне | 9139.8922 | 38.2669 | 10.6297
Рівненська | Катеринівка | 9139.9877 | 38.2673 | 10.6298
Рівненська | Костопіль | 9141.3969 | 38.2732 | 10.6314
Рівненська | Котів | 9140.2266 | 38.2683 | 10.6301
Рівненська | Любомирка (ВАТ "Любомир") | 9145.0751 | 38.2886 | 10.6357
Рівненська | Любомирка (с.Олександрія) | 9139.9161 | 38.267 | 10.6297
Рівненська | Малинськ | 9145.7439 | 38.2914 | 10.6365
Рівненська | Сарни | 9140.5848 | 38.2698 | 10.6305
Рівненська | Степань | 9139.7727 | 38.2664 | 10.6296
Начальник Рівненського ЛВУМГ |  | Олійник І.Я. |  |  | 2018-12-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Шевчук М.О. |  |  | 2018-12-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін А.Б. |  |  | 2018-12-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата