## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №174 | [18 empty] | Маршрут №174
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сумським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Сумигаз"
Сумське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єлець-Курськ-Київ" , "Єлець-Курськ-Диканька", "Більськ-Суми"
Свідоцтво № РУ-0053/17 чинне до 10 травня 2022 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2018р. по 30.11.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6
2 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6
3 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6
4 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6
5 | 90.9133 | 4.364 | 1.139 | 0.142 | 0.218 | 0.0051 | 0.058 | 0.046 | 0.085 | 0.0066 | 2.004 | 1.019 | 0.7405 | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917 | -17.7 | -18.8
6 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
7 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
8 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
9 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
10 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
11 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
12 | 90.9573 | 4.361 | 1.139 | 0.134 | 0.206 | 0.0051 | 0.056 | 0.044 | 0.088 | 0.0066 | 1.992 | 1.011 | 0.74 | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917 | -16.3 | -20.1
13 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
14 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
15 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
16 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
17 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
18 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
19 | 91.9661 | 3.907 | 1.025 | 0.127 | 0.185 | 0.0043 | 0.048 | 0.038 | 0.063 | 0.0066 | 1.757 | 0.873 | 0.7316 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625 | -18.1 | -19.3 | 0 | 0.004 | 0
20 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625
21 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625
22 | 92.5994 | 3.625 | 0.973 | 0.124 | 0.171 | 0.0039 | 0.044 | 0.035 | 0.061 | 0.0067 | 1.596 | 0.761 | 0.7267 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11746.4414 | 49.18 | 13.6611
23 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11746.4414 | 49.18 | 13.6611
24 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11746.4414 | 49.18 | 13.6611
25 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11746.4414 | 49.18 | 13.6611
26 | 93.2465 | 3.362 | 0.93 | 0.122 | 0.158 | 0.0035 | 0.039 | 0.031 | 0.053 | 0.007 | 1.417 | 0.631 | 0.7215 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028 | -18.3 | -19.8
27 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
28 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
29 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
30 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8259.1957 | 34.5796 | 9.6054 | 9146.6515 | 38.2952 | 10.6376
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Сумського ЛВУМГ | [8 empty] | Соловйов О.Б. | [10 empty] | .12.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Журавльова В.В. | [10 empty] | .12.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Соловйов А.І. | [10 empty] | .12.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №174
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №174 |  | 9146.6515 | 38.2952 | 10.6376
Сумська | Білопілля | 9148.0129 | 38.3009 | 10.6391
Сумська | Бишкінь | 9143.6421 | 38.2826 | 10.6341
Сумська | Буринь | 9146.1977 | 38.2933 | 10.637
Сумська | Віри | 9156.6114 | 38.3369 | 10.6491
Сумська | Ворожба | 9144.3586 | 38.2856 | 10.6349
Сумська | Головашівка | 9147.0814 | 38.297 | 10.6381
Сумська | Гринцеве | 9145.0035 | 38.2883 | 10.6356
Сумська | Дослідна станція | 0 | 0 | 0
Сумська | Дубов'язівка | 9148.8967 | 38.3046 | 10.6402
Сумська | Загорське | 9146.0066 | 38.2925 | 10.6368
Сумська | Калинівка | 0 | 0 | 0
Сумська | Колядинець | 9143.4987 | 38.282 | 10.6339
Сумська | Конотоп | 9145.4573 | 38.2902 | 10.6362
Сумська | Косівщина-місто | 9154.4379 | 38.3278 | 10.6466
Сумська | Краснопілля | 9144.8363 | 38.2876 | 10.6354
Сумська | Липова Долина | 9147.0337 | 38.2968 | 10.638
Сумська | Мартинівка | 9143.7376 | 38.283 | 10.6342
Сумська | Могриця | 9144.1197 | 38.2846 | 10.6346
Сумська | Низи | 9150.0431 | 38.3094 | 10.6415
Сумська | Олешня | 9144.9079 | 38.2879 | 10.6355
Сумська | Осоївка | 9149.852 | 38.3086 | 10.6413
Сумська | Путивль | 9145.1229 | 38.2888 | 10.6358
Сумська | Старе Село/ Червоне | 9147.7024 | 38.2996 | 10.6388
Сумська | Суми 1-місто | 9146.126 | 38.293 | 10.6369
Сумська | Суми 2 (пряма труба) | 0 | 0 | 0
Сумська | Суми 2-200 | 9146.0305 | 38.2926 | 10.6368
Сумська | Тростянець | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361
Сумська | Угроїди | 9144.5258 | 38.2863 | 10.6351
Сумська | Хотінь | 9145.0512 | 38.2885 | 10.6357
Сумська | Юнаківка | 9146.8187 | 38.2959 | 10.6378
Головний інженер Сумського ЛВУМГ |  | Соловйов О.Б. |  |  | .12.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Журавльова В.В. |  |  | .12.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Соловйов А.І. |  |  | .12.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата