## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №251 | [18 empty] | Маршрут №251
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "КЗУ"
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2018р. по 30.11.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8232.1822 | 34.4665 | 9.574 | 9114.1685 | 38.1592 | 10.5998 | 11551.567 | 48.3641 | 13.4345
2 | [13 empty] | 8232.1822 | 34.4665 | 9.574 | 9114.1685 | 38.1592 | 10.5998 | 11551.567 | 48.3641 | 13.4345
3 | [13 empty] | 8232.1822 | 34.4665 | 9.574 | 9114.1685 | 38.1592 | 10.5998 | 11551.567 | 48.3641 | 13.4345
4 | [13 empty] | 8232.1822 | 34.4665 | 9.574 | 9114.1685 | 38.1592 | 10.5998 | 11551.567 | 48.3641 | 13.4345
5 | [13 empty] | 8232.1822 | 34.4665 | 9.574 | 9114.1685 | 38.1592 | 10.5998 | 11551.567 | 48.3641 | 13.4345
6 | [13 empty] | 8232.1822 | 34.4665 | 9.574 | 9114.1685 | 38.1592 | 10.5998 | 11551.567 | 48.3641 | 13.4345
7 | [13 empty] | 8232.1822 | 34.4665 | 9.574 | 9114.1685 | 38.1592 | 10.5998 | 11551.567 | 48.3641 | 13.4345
8 | 89.6281 | 4.9566 | 1.1651 | 0.1318 | 0.2056 | 0.0034 | 0.0523 | 0.0413 | 0.0481 | 0.0049 | 1.7693 | 1.9935 | 0.7527 | 8239.6581 | 34.4978 | 9.5827 | 9121.8115 | 38.1912 | 10.6087 | 11538.8365 | 48.3108 | 13.4197
9 | [13 empty] | 8239.6581 | 34.4978 | 9.5827 | 9121.8115 | 38.1912 | 10.6087 | 11538.8365 | 48.3108 | 13.4197
10 | [13 empty] | 8239.6581 | 34.4978 | 9.5827 | 9121.8115 | 38.1912 | 10.6087 | 11538.8365 | 48.3108 | 13.4197
11 | [13 empty] | 8239.6581 | 34.4978 | 9.5827 | 9121.8115 | 38.1912 | 10.6087 | 11538.8365 | 48.3108 | 13.4197
12 | [13 empty] | 8239.6581 | 34.4978 | 9.5827 | 9121.8115 | 38.1912 | 10.6087 | 11538.8365 | 48.3108 | 13.4197
13 | [13 empty] | 8239.6581 | 34.4978 | 9.5827 | 9121.8115 | 38.1912 | 10.6087 | 11538.8365 | 48.3108 | 13.4197
14 | 89.578 | 5.0382 | 1.1176 | 0.1238 | 0.1877 | 0.0035 | 0.0485 | 0.0374 | 0.043 | 0.0041 | 1.7099 | 2.1083 | 0.7529 | 8226.3066 | 34.4419 | 9.5672 | 9107.3136 | 38.1305 | 10.5918 | 11519.1556 | 48.2284 | 13.3968 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | 0
15 | [13 empty] | 8226.3066 | 34.4419 | 9.5672 | 9107.3136 | 38.1305 | 10.5918 | 11519.1556 | 48.2284 | 13.3968
16 | [13 empty] | 8226.3066 | 34.4419 | 9.5672 | 9107.3136 | 38.1305 | 10.5918 | 11519.1556 | 48.2284 | 13.3968
17 | [13 empty] | 8226.3066 | 34.4419 | 9.5672 | 9107.3136 | 38.1305 | 10.5918 | 11519.1556 | 48.2284 | 13.3968
18 | [13 empty] | 8226.3066 | 34.4419 | 9.5672 | 9107.3136 | 38.1305 | 10.5918 | 11519.1556 | 48.2284 | 13.3968
19 | [13 empty] | 8226.3066 | 34.4419 | 9.5672 | 9107.3136 | 38.1305 | 10.5918 | 11519.1556 | 48.2284 | 13.3968
20 | 90.441 | 4.6403 | 1.0512 | 0.1199 | 0.1753 | 0.0032 | 0.0452 | 0.0338 | 0.04 | 0.0039 | 1.5912 | 1.855 | 0.7457 | 8217.0872 | 34.4033 | 9.5565 | 9098.5957 | 38.094 | 10.5817 | 11563.6765 | 48.4148 | 13.4486
21 | [13 empty] | 8217.0872 | 34.4033 | 9.5565 | 9098.5957 | 38.094 | 10.5817 | 11563.6765 | 48.4148 | 13.4486
22 | [13 empty] | 8217.0872 | 34.4033 | 9.5565 | 9098.5957 | 38.094 | 10.5817 | 11563.6765 | 48.4148 | 13.4486
23 | [13 empty] | 8217.0872 | 34.4033 | 9.5565 | 9098.5957 | 38.094 | 10.5817 | 11563.6765 | 48.4148 | 13.4486
24 | [13 empty] | 8217.0872 | 34.4033 | 9.5565 | 9098.5957 | 38.094 | 10.5817 | 11563.6765 | 48.4148 | 13.4486
25 | [13 empty] | 8217.0872 | 34.4033 | 9.5565 | 9098.5957 | 38.094 | 10.5817 | 11563.6765 | 48.4148 | 13.4486
26 | [13 empty] | 8217.0872 | 34.4033 | 9.5565 | 9098.5957 | 38.094 | 10.5817 | 11563.6765 | 48.4148 | 13.4486
27 | 90.828 | 4.4915 | 1.0129 | 0.1164 | 0.1674 | 0.0031 | 0.0431 | 0.0334 | 0.037 | 0.0033 | 1.5189 | 1.745 | 0.7423 | 8213.9344 | 34.3901 | 9.5528 | 9095.8012 | 38.0823 | 10.5784 | 11585.9369 | 48.508 | 13.4744
28 | [13 empty] | 8213.9344 | 34.3901 | 9.5528 | 9095.8012 | 38.0823 | 10.5784 | 11585.9369 | 48.508 | 13.4744
29 | [13 empty] | 8213.9344 | 34.3901 | 9.5528 | 9095.8012 | 38.0823 | 10.5784 | 11585.9369 | 48.508 | 13.4744
30 | [13 empty] | 8213.9344 | 34.3901 | 9.5528 | 9095.8012 | 38.0823 | 10.5784 | 11585.9369 | 48.508 | 13.4744
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8224.5869 | 34.4347 | 9.5652 | 9106.2627 | 38.1261 | 10.5906
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №251
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №251 |  | 9106.2627 | 38.1261 | 10.5906
Львівська | Бузьк (м.Бузьк) | 9107.6241 | 38.1318 | 10.5922
Львівська | Звижень | 9105.1879 | 38.1216 | 10.5893
Львівська | Золочів (м.Золочів) | 9105.164 | 38.1215 | 10.5893
Львівська | Новоселище | 9105.164 | 38.1215 | 10.5893
Львівська | Підкамінь | 9105.1879 | 38.1216 | 10.5893
Львівська | Почапи (Білий камінь) | 9106.9553 | 38.129 | 10.5914
Львівська | Ремезівці | 9104.8296 | 38.1201 | 10.5889
Львівська | Стрептів | 9105.3073 | 38.1221 | 10.5895
Львівська | к-п "Україна" (Бортків) | 9104.7818 | 38.1199 | 10.5889
Тернопільська | Новоселище (Вовчківці) | 9105.9522 | 38.1248 | 10.5902
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2018-12-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата