## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №688 | [18 empty] | Маршрут №688
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Херсонським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Херсонгаз"
Херсонське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Шебелинка-Дніпро-Кривий Ріг-Ізмаїл" (ШДКРІ), "Шебелинка-Дніпро-Одеса" (ШДО)
Свідоцтво № 03-0005/2018 дійсне до 31.10.2021р. | [20 empty] | за період з 01.11.2018р. по 30.11.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.8599 | 2.2796 | 0.7175 | 0.1117 | 0.1127 | 0.0013 | 0.0219 | 0.016 | 0.0131 | 0.0025 | 0.6782 | 0.1855 | 0.7008 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.4511 | 38.0599 | 10.5722 | 11917.3595 | 49.8956 | 13.8599
2 | 95.235 | 2.5351 | 0.8429 | 0.1299 | 0.1511 | 0.0018 | 0.0346 | 0.0263 | 0.0265 | 0.0027 | 0.8051 | 0.2091 | 0.7066 | 8241.8555 | 34.507 | 9.5853 | 9132.7029 | 38.2368 | 10.6213 | 11923.3306 | 49.9206 | 13.8668 |  |  |  |  | відсутні
3 | [13 empty] | 8241.8555 | 34.507 | 9.5853 | 9132.7029 | 38.2368 | 10.6213 | 11923.3306 | 49.9206 | 13.8668
4 | [13 empty] | 8241.8555 | 34.507 | 9.5853 | 9132.7029 | 38.2368 | 10.6213 | 11923.3306 | 49.9206 | 13.8668
5 | 96.1271 | 2.132 | 0.6589 | 0.1028 | 0.1002 | 0.0013 | 0.0189 | 0.0135 | 0.0101 | 0.0028 | 0.6639 | 0.1685 | 0.6984 | 8181.6663 | 34.255 | 9.5153 | 9068.7877 | 37.9692 | 10.547 | 11909.5253 | 49.8628 | 13.8508
6 | 95.9375 | 2.221 | 0.6952 | 0.1073 | 0.1097 | 0.0014 | 0.0219 | 0.0159 | 0.0135 | 0.0027 | 0.6953 | 0.1787 | 0.7001 | 8193.3936 | 34.3041 | 9.5289 | 9081.2316 | 38.0213 | 10.5615 | 11911.4122 | 49.8707 | 13.853 | -16.8 | -12
7 | 95.9408 | 2.2215 | 0.6962 | 0.1063 | 0.1083 | 0.0013 | 0.0212 | 0.0153 | 0.013 | 0.0027 | 0.6934 | 0.18 | 0.7 | 8192.701 | 34.3012 | 9.5281 | 9080.4673 | 38.0181 | 10.5606 | 11910.9823 | 49.8689 | 13.8525 |  |  | <0,0001 | 0,001
8 | 95.6939 | 2.3375 | 0.7466 | 0.1153 | 0.1228 | 0.0014 | 0.0259 | 0.0192 | 0.0178 | 0.0018 | 0.7219 | 0.1959 | 0.7024 | 8210.6861 | 34.3765 | 9.549 | 9099.6228 | 38.0983 | 10.5829 | 11916.0936 | 49.8903 | 13.8584
9 | 95.7305 | 2.3109 | 0.7376 | 0.1133 | 0.121 | 0.0014 | 0.0251 | 0.0186 | 0.0178 | 0.003 | 0.731 | 0.1897 | 0.702 | 8206.5302 | 34.3591 | 9.5442 | 9095.1563 | 38.0796 | 10.5777 | 11913.4663 | 49.8793 | 13.8554
10 | [13 empty] | 8206.5302 | 34.3591 | 9.5442 | 9095.1563 | 38.0796 | 10.5777 | 11913.4663 | 49.8793 | 13.8554
11 | [13 empty] | 8206.5302 | 34.3591 | 9.5442 | 9095.1563 | 38.0796 | 10.5777 | 11913.4663 | 49.8793 | 13.8554
12 | 96.1068 | 2.1453 | 0.6662 | 0.1023 | 0.0996 | 0.0012 | 0.0185 | 0.0129 | 0.0094 | 0.0026 | 0.6632 | 0.1719 | 0.6985 | 8182.5023 | 34.2585 | 9.5163 | 9069.6954 | 37.973 | 10.5481 | 11909.5731 | 49.863 | 13.8508
13 | 96.107 | 2.1539 | 0.6604 | 0.1014 | 0.0984 | 0.0012 | 0.0182 | 0.0129 | 0.0093 | 0.0025 | 0.662 | 0.1727 | 0.6985 | 8181.8813 | 34.2559 | 9.5155 | 9069.0266 | 37.9702 | 10.5473 | 11909.2148 | 49.8615 | 13.8504
14 | 96.0987 | 2.1539 | 0.6639 | 0.1027 | 0.0998 | 0.0012 | 0.0186 | 0.0132 | 0.0093 | 0.0035 | 0.6632 | 0.1721 | 0.6986 | 8182.8366 | 34.2599 | 9.5166 | 9070.0297 | 37.9744 | 10.5484 | 11909.6209 | 49.8632 | 13.8509
15 | 96.0372 | 2.194 | 0.6756 | 0.1036 | 0.1006 | 0.0012 | 0.0184 | 0.0129 | 0.0092 | 0.0038 | 0.6663 | 0.1772 | 0.699 | 8186.2999 | 34.2744 | 9.5207 | 9073.708 | 37.9898 | 10.5527 | 11910.4807 | 49.8668 | 13.8519 | -15.5 | -9.8 | <0,0001 | 0.0013
16 | 96.0241 | 2.2096 | 0.6816 | 0.104 | 0.1007 | 0.0012 | 0.0183 | 0.013 | 0.009 | 0.0032 | 0.6562 | 0.1789 | 0.6992 | 8188.7839 | 34.2848 | 9.5236 | 9076.4069 | 38.0011 | 10.5559 | 11912.8931 | 49.8769 | 13.8547
17 | [13 empty] | 8188.7839 | 34.2848 | 9.5236 | 9076.4069 | 38.0011 | 10.5559 | 11912.8931 | 49.8769 | 13.8547
18 | [13 empty] | 8188.7839 | 34.2848 | 9.5236 | 9076.4069 | 38.0011 | 10.5559 | 11912.8931 | 49.8769 | 13.8547
19 | 96.0935 | 2.1494 | 0.6638 | 0.1014 | 0.0997 | 0.0012 | 0.0185 | 0.0133 | 0.0102 | 0.0027 | 0.6736 | 0.1727 | 0.6986 | 8181.7618 | 34.2554 | 9.5154 | 9068.8594 | 37.9695 | 10.5471 | 11907.8295 | 49.8557 | 13.8488
20 | 96.0012 | 2.2003 | 0.6868 | 0.1046 | 0.1046 | 0.0013 | 0.0196 | 0.0141 | 0.0114 | 0.0027 | 0.6753 | 0.1782 | 0.6995 | 8189.5721 | 34.2881 | 9.5245 | 9077.1951 | 38.0044 | 10.5568 | 11911.4122 | 49.8707 | 13.853
21 | 96.0802 | 2.1702 | 0.6665 | 0.1019 | 0.0987 | 0.0012 | 0.018 | 0.0128 | 0.0089 | 0.0032 | 0.6643 | 0.1742 | 0.6987 | 8183.2188 | 34.2615 | 9.5171 | 9070.4358 | 37.9761 | 10.5489 | 11909.4298 | 49.8624 | 13.8507
22 | 96.165 | 2.115 | 0.6499 | 0.0992 | 0.0964 | 0.0012 | 0.0174 | 0.0123 | 0.0087 | 0.0027 | 0.6643 | 0.1678 | 0.6979 | 8177.0088 | 34.2355 | 9.5099 | 9063.8198 | 37.9484 | 10.5412 | 11906.8264 | 49.8515 | 13.8476 | -23.1 | -20 | <0,0001 | 0,0015
23 | 96.1324 | 2.1345 | 0.6587 | 0.1006 | 0.0981 | 0.0012 | 0.018 | 0.0128 | 0.0091 | 0.002 | 0.6623 | 0.1703 | 0.6983 | 8180.3049 | 34.2493 | 9.5137 | 9067.3308 | 37.9631 | 10.5453 | 11908.6894 | 49.8593 | 13.8498
24 | [13 empty] | 8180.3049 | 34.2493 | 9.5137 | 9067.3308 | 37.9631 | 10.5453 | 11908.6894 | 49.8593 | 13.8498
25 | [13 empty] | 8180.3049 | 34.2493 | 9.5137 | 9067.3308 | 37.9631 | 10.5453 | 11908.6894 | 49.8593 | 13.8498
26 | 95.8873 | 2.2194 | 0.6901 | 0.104 | 0.1087 | 0.0013 | 0.0211 | 0.0157 | 0.0137 | 0.0029 | 0.7521 | 0.1837 | 0.7003 | 8186.706 | 34.2761 | 9.5211 | 9073.8752 | 37.9905 | 10.5529 | 11900.2342 | 49.8239 | 13.84
27 | 95.8792 | 2.2354 | 0.7013 | 0.1066 | 0.11 | 0.0013 | 0.0209 | 0.0154 | 0.0129 | 0.0028 | 0.729 | 0.1852 | 0.7004 | 8191.1724 | 34.2948 | 9.5263 | 9078.7237 | 38.0108 | 10.5586 | 11905.25 | 49.8449 | 13.8458
28 | 96.1542 | 2.112 | 0.6542 | 0.101 | 0.098 | 0.0012 | 0.0179 | 0.0127 | 0.0091 | 0.003 | 0.6706 | 0.1663 | 0.6981 | 8177.8925 | 34.2392 | 9.5109 | 9064.7274 | 37.9522 | 10.5423 | 11906.8503 | 49.8516 | 13.8477
29 | 96.159 | 2.1109 | 0.6531 | 0.1003 | 0.0972 | 0.0012 | 0.0177 | 0.0126 | 0.009 | 0.0028 | 0.6679 | 0.1682 | 0.698 | 8177.4148 | 34.2372 | 9.5103 | 9064.2258 | 37.9501 | 10.5417 | 11906.5637 | 49.8504 | 13.8473 | -20.8 | -16.1 | <0,0001 | 0,0018
30 | 96.1413 | 2.1186 | 0.6572 | 0.101 | 0.0979 | 0.0012 | 0.018 | 0.0127 | 0.009 | 0.0032 | 0.6698 | 0.17 | 0.6982 | 8178.4419 | 34.2415 | 9.5115 | 9065.3245 | 37.9547 | 10.543 | 11906.6353 | 49.8507 | 13.8474 |  |  |  |  | відсутні
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8189.596 | 34.2882 | 9.5245 | 9077.1951 | 38.0044 | 10.5568
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Херсонського ЛВУМГ | [8 empty] | Доскоч М.В. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Куманець Л.В. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Скавронський Є.К. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №688
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №688 |  | 9077.1951 | 38.0044 | 10.5568
Херсонська | В. Олександрівка | 9077.1474 | 38.0042 | 10.5567
Херсонська | Кочубеївка | 9077.5773 | 38.006 | 10.5572
Начальник Херсонського ЛВУМГ |  | Доскоч М.В. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Куманець Л.В. |  |  | 2018-12-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Скавронський Є.К. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата