## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №410 | [18 empty] | Маршрут №410
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Угерсько - Івано-Франківськ - Чернівці", "Пасічна - Тисмениця"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2018р. по 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8335.8652 | 34.9006 | 9.6946 | 9237.2696 | 38.6746 | 10.7429 | 11960.9011 | 50.0779 | 13.9105
2 | 94.9249 | 2.5767 | 0.8446 | 0.1369 | 0.2083 | 0.0016 | 0.0578 | 0.0824 | 0.1391 |  | 0.7571 | 0.2705 | 0.7136 | 8310.5476 | 34.7946 | 9.6652 | 9210.5428 | 38.5627 | 10.7119 | 11965.678 | 50.0979 | 13.9161
3 | 94.1501 | 2.8526 | 0.9806 | 0.1783 | 0.2664 | 0.0021 | 0.0732 | 0.101 | 0.2935 |  | 0.752 | 0.3532 | 0.7248 | 8412.2959 | 35.2206 | 9.7835 | 9319.3371 | 39.0182 | 10.8384 | 12013.28 | 50.2972 | 13.9714 | 6.5 | -2
4 | 93.7193 | 3.0416 | 1.0911 | 0.1947 | 0.3093 | 0.0018 | 0.0892 | 0.1135 | 0.2977 |  | 0.7485 | 0.3934 | 0.7296 | 8455.0016 | 35.3994 | 9.8332 | 9365.0044 | 39.2094 | 10.8915 | 12032.6026 | 50.3781 | 13.9939
5 | 93.7269 | 3.1111 | 1.1257 | 0.1884 | 0.3183 | 0.0017 | 0.0939 | 0.1241 | 0.1893 |  | 0.7524 | 0.3682 | 0.7274 | 8412.2481 | 35.2204 | 9.7834 | 9344.822 | 39.1249 | 10.868 | 12025.1745 | 50.347 | 13.9853
6 | 93.6786 | 3.1167 | 1.0861 | 0.1889 | 0.3003 | 0.0019 | 0.0847 | 0.1111 | 0.2301 |  | 0.7697 | 0.4316 | 0.7282 | 8408.0444 | 35.2028 | 9.7786 | 9337.5133 | 39.0943 | 10.8595 | 12009.0285 | 50.2794 | 13.9665
7 | [13 empty] | 8408.0444 | 35.2028 | 9.7786 | 9337.5133 | 39.0943 | 10.8595 | 12009.0285 | 50.2794 | 13.9665
8 | [13 empty] | 8408.0444 | 35.2028 | 9.7786 | 9337.5133 | 39.0943 | 10.8595 | 12009.0285 | 50.2794 | 13.9665
9 | 93.9857 | 2.9815 | 0.9505 | 0.1647 | 0.2583 | 0.002 | 0.0683 | 0.0926 | 0.2699 |  | 0.7649 | 0.4613 | 0.7252 | 8392.5195 | 35.1378 | 9.7605 | 9297.7693 | 38.9279 | 10.8133 | 11982.6361 | 50.1689 | 13.9358
10 | 93.8319 | 3.0728 | 0.9852 | 0.165 | 0.2723 | 0.0025 | 0.0744 | 0.1145 | 0.2571 |  | 0.7589 | 0.4651 | 0.7268 | 8409.1431 | 35.2074 | 9.7798 | 9315.6111 | 39.0026 | 10.8341 | 11992.5721 | 50.2105 | 13.9474 | 4.5 | -3.5
11 | 94.1911 | 2.9319 | 0.9632 | 0.1587 | 0.2742 | 0.0015 | 0.0754 | 0.0999 | 0.1484 |  | 0.7564 | 0.3992 | 0.7213 | 8365.0761 | 35.0229 | 9.7286 | 9268.6301 | 38.8059 | 10.7794 | 11977.3576 | 50.1468 | 13.9297
12 | 94.2617 | 2.8684 | 0.9802 | 0.1634 | 0.287 | 0.001 | 0.0811 | 0.1026 | 0.15 |  | 0.7473 | 0.3573 | 0.7211 | 8372.9102 | 35.0557 | 9.7377 | 9277.1808 | 38.8417 | 10.7894 | 11989.8253 | 50.199 | 13.9442
13 | [13 empty] | 8372.9102 | 35.0557 | 9.7377 | 9277.1808 | 38.8417 | 10.7894 | 11989.8253 | 50.199 | 13.9442
14 | [13 empty] | 8372.9102 | 35.0557 | 9.7377 | 9277.1808 | 38.8417 | 10.7894 | 11989.8253 | 50.199 | 13.9442
15 | [13 empty] | 8372.9102 | 35.0557 | 9.7377 | 9277.1808 | 38.8417 | 10.7894 | 11989.8253 | 50.199 | 13.9442
16 | [13 empty] | 8372.9102 | 35.0557 | 9.7377 | 9277.1808 | 38.8417 | 10.7894 | 11989.8253 | 50.199 | 13.9442
17 | [13 empty] | 8372.9102 | 35.0557 | 9.7377 | 9277.1808 | 38.8417 | 10.7894 | 11989.8253 | 50.199 | 13.9442 |  |  | 0,000068 | 0,0002 | 0,000
18 | [13 empty] | 8372.9102 | 35.0557 | 9.7377 | 9277.1808 | 38.8417 | 10.7894 | 11989.8253 | 50.199 | 13.9442
19 | 95.3898 | 2.3763 | 0.8192 | 0.1348 | 0.1813 | 0.0013 | 0.0458 | 0.0368 | 0.052 | 0.0105 | 0.6773 | 0.2749 | 0.7075 | 8252.9618 | 34.5535 | 9.5982 | 9144.7885 | 38.2874 | 10.6354 | 11932.0246 | 49.957 | 13.8769 | -4.6 | -12
20 | [13 empty] | 8252.9618 | 34.5535 | 9.5982 | 9144.7885 | 38.2874 | 10.6354 | 11932.0246 | 49.957 | 13.8769
21 | [13 empty] | 8252.9618 | 34.5535 | 9.5982 | 9144.7885 | 38.2874 | 10.6354 | 11932.0246 | 49.957 | 13.8769
22 | [13 empty] | 8252.9618 | 34.5535 | 9.5982 | 9144.7885 | 38.2874 | 10.6354 | 11932.0246 | 49.957 | 13.8769
23 | [13 empty] | 8252.9618 | 34.5535 | 9.5982 | 9144.7885 | 38.2874 | 10.6354 | 11932.0246 | 49.957 | 13.8769
24 | [13 empty] | 8252.9618 | 34.5535 | 9.5982 | 9144.7885 | 38.2874 | 10.6354 | 11932.0246 | 49.957 | 13.8769
25 | [13 empty] | 8252.9618 | 34.5535 | 9.5982 | 9144.7885 | 38.2874 | 10.6354 | 11932.0246 | 49.957 | 13.8769
26 | [13 empty] | 8252.9618 | 34.5535 | 9.5982 | 9144.7885 | 38.2874 | 10.6354 | 11932.0246 | 49.957 | 13.8769
27 | [13 empty] | 8252.9618 | 34.5535 | 9.5982 | 9144.7885 | 38.2874 | 10.6354 | 11932.0246 | 49.957 | 13.8769
28 | [13 empty] | 8252.9618 | 34.5535 | 9.5982 | 9144.7885 | 38.2874 | 10.6354 | 11932.0246 | 49.957 | 13.8769
29 | 94.9782 | 2.5981 | 0.8234 | 0.1325 | 0.1815 | 0.0014 | 0.0448 | 0.0357 | 0.0562 | 0.0082 | 0.7279 | 0.4121 | 0.7107 | 8253.0096 | 34.5537 | 9.5983 | 9144.2392 | 38.2851 | 10.6348 | 11904.1752 | 49.8404 | 13.8446 | -0.9 | -8.2
30 | [13 empty] | 8253.0096 | 34.5537 | 9.5983 | 9144.2392 | 38.2851 | 10.6348 | 11904.1752 | 49.8404 | 13.8446
31 | [13 empty] | 8253.0096 | 34.5537 | 9.5983 | 9144.2392 | 38.2851 | 10.6348 | 11904.1752 | 49.8404 | 13.8446
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8327.004 | 34.8635 | 9.6843 | 9229.2205 | 38.6409 | 10.7336
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2019-01-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2019-01-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2019-01-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №410
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №410 |  | 9229.2205 | 38.6409 | 10.7336
Івано-Франківська | ГРС Тисмениця, загальн.замір | 9229.2205 | 38.6409 | 10.7336
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2019-01-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник лабораторії |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2019-01-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2019-01-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата