## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №536 | [18 empty] | Маршрут №536
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ВУПЗГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Богородчанський п/м Богородчанське ВУПЗГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу-перемичці "БПСГ - м/г "Союз", "УПУ", "Прогрес"
Свідоцтво № ІФ 761 чинне до 13 червня 2019 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2018р. по 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8210.8055 | 34.377 | 9.5492 | 9099.981 | 38.0998 | 10.5833 | 11925.528 | 49.9298 | 13.8694
2 | [13 empty] | 8210.8055 | 34.377 | 9.5492 | 9099.981 | 38.0998 | 10.5833 | 11925.528 | 49.9298 | 13.8694
3 | 95.9287 | 2.2638 | 0.6957 | 0.114 | 0.106 | 0.0173 | 0.0219 | 0.0155 | 0.0079 | 0.0034 | 0.6553 | 0.1706 | 0.7003 | 8202.5414 | 34.3424 | 9.5396 | 9091.1676 | 38.0629 | 10.573 | 11922.5663 | 49.9174 | 13.8659 | -17.4 | -10.8
4 | 95.8299 | 2.3219 | 0.7199 | 0.1123 | 0.1137 | 0.0122 | 0.0216 | 0.0157 | 0.0121 | 0.0042 | 0.6613 | 0.1751 | 0.7011 | 8209.4441 | 34.3713 | 9.5476 | 9098.5241 | 38.0937 | 10.5816 | 11925.2175 | 49.9285 | 13.869 | -16.2 | -8.9
5 | 95.804 | 2.3322 | 0.7375 | 0.1179 | 0.1157 | 0.013 | 0.0211 | 0.0147 | 0.01 | 0.0036 | 0.6552 | 0.1752 | 0.7014 | 8213.3612 | 34.3877 | 9.5521 | 9102.7516 | 38.1114 | 10.5865 | 11928.2986 | 49.9414 | 13.8726 | -15.9 | -5.7
6 | 95.82 | 2.3243 | 0.7263 | 0.1127 | 0.1145 | 0.0142 | 0.0216 | 0.0149 | 0.0082 | 0.0045 | 0.6636 | 0.1752 | 0.7012 | 8209.4919 | 34.3715 | 9.5476 | 9098.5718 | 38.0939 | 10.5816 | 11924.9309 | 49.9273 | 13.8687 | -17.8 | -8.7
7 | [13 empty] | 8209.4919 | 34.3715 | 9.5476 | 9098.5718 | 38.0939 | 10.5816 | 11924.9309 | 49.9273 | 13.8687
8 | [13 empty] | 8209.4919 | 34.3715 | 9.5476 | 9098.5718 | 38.0939 | 10.5816 | 11924.9309 | 49.9273 | 13.8687
9 | [13 empty] | 8209.4919 | 34.3715 | 9.5476 | 9098.5718 | 38.0939 | 10.5816 | 11924.9309 | 49.9273 | 13.8687
10 | [13 empty] | 8209.4919 | 34.3715 | 9.5476 | 9098.5718 | 38.0939 | 10.5816 | 11924.9309 | 49.9273 | 13.8687
11 | [13 empty] | 8209.4919 | 34.3715 | 9.5476 | 9098.5718 | 38.0939 | 10.5816 | 11924.9309 | 49.9273 | 13.8687
12 | [13 empty] | 8209.4919 | 34.3715 | 9.5476 | 9098.5718 | 38.0939 | 10.5816 | 11924.9309 | 49.9273 | 13.8687
13 | [13 empty] | 8209.4919 | 34.3715 | 9.5476 | 9098.5718 | 38.0939 | 10.5816 | 11924.9309 | 49.9273 | 13.8687
14 | [13 empty] | 8209.4919 | 34.3715 | 9.5476 | 9098.5718 | 38.0939 | 10.5816 | 11924.9309 | 49.9273 | 13.8687
15 | [13 empty] | 8209.4919 | 34.3715 | 9.5476 | 9098.5718 | 38.0939 | 10.5816 | 11924.9309 | 49.9273 | 13.8687
16 | [13 empty] | 8209.4919 | 34.3715 | 9.5476 | 9098.5718 | 38.0939 | 10.5816 | 11924.9309 | 49.9273 | 13.8687
17 | [13 empty] | 8209.4919 | 34.3715 | 9.5476 | 9098.5718 | 38.0939 | 10.5816 | 11924.9309 | 49.9273 | 13.8687
18 | [13 empty] | 8209.4919 | 34.3715 | 9.5476 | 9098.5718 | 38.0939 | 10.5816 | 11924.9309 | 49.9273 | 13.8687
19 | [13 empty] | 8209.4919 | 34.3715 | 9.5476 | 9098.5718 | 38.0939 | 10.5816 | 11924.9309 | 49.9273 | 13.8687
20 | [13 empty] | 8209.4919 | 34.3715 | 9.5476 | 9098.5718 | 38.0939 | 10.5816 | 11924.9309 | 49.9273 | 13.8687
21 | [13 empty] | 8209.4919 | 34.3715 | 9.5476 | 9098.5718 | 38.0939 | 10.5816 | 11924.9309 | 49.9273 | 13.8687
22 | [13 empty] | 8209.4919 | 34.3715 | 9.5476 | 9098.5718 | 38.0939 | 10.5816 | 11924.9309 | 49.9273 | 13.8687
23 | [13 empty] | 8209.4919 | 34.3715 | 9.5476 | 9098.5718 | 38.0939 | 10.5816 | 11924.9309 | 49.9273 | 13.8687
24 | [13 empty] | 8209.4919 | 34.3715 | 9.5476 | 9098.5718 | 38.0939 | 10.5816 | 11924.9309 | 49.9273 | 13.8687
25 | [13 empty] | 8209.4919 | 34.3715 | 9.5476 | 9098.5718 | 38.0939 | 10.5816 | 11924.9309 | 49.9273 | 13.8687
26 | [13 empty] | 8209.4919 | 34.3715 | 9.5476 | 9098.5718 | 38.0939 | 10.5816 | 11924.9309 | 49.9273 | 13.8687
27 | [13 empty] | 8209.4919 | 34.3715 | 9.5476 | 9098.5718 | 38.0939 | 10.5816 | 11924.9309 | 49.9273 | 13.8687
28 | [13 empty] | 8209.4919 | 34.3715 | 9.5476 | 9098.5718 | 38.0939 | 10.5816 | 11924.9309 | 49.9273 | 13.8687
29 | [13 empty] | 8209.4919 | 34.3715 | 9.5476 | 9098.5718 | 38.0939 | 10.5816 | 11924.9309 | 49.9273 | 13.8687
30 | [13 empty] | 8209.4919 | 34.3715 | 9.5476 | 9098.5718 | 38.0939 | 10.5816 | 11924.9309 | 49.9273 | 13.8687
31 | [13 empty] | 8209.4919 | 34.3715 | 9.5476 | 9098.5718 | 38.0939 | 10.5816 | 11924.9309 | 49.9273 | 13.8687
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8209.3963 | 34.3711 | 9.5475 | 9098.5002 | 38.0936 | 10.5816
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Богородчанського ВУПЗГ | [8 empty] | Мисліборський Л.В. | [10 empty] | .01.2019
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Мельниченко С.І. | [10 empty] | .01.2019
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер з КСОГ | [8 empty] | Мостовий Ю.В. | [10 empty] | .01.2019
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №536
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №536 |  | 9098.5002 | 38.0936 | 10.5816
Івано-Франківська | АГРС ПСГ Богородчани, лінія на с.Саджава | 9098.5002 | 38.0936 | 10.5816
Начальник Богородчанського ВУПЗГ |  | Мисліборський Л.В. |  |  | .01.2019
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Мельниченко С.І. |  |  | .01.2019
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер з КСОГ |  | Мостовий Ю.В. |  |  | .01.2019
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата