## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №631 | [18 empty] | Маршрут №631
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Краснодарський Край - Серпухов" 2н.
Свідоцтво № LC 054 чинне до 07.12.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2018р. по 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8070.603 | 33.79 | 9.3861 | 8940.002 | 37.43 | 10.3972 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889
2 | [13 empty] | 8070.603 | 33.79 | 9.3861 | 8940.002 | 37.43 | 10.3972 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889
3 | [13 empty] | 8070.603 | 33.79 | 9.3861 | 8940.002 | 37.43 | 10.3972 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889
4 | [13 empty] | 8070.603 | 33.79 | 9.3861 | 8940.002 | 37.43 | 10.3972 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889
5 | 92.2346 | 3.5192 | 0.7534 | 0.07 | 0.1037 | 0.0022 | 0.0188 | 0.013 | 0.0172 | 0.0091 | 2.8844 | 0.3744 | 0.7208 | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11574.4723 | 48.46 | 13.4611 | -19.1
6 | [13 empty] | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11574.4723 | 48.46 | 13.4611
7 | [13 empty] | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11574.4723 | 48.46 | 13.4611
8 | [13 empty] | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11574.4723 | 48.46 | 13.4611
9 | [13 empty] | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11574.4723 | 48.46 | 13.4611
10 | [13 empty] | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11574.4723 | 48.46 | 13.4611
11 | [13 empty] | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11574.4723 | 48.46 | 13.4611
12 | 91.8372 | 3.7957 | 0.8467 | 0.0746 | 0.115 | 0.0016 | 0.0204 | 0.0151 | 0.0231 | 0.0087 | 2.8256 | 0.4363 | 0.7245 | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11593.58 | 48.54 | 13.4833 | -18.5
13 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11593.58 | 48.54 | 13.4833
14 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11593.58 | 48.54 | 13.4833
15 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11593.58 | 48.54 | 13.4833
16 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11593.58 | 48.54 | 13.4833
17 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11593.58 | 48.54 | 13.4833
18 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11593.58 | 48.54 | 13.4833
19 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11593.58 | 48.54 | 13.4833
20 | 92.2113 | 3.579 | 0.8768 | 0.0843 | 0.1143 | 0.0019 | 0.0219 | 0.0168 | 0.0348 | 0.0083 | 2.5574 | 0.4932 | 0.7235 | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 9006.8789 | 37.71 | 10.475 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139 | -17.7
21 | [13 empty] | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 9006.8789 | 37.71 | 10.475 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139
22 | [13 empty] | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 9006.8789 | 37.71 | 10.475 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139
23 | [13 empty] | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 9006.8789 | 37.71 | 10.475 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139
24 | [13 empty] | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 9006.8789 | 37.71 | 10.475 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139
25 | [13 empty] | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 9006.8789 | 37.71 | 10.475 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139
26 | [13 empty] | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 9006.8789 | 37.71 | 10.475 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139
27 | 93.3199 | 3.1466 | 0.7986 | 0.0871 | 0.1119 | 0.0031 | 0.0223 | 0.0164 | 0.0271 | 0.0125 | 1.9763 | 0.4782 | 0.7168 | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944 | -12.4 | -11.7
28 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
29 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
30 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
31 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8110.0842 | 33.9553 | 9.432 | 8985.1439 | 37.619 | 10.4497
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №631
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №631 |  | 8985.1439 | 37.619 | 10.4497
Луганська | к-п "Мирний" | 8985.1439 | 37.619 | 10.4497
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2019-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата