## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №634 | [18 empty] | Маршрут №634
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПрАТ ЛИНІК, ЛВДС "Лисичанськ" філії ПДМН ПАТ "Укртранснафта"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Новопсков-Лоскутівка"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2018р. по 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8069.0982 | 33.7837 | 9.3844 | 8942.08 | 37.4387 | 10.3996 | 11621.9549 | 48.6588 | 13.5163
2 | [13 empty] | 8069.0982 | 33.7837 | 9.3844 | 8942.08 | 37.4387 | 10.3996 | 11621.9549 | 48.6588 | 13.5163
3 | [13 empty] | 8069.0982 | 33.7837 | 9.3844 | 8942.08 | 37.4387 | 10.3996 | 11621.9549 | 48.6588 | 13.5163
4 | [13 empty] | 8069.0982 | 33.7837 | 9.3844 | 8942.08 | 37.4387 | 10.3996 | 11621.9549 | 48.6588 | 13.5163
5 | [13 empty] | 8069.0982 | 33.7837 | 9.3844 | 8942.08 | 37.4387 | 10.3996 | 11621.9549 | 48.6588 | 13.5163
6 | [13 empty] | 8069.0982 | 33.7837 | 9.3844 | 8942.08 | 37.4387 | 10.3996 | 11621.9549 | 48.6588 | 13.5163
7 | [13 empty] | 8069.0982 | 33.7837 | 9.3844 | 8942.08 | 37.4387 | 10.3996 | 11621.9549 | 48.6588 | 13.5163
8 | [13 empty] | 8069.0982 | 33.7837 | 9.3844 | 8942.08 | 37.4387 | 10.3996 | 11621.9549 | 48.6588 | 13.5163
9 | [13 empty] | 8069.0982 | 33.7837 | 9.3844 | 8942.08 | 37.4387 | 10.3996 | 11621.9549 | 48.6588 | 13.5163
10 | [13 empty] | 8069.0982 | 33.7837 | 9.3844 | 8942.08 | 37.4387 | 10.3996 | 11621.9549 | 48.6588 | 13.5163
11 | [13 empty] | 8069.0982 | 33.7837 | 9.3844 | 8942.08 | 37.4387 | 10.3996 | 11621.9549 | 48.6588 | 13.5163
12 | [13 empty] | 8069.0982 | 33.7837 | 9.3844 | 8942.08 | 37.4387 | 10.3996 | 11621.9549 | 48.6588 | 13.5163
13 | [13 empty] | 8069.0982 | 33.7837 | 9.3844 | 8942.08 | 37.4387 | 10.3996 | 11621.9549 | 48.6588 | 13.5163
14 | 91.864 | 3.7835 | 0.8172 | 0.0748 | 0.1098 | 0.0016 | 0.0228 | 0.0149 | 0.0162 | 0.011 | 2.8788 | 0.4054 | 0.7238 | 8107.7674 | 33.9456 | 9.4293 | 8981.9911 | 37.6058 | 10.4461 | 11586.964 | 48.5123 | 13.4756 | -15.8 | -15.9 | 0,0001 | 0,0002 | відсутні
15 | [13 empty] | 8107.7674 | 33.9456 | 9.4293 | 8981.9911 | 37.6058 | 10.4461 | 11586.964 | 48.5123 | 13.4756
16 | [13 empty] | 8107.7674 | 33.9456 | 9.4293 | 8981.9911 | 37.6058 | 10.4461 | 11586.964 | 48.5123 | 13.4756
17 | [13 empty] | 8107.7674 | 33.9456 | 9.4293 | 8981.9911 | 37.6058 | 10.4461 | 11586.964 | 48.5123 | 13.4756
18 | [13 empty] | 8107.7674 | 33.9456 | 9.4293 | 8981.9911 | 37.6058 | 10.4461 | 11586.964 | 48.5123 | 13.4756
19 | [13 empty] | 8107.7674 | 33.9456 | 9.4293 | 8981.9911 | 37.6058 | 10.4461 | 11586.964 | 48.5123 | 13.4756
20 | [13 empty] | 8107.7674 | 33.9456 | 9.4293 | 8981.9911 | 37.6058 | 10.4461 | 11586.964 | 48.5123 | 13.4756
21 | 93.0574 | 3.2456 | 0.8128 | 0.0914 | 0.1194 | 0.0017 | 0.0286 | 0.0178 | 0.0319 | 0.0091 | 2.1815 | 0.4028 | 0.7182 | 8141.5641 | 34.0871 | 9.4686 | 9020.3976 | 37.7666 | 10.4907 | 11681.6902 | 48.9089 | 13.5858 | -12.6 | -13.4
22 | [13 empty] | 8141.5641 | 34.0871 | 9.4686 | 9020.3976 | 37.7666 | 10.4907 | 11681.6902 | 48.9089 | 13.5858
23 | [13 empty] | 8141.5641 | 34.0871 | 9.4686 | 9020.3976 | 37.7666 | 10.4907 | 11681.6902 | 48.9089 | 13.5858
24 | [13 empty] | 8141.5641 | 34.0871 | 9.4686 | 9020.3976 | 37.7666 | 10.4907 | 11681.6902 | 48.9089 | 13.5858
25 | [13 empty] | 8141.5641 | 34.0871 | 9.4686 | 9020.3976 | 37.7666 | 10.4907 | 11681.6902 | 48.9089 | 13.5858
26 | [13 empty] | 8141.5641 | 34.0871 | 9.4686 | 9020.3976 | 37.7666 | 10.4907 | 11681.6902 | 48.9089 | 13.5858
27 | [13 empty] | 8141.5641 | 34.0871 | 9.4686 | 9020.3976 | 37.7666 | 10.4907 | 11681.6902 | 48.9089 | 13.5858
28 | [13 empty] | 8141.5641 | 34.0871 | 9.4686 | 9020.3976 | 37.7666 | 10.4907 | 11681.6902 | 48.9089 | 13.5858
29 | [13 empty] | 8141.5641 | 34.0871 | 9.4686 | 9020.3976 | 37.7666 | 10.4907 | 11681.6902 | 48.9089 | 13.5858
30 | [13 empty] | 8141.5641 | 34.0871 | 9.4686 | 9020.3976 | 37.7666 | 10.4907 | 11681.6902 | 48.9089 | 13.5858
31 | [13 empty] | 8141.5641 | 34.0871 | 9.4686 | 9020.3976 | 37.7666 | 10.4907 | 11681.6902 | 48.9089 | 13.5858
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8107.1464 | 33.943 | 9.4286 | 8982.7316 | 37.6089 | 10.4469
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №634
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №634 |  | 8982.7316 | 37.6089 | 10.4469
Луганська | НПЗ | 8982.7316 | 37.6089 | 10.4469
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2019-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата