## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №646 | [18 empty] | Маршрут №646
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Краснопопівка-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2018р. по 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8568.3339 | 35.8739 | 9.965 | 9473.942 | 39.6655 | 11.0182 | 11787.6662 | 49.3526 | 13.7091
2 | [13 empty] | 8568.3339 | 35.8739 | 9.965 | 9473.942 | 39.6655 | 11.0182 | 11787.6662 | 49.3526 | 13.7091
3 | 88.8065 | 4.1346 | 2.0202 | 0.2481 | 0.5697 | 0.0073 | 0.1259 | 0.1171 | 0.1537 | 0.0074 | 2.7671 | 1.0424 | 0.767 | 8449.4603 | 35.3762 | 9.8267 | 9346.47 | 39.1318 | 10.8699 | 11712.5491 | 49.0381 | 13.6217 | -11.9 | -10.8 | 0,0001 | 0,0002 | відсутні
4 | [13 empty] | 8449.4603 | 35.3762 | 9.8267 | 9346.47 | 39.1318 | 10.8699 | 11712.5491 | 49.0381 | 13.6217
5 | [13 empty] | 8449.4603 | 35.3762 | 9.8267 | 9346.47 | 39.1318 | 10.8699 | 11712.5491 | 49.0381 | 13.6217
6 | [13 empty] | 8449.4603 | 35.3762 | 9.8267 | 9346.47 | 39.1318 | 10.8699 | 11712.5491 | 49.0381 | 13.6217
7 | [13 empty] | 8449.4603 | 35.3762 | 9.8267 | 9346.47 | 39.1318 | 10.8699 | 11712.5491 | 49.0381 | 13.6217
8 | [13 empty] | 8449.4603 | 35.3762 | 9.8267 | 9346.47 | 39.1318 | 10.8699 | 11712.5491 | 49.0381 | 13.6217
9 | [13 empty] | 8449.4603 | 35.3762 | 9.8267 | 9346.47 | 39.1318 | 10.8699 | 11712.5491 | 49.0381 | 13.6217
10 | 88.8591 | 4.1127 | 2.0152 | 0.2521 | 0.5867 | 0.0038 | 0.134 | 0.1294 | 0.1865 | 0.007 | 2.6834 | 1.0301 | 0.768 | 8473.4166 | 35.4765 | 9.8546 | 9372.4325 | 39.2405 | 10.9001 | 11737.5563 | 49.1428 | 13.6508 | -12.7 | -11.3
11 | [13 empty] | 8473.4166 | 35.4765 | 9.8546 | 9372.4325 | 39.2405 | 10.9001 | 11737.5563 | 49.1428 | 13.6508
12 | [13 empty] | 8473.4166 | 35.4765 | 9.8546 | 9372.4325 | 39.2405 | 10.9001 | 11737.5563 | 49.1428 | 13.6508
13 | [13 empty] | 8473.4166 | 35.4765 | 9.8546 | 9372.4325 | 39.2405 | 10.9001 | 11737.5563 | 49.1428 | 13.6508
14 | [13 empty] | 8473.4166 | 35.4765 | 9.8546 | 9372.4325 | 39.2405 | 10.9001 | 11737.5563 | 49.1428 | 13.6508
15 | [13 empty] | 8473.4166 | 35.4765 | 9.8546 | 9372.4325 | 39.2405 | 10.9001 | 11737.5563 | 49.1428 | 13.6508
16 | [13 empty] | 8473.4166 | 35.4765 | 9.8546 | 9372.4325 | 39.2405 | 10.9001 | 11737.5563 | 49.1428 | 13.6508
17 | 88.6002 | 4.2206 | 2.0674 | 0.2591 | 0.6088 | 0.003 | 0.1411 | 0.1381 | 0.2089 | 0.0067 | 2.7203 | 1.0258 | 0.7709 | 8500.0718 | 35.5881 | 9.8856 | 9400.8791 | 39.3596 | 10.9332 | 11751.0033 | 49.1991 | 13.6664 | -11.5 | -10.2
18 | [13 empty] | 8500.0718 | 35.5881 | 9.8856 | 9400.8791 | 39.3596 | 10.9332 | 11751.0033 | 49.1991 | 13.6664
19 | [13 empty] | 8500.0718 | 35.5881 | 9.8856 | 9400.8791 | 39.3596 | 10.9332 | 11751.0033 | 49.1991 | 13.6664
20 | [13 empty] | 8500.0718 | 35.5881 | 9.8856 | 9400.8791 | 39.3596 | 10.9332 | 11751.0033 | 49.1991 | 13.6664
21 | [13 empty] | 8500.0718 | 35.5881 | 9.8856 | 9400.8791 | 39.3596 | 10.9332 | 11751.0033 | 49.1991 | 13.6664
22 | [13 empty] | 8500.0718 | 35.5881 | 9.8856 | 9400.8791 | 39.3596 | 10.9332 | 11751.0033 | 49.1991 | 13.6664
23 | [13 empty] | 8500.0718 | 35.5881 | 9.8856 | 9400.8791 | 39.3596 | 10.9332 | 11751.0033 | 49.1991 | 13.6664
24 | [13 empty] | 8500.0718 | 35.5881 | 9.8856 | 9400.8791 | 39.3596 | 10.9332 | 11751.0033 | 49.1991 | 13.6664
25 | [13 empty] | 8500.0718 | 35.5881 | 9.8856 | 9400.8791 | 39.3596 | 10.9332 | 11751.0033 | 49.1991 | 13.6664
26 | [13 empty] | 8500.0718 | 35.5881 | 9.8856 | 9400.8791 | 39.3596 | 10.9332 | 11751.0033 | 49.1991 | 13.6664
27 | [13 empty] | 8500.0718 | 35.5881 | 9.8856 | 9400.8791 | 39.3596 | 10.9332 | 11751.0033 | 49.1991 | 13.6664
28 | [13 empty] | 8500.0718 | 35.5881 | 9.8856 | 9400.8791 | 39.3596 | 10.9332 | 11751.0033 | 49.1991 | 13.6664
29 | [13 empty] | 8500.0718 | 35.5881 | 9.8856 | 9400.8791 | 39.3596 | 10.9332 | 11751.0033 | 49.1991 | 13.6664
30 | [13 empty] | 8500.0718 | 35.5881 | 9.8856 | 9400.8791 | 39.3596 | 10.9332 | 11751.0033 | 49.1991 | 13.6664
31 | [13 empty] | 8500.0718 | 35.5881 | 9.8856 | 9400.8791 | 39.3596 | 10.9332 | 11751.0033 | 49.1991 | 13.6664
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8487.7473 | 35.5365 | 9.8713 | 9387.647 | 39.3042 | 10.9178
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | .01.2019
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | .01.2019
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | .01.2019
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №646
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №646 |  | 9387.647 | 39.3042 | 10.9178
Луганська | Красноріченськ | 9387.647 | 39.3042 | 10.9178
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | .01.2019
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | .01.2019
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | .01.2019
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата