## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №648 | [18 empty] | Маршрут №648
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2018р. по 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8197.5973 | 34.3217 | 9.5338 | 9075.1888 | 37.996 | 10.5544 | 11528.7333 | 48.2685 | 13.4079
2 | [13 empty] | 8197.5973 | 34.3217 | 9.5338 | 9075.1888 | 37.996 | 10.5544 | 11528.7333 | 48.2685 | 13.4079
3 | [13 empty] | 8197.5973 | 34.3217 | 9.5338 | 9075.1888 | 37.996 | 10.5544 | 11528.7333 | 48.2685 | 13.4079
4 | 90.2943 | 3.7044 | 1.0483 | 0.1118 | 0.2314 | 0.0051 | 0.0525 | 0.0467 | 0.0536 | 0.0092 | 3.883 | 0.5597 | 0.7382 | 8095.9206 | 33.896 | 9.4156 | 8965.7496 | 37.5378 | 10.4272 | 11452.2788 | 47.9484 | 13.319 |  |  | 0,0001 | 0,0002 | відсунті
5 | [13 empty] | 8095.9206 | 33.896 | 9.4156 | 8965.7496 | 37.5378 | 10.4272 | 11452.2788 | 47.9484 | 13.319
6 | [13 empty] | 8095.9206 | 33.896 | 9.4156 | 8965.7496 | 37.5378 | 10.4272 | 11452.2788 | 47.9484 | 13.319
7 | [13 empty] | 8095.9206 | 33.896 | 9.4156 | 8965.7496 | 37.5378 | 10.4272 | 11452.2788 | 47.9484 | 13.319
8 | [13 empty] | 8095.9206 | 33.896 | 9.4156 | 8965.7496 | 37.5378 | 10.4272 | 11452.2788 | 47.9484 | 13.319
9 | [13 empty] | 8095.9206 | 33.896 | 9.4156 | 8965.7496 | 37.5378 | 10.4272 | 11452.2788 | 47.9484 | 13.319
10 | [13 empty] | 8095.9206 | 33.896 | 9.4156 | 8965.7496 | 37.5378 | 10.4272 | 11452.2788 | 47.9484 | 13.319
11 | 89.8734 | 3.8135 | 1.4209 | 0.1589 | 0.3315 | 0.0033 | 0.0637 | 0.0559 | 0.122 | 0.0056 | 3.5264 | 0.6249 | 0.7472 | 8225.614 | 34.439 | 9.5664 | 9105.6178 | 38.1234 | 10.5898 | 11560.4759 | 48.4014 | 13.4448
12 | [13 empty] | 8225.614 | 34.439 | 9.5664 | 9105.6178 | 38.1234 | 10.5898 | 11560.4759 | 48.4014 | 13.4448
13 | [13 empty] | 8225.614 | 34.439 | 9.5664 | 9105.6178 | 38.1234 | 10.5898 | 11560.4759 | 48.4014 | 13.4448
14 | [13 empty] | 8225.614 | 34.439 | 9.5664 | 9105.6178 | 38.1234 | 10.5898 | 11560.4759 | 48.4014 | 13.4448
15 | [13 empty] | 8225.614 | 34.439 | 9.5664 | 9105.6178 | 38.1234 | 10.5898 | 11560.4759 | 48.4014 | 13.4448
16 | [13 empty] | 8225.614 | 34.439 | 9.5664 | 9105.6178 | 38.1234 | 10.5898 | 11560.4759 | 48.4014 | 13.4448
17 | [13 empty] | 8225.614 | 34.439 | 9.5664 | 9105.6178 | 38.1234 | 10.5898 | 11560.4759 | 48.4014 | 13.4448
18 | 90.2488 | 3.7063 | 1.1966 | 0.1301 | 0.2719 | 0.0051 | 0.0595 | 0.0453 | 0.1427 | 0.0069 | 3.6381 | 0.5487 | 0.7424 | 8174.8831 | 34.2266 | 9.5074 | 9051.1609 | 37.8954 | 10.5265 | 11528.7811 | 48.2687 | 13.408
19 | [13 empty] | 8174.8831 | 34.2266 | 9.5074 | 9051.1609 | 37.8954 | 10.5265 | 11528.7811 | 48.2687 | 13.408
20 | [13 empty] | 8174.8831 | 34.2266 | 9.5074 | 9051.1609 | 37.8954 | 10.5265 | 11528.7811 | 48.2687 | 13.408
21 | [13 empty] | 8174.8831 | 34.2266 | 9.5074 | 9051.1609 | 37.8954 | 10.5265 | 11528.7811 | 48.2687 | 13.408
22 | [13 empty] | 8174.8831 | 34.2266 | 9.5074 | 9051.1609 | 37.8954 | 10.5265 | 11528.7811 | 48.2687 | 13.408
23 | [13 empty] | 8174.8831 | 34.2266 | 9.5074 | 9051.1609 | 37.8954 | 10.5265 | 11528.7811 | 48.2687 | 13.408
24 | [13 empty] | 8174.8831 | 34.2266 | 9.5074 | 9051.1609 | 37.8954 | 10.5265 | 11528.7811 | 48.2687 | 13.408
25 | [13 empty] | 8174.8831 | 34.2266 | 9.5074 | 9051.1609 | 37.8954 | 10.5265 | 11528.7811 | 48.2687 | 13.408
26 | [13 empty] | 8174.8831 | 34.2266 | 9.5074 | 9051.1609 | 37.8954 | 10.5265 | 11528.7811 | 48.2687 | 13.408
27 | [13 empty] | 8174.8831 | 34.2266 | 9.5074 | 9051.1609 | 37.8954 | 10.5265 | 11528.7811 | 48.2687 | 13.408
28 | [13 empty] | 8174.8831 | 34.2266 | 9.5074 | 9051.1609 | 37.8954 | 10.5265 | 11528.7811 | 48.2687 | 13.408
29 | [13 empty] | 8174.8831 | 34.2266 | 9.5074 | 9051.1609 | 37.8954 | 10.5265 | 11528.7811 | 48.2687 | 13.408
30 | [13 empty] | 8174.8831 | 34.2266 | 9.5074 | 9051.1609 | 37.8954 | 10.5265 | 11528.7811 | 48.2687 | 13.408
31 | [13 empty] | 8174.8831 | 34.2266 | 9.5074 | 9051.1609 | 37.8954 | 10.5265 | 11528.7811 | 48.2687 | 13.408
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8171.1571 | 34.211 | 9.5031 | 9046.9811 | 37.8779 | 10.5216
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №648
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №648 |  | 9046.9811 | 37.8779 | 10.5216
Луганська | Лисичанськ (місто) | 9046.9811 | 37.8779 | 10.5216
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2019-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата