## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №649 | [18 empty] | Маршрут №649
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2018р. по 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8204.8582 | 34.3521 | 9.5423 | 9081.6138 | 38.0229 | 10.5619 | 11457.3423 | 47.9696 | 13.3249
2 | [13 empty] | 8204.8582 | 34.3521 | 9.5423 | 9081.6138 | 38.0229 | 10.5619 | 11457.3423 | 47.9696 | 13.3249
3 | [13 empty] | 8204.8582 | 34.3521 | 9.5423 | 9081.6138 | 38.0229 | 10.5619 | 11457.3423 | 47.9696 | 13.3249
4 | [13 empty] | 8204.8582 | 34.3521 | 9.5423 | 9081.6138 | 38.0229 | 10.5619 | 11457.3423 | 47.9696 | 13.3249
5 | 91.9909 | 3.5921 | 0.7546 | 0.0668 | 0.0945 | 0.0013 | 0.0173 | 0.0128 | 0.0253 | 0.0087 | 3.0296 | 0.4061 | 0.7223 | 8072.657 | 33.7986 | 9.3885 | 8943.9191 | 37.4464 | 10.4018 | 11549.3457 | 48.3548 | 13.4319 | -15.7 | -15 | 0,0001 | 0,0002 | відсутні
6 | [13 empty] | 8072.657 | 33.7986 | 9.3885 | 8943.9191 | 37.4464 | 10.4018 | 11549.3457 | 48.3548 | 13.4319
7 | [13 empty] | 8072.657 | 33.7986 | 9.3885 | 8943.9191 | 37.4464 | 10.4018 | 11549.3457 | 48.3548 | 13.4319
8 | [13 empty] | 8072.657 | 33.7986 | 9.3885 | 8943.9191 | 37.4464 | 10.4018 | 11549.3457 | 48.3548 | 13.4319
9 | [13 empty] | 8072.657 | 33.7986 | 9.3885 | 8943.9191 | 37.4464 | 10.4018 | 11549.3457 | 48.3548 | 13.4319
10 | [13 empty] | 8072.657 | 33.7986 | 9.3885 | 8943.9191 | 37.4464 | 10.4018 | 11549.3457 | 48.3548 | 13.4319
11 | [13 empty] | 8072.657 | 33.7986 | 9.3885 | 8943.9191 | 37.4464 | 10.4018 | 11549.3457 | 48.3548 | 13.4319
12 | 92.618 | 3.3257 | 0.8357 | 0.0869 | 0.1315 | 0.0007 | 0.0251 | 0.0199 | 0.031 | 0.0089 | 2.4128 | 0.5038 | 0.7213 | 8123.4596 | 34.0113 | 9.4476 | 8999.9762 | 37.6811 | 10.467 | 11630.004 | 48.6925 | 13.5257 | -11.9 | -12.1
13 | [13 empty] | 8123.4596 | 34.0113 | 9.4476 | 8999.9762 | 37.6811 | 10.467 | 11630.004 | 48.6925 | 13.5257
14 | [13 empty] | 8123.4596 | 34.0113 | 9.4476 | 8999.9762 | 37.6811 | 10.467 | 11630.004 | 48.6925 | 13.5257
15 | [13 empty] | 8123.4596 | 34.0113 | 9.4476 | 8999.9762 | 37.6811 | 10.467 | 11630.004 | 48.6925 | 13.5257
16 | [13 empty] | 8123.4596 | 34.0113 | 9.4476 | 8999.9762 | 37.6811 | 10.467 | 11630.004 | 48.6925 | 13.5257
17 | [13 empty] | 8123.4596 | 34.0113 | 9.4476 | 8999.9762 | 37.6811 | 10.467 | 11630.004 | 48.6925 | 13.5257
18 | [13 empty] | 8123.4596 | 34.0113 | 9.4476 | 8999.9762 | 37.6811 | 10.467 | 11630.004 | 48.6925 | 13.5257
19 | 93.5973 | 2.9856 | 0.7902 | 0.0891 | 0.1105 | 0.0012 | 0.0211 | 0.0158 | 0.0255 | 0.0088 | 1.8341 | 0.5208 | 0.7154 | 8134.4226 | 34.0572 | 9.4603 | 9013.4472 | 37.7375 | 10.4826 | 11695.2089 | 48.9655 | 13.6015 | -11.9 | -12.5
20 | [13 empty] | 8134.4226 | 34.0572 | 9.4603 | 9013.4472 | 37.7375 | 10.4826 | 11695.2089 | 48.9655 | 13.6015
21 | [13 empty] | 8134.4226 | 34.0572 | 9.4603 | 9013.4472 | 37.7375 | 10.4826 | 11695.2089 | 48.9655 | 13.6015
22 | [13 empty] | 8134.4226 | 34.0572 | 9.4603 | 9013.4472 | 37.7375 | 10.4826 | 11695.2089 | 48.9655 | 13.6015
23 | [13 empty] | 8134.4226 | 34.0572 | 9.4603 | 9013.4472 | 37.7375 | 10.4826 | 11695.2089 | 48.9655 | 13.6015
24 | [13 empty] | 8134.4226 | 34.0572 | 9.4603 | 9013.4472 | 37.7375 | 10.4826 | 11695.2089 | 48.9655 | 13.6015
25 | [13 empty] | 8134.4226 | 34.0572 | 9.4603 | 9013.4472 | 37.7375 | 10.4826 | 11695.2089 | 48.9655 | 13.6015
26 | [13 empty] | 8134.4226 | 34.0572 | 9.4603 | 9013.4472 | 37.7375 | 10.4826 | 11695.2089 | 48.9655 | 13.6015
27 | 92.6282 | 3.3286 | 0.8803 | 0.1032 | 0.1514 | 0.0021 | 0.0336 | 0.027 | 0.0383 | 0.0077 | 2.2916 | 0.508 | 0.7225 | 8151.7867 | 34.1299 | 9.4805 | 9030.6679 | 37.8096 | 10.5027 | 11659.7403 | 48.817 | 13.5603
28 | [13 empty] | 8151.7867 | 34.1299 | 9.4805 | 9030.6679 | 37.8096 | 10.5027 | 11659.7403 | 48.817 | 13.5603
29 | [13 empty] | 8151.7867 | 34.1299 | 9.4805 | 9030.6679 | 37.8096 | 10.5027 | 11659.7403 | 48.817 | 13.5603
30 | [13 empty] | 8151.7867 | 34.1299 | 9.4805 | 9030.6679 | 37.8096 | 10.5027 | 11659.7403 | 48.817 | 13.5603
31 | [13 empty] | 8151.7867 | 34.1299 | 9.4805 | 9030.6679 | 37.8096 | 10.5027 | 11659.7403 | 48.817 | 13.5603
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8131.5803 | 34.0453 | 9.457 | 9008.097 | 37.7151 | 10.4764
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №649
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №649 |  | 9008.097 | 37.7151 | 10.4764
Луганська | Сиротине (побут) | 9008.097 | 37.7151 | 10.4764
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2019-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата