## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №650 | [18 empty] | Маршрут №650
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Ольховське ГКР-Луганська ГРС-2"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2018р. по 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8061.5507 | 33.7521 | 9.3756 | 8930.6632 | 37.3909 | 10.3864 | 11512.8501 | 48.202 | 13.3894
2 | [13 empty] | 8061.5507 | 33.7521 | 9.3756 | 8930.6632 | 37.3909 | 10.3864 | 11512.8501 | 48.202 | 13.3894
3 | [13 empty] | 8061.5507 | 33.7521 | 9.3756 | 8930.6632 | 37.3909 | 10.3864 | 11512.8501 | 48.202 | 13.3894
4 | [13 empty] | 8061.5507 | 33.7521 | 9.3756 | 8930.6632 | 37.3909 | 10.3864 | 11512.8501 | 48.202 | 13.3894
5 | [13 empty] | 8061.5507 | 33.7521 | 9.3756 | 8930.6632 | 37.3909 | 10.3864 | 11512.8501 | 48.202 | 13.3894
6 | [13 empty] | 8061.5507 | 33.7521 | 9.3756 | 8930.6632 | 37.3909 | 10.3864 | 11512.8501 | 48.202 | 13.3894
7 | [13 empty] | 8061.5507 | 33.7521 | 9.3756 | 8930.6632 | 37.3909 | 10.3864 | 11512.8501 | 48.202 | 13.3894
8 | [13 empty] | 8061.5507 | 33.7521 | 9.3756 | 8930.6632 | 37.3909 | 10.3864 | 11512.8501 | 48.202 | 13.3894
9 | [13 empty] | 8061.5507 | 33.7521 | 9.3756 | 8930.6632 | 37.3909 | 10.3864 | 11512.8501 | 48.202 | 13.3894
10 | 91.9309 | 2.9052 | 0.857 | 0.1344 | 0.2067 | 0.0018 | 0.0629 | 0.0463 | 0.0968 | 0.0105 | 3.6868 | 0.0607 | 0.7259 | 8092.0274 | 33.8797 | 9.411 | 8963.7672 | 37.5295 | 10.4249 | 11546.6707 | 48.3436 | 13.4288 | -10.8 | -11.2 | 0,0001 | 0,0002 | відсутні
11 | [13 empty] | 8092.0274 | 33.8797 | 9.411 | 8963.7672 | 37.5295 | 10.4249 | 11546.6707 | 48.3436 | 13.4288
12 | [13 empty] | 8092.0274 | 33.8797 | 9.411 | 8963.7672 | 37.5295 | 10.4249 | 11546.6707 | 48.3436 | 13.4288
13 | [13 empty] | 8092.0274 | 33.8797 | 9.411 | 8963.7672 | 37.5295 | 10.4249 | 11546.6707 | 48.3436 | 13.4288
14 | [13 empty] | 8092.0274 | 33.8797 | 9.411 | 8963.7672 | 37.5295 | 10.4249 | 11546.6707 | 48.3436 | 13.4288
15 | [13 empty] | 8092.0274 | 33.8797 | 9.411 | 8963.7672 | 37.5295 | 10.4249 | 11546.6707 | 48.3436 | 13.4288
16 | [13 empty] | 8092.0274 | 33.8797 | 9.411 | 8963.7672 | 37.5295 | 10.4249 | 11546.6707 | 48.3436 | 13.4288
17 | [13 empty] | 8092.0274 | 33.8797 | 9.411 | 8963.7672 | 37.5295 | 10.4249 | 11546.6707 | 48.3436 | 13.4288
18 | [13 empty] | 8092.0274 | 33.8797 | 9.411 | 8963.7672 | 37.5295 | 10.4249 | 11546.6707 | 48.3436 | 13.4288
19 | [13 empty] | 8092.0274 | 33.8797 | 9.411 | 8963.7672 | 37.5295 | 10.4249 | 11546.6707 | 48.3436 | 13.4288
20 | [13 empty] | 8092.0274 | 33.8797 | 9.411 | 8963.7672 | 37.5295 | 10.4249 | 11546.6707 | 48.3436 | 13.4288
21 | 91.8847 | 2.9417 | 0.837 | 0.1284 | 0.1861 | 0.0038 | 0.0554 | 0.0412 | 0.0706 | 0.0104 | 3.7583 | 0.0824 | 0.725 | 8068.74 | 33.7822 | 9.3839 | 8938.5212 | 37.4238 | 10.3955 | 11521.3052 | 48.2374 | 13.3993 | -11.2 | -11.9
22 | [13 empty] | 8068.74 | 33.7822 | 9.3839 | 8938.5212 | 37.4238 | 10.3955 | 11521.3052 | 48.2374 | 13.3993
23 | [13 empty] | 8068.74 | 33.7822 | 9.3839 | 8938.5212 | 37.4238 | 10.3955 | 11521.3052 | 48.2374 | 13.3993
24 | [13 empty] | 8068.74 | 33.7822 | 9.3839 | 8938.5212 | 37.4238 | 10.3955 | 11521.3052 | 48.2374 | 13.3993
25 | [13 empty] | 8068.74 | 33.7822 | 9.3839 | 8938.5212 | 37.4238 | 10.3955 | 11521.3052 | 48.2374 | 13.3993
26 | [13 empty] | 8068.74 | 33.7822 | 9.3839 | 8938.5212 | 37.4238 | 10.3955 | 11521.3052 | 48.2374 | 13.3993
27 | [13 empty] | 8068.74 | 33.7822 | 9.3839 | 8938.5212 | 37.4238 | 10.3955 | 11521.3052 | 48.2374 | 13.3993
28 | [13 empty] | 8068.74 | 33.7822 | 9.3839 | 8938.5212 | 37.4238 | 10.3955 | 11521.3052 | 48.2374 | 13.3993
29 | [13 empty] | 8068.74 | 33.7822 | 9.3839 | 8938.5212 | 37.4238 | 10.3955 | 11521.3052 | 48.2374 | 13.3993
30 | [13 empty] | 8068.74 | 33.7822 | 9.3839 | 8938.5212 | 37.4238 | 10.3955 | 11521.3052 | 48.2374 | 13.3993
31 | [13 empty] | 8068.74 | 33.7822 | 9.3839 | 8938.5212 | 37.4238 | 10.3955 | 11521.3052 | 48.2374 | 13.3993
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8074.7589 | 33.8074 | 9.3909 | 8945.0417 | 37.4511 | 10.4031
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №650
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №650 |  | 8945.0417 | 37.4511 | 10.4031
Луганська | Ст.Луганська | 8945.0417 | 37.4511 | 10.4031
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2019-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата