## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №696 | [18 empty] | Маршрут №696
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2018р. по 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8180.8542 | 34.2516 | 9.5143 | 9060.0938 | 37.9328 | 10.5369 | 11620.689 | 48.6535 | 13.5149
2 | [13 empty] | 8180.8542 | 34.2516 | 9.5143 | 9060.0938 | 37.9328 | 10.5369 | 11620.689 | 48.6535 | 13.5149
3 | [13 empty] | 8180.8542 | 34.2516 | 9.5143 | 9060.0938 | 37.9328 | 10.5369 | 11620.689 | 48.6535 | 13.5149
4 | [13 empty] | 8180.8542 | 34.2516 | 9.5143 | 9060.0938 | 37.9328 | 10.5369 | 11620.689 | 48.6535 | 13.5149
5 | 91.3238 | 3.7528 | 1.1783 | 0.1643 | 0.2987 | 0.0017 | 0.102 | 0.0725 | 0.1679 | 0.0097 | 2.2719 | 0.6564 | 0.7403 | 8311.5029 | 34.7986 | 9.6663 | 9201.395 | 38.5244 | 10.7012 | 11736.6248 | 49.1389 | 13.6497 |  |  | 0,0001 | 0,0002 | відсутні
6 | [13 empty] | 8311.5029 | 34.7986 | 9.6663 | 9201.395 | 38.5244 | 10.7012 | 11736.6248 | 49.1389 | 13.6497
7 | [13 empty] | 8311.5029 | 34.7986 | 9.6663 | 9201.395 | 38.5244 | 10.7012 | 11736.6248 | 49.1389 | 13.6497
8 | [13 empty] | 8311.5029 | 34.7986 | 9.6663 | 9201.395 | 38.5244 | 10.7012 | 11736.6248 | 49.1389 | 13.6497
9 | [13 empty] | 8311.5029 | 34.7986 | 9.6663 | 9201.395 | 38.5244 | 10.7012 | 11736.6248 | 49.1389 | 13.6497
10 | [13 empty] | 8311.5029 | 34.7986 | 9.6663 | 9201.395 | 38.5244 | 10.7012 | 11736.6248 | 49.1389 | 13.6497
11 | [13 empty] | 8311.5029 | 34.7986 | 9.6663 | 9201.395 | 38.5244 | 10.7012 | 11736.6248 | 49.1389 | 13.6497
12 | 91.2811 | 3.71 | 1.2005 | 0.167 | 0.3044 | 0.0032 | 0.0812 | 0.0674 | 0.181 | 0.0098 | 2.3133 | 0.6811 | 0.7408 | 8305.8901 | 34.7751 | 9.6598 | 9195.1611 | 38.4983 | 10.694 | 11724.993 | 49.0902 | 13.6362
13 | [13 empty] | 8305.8901 | 34.7751 | 9.6598 | 9195.1611 | 38.4983 | 10.694 | 11724.993 | 49.0902 | 13.6362
14 | [13 empty] | 8305.8901 | 34.7751 | 9.6598 | 9195.1611 | 38.4983 | 10.694 | 11724.993 | 49.0902 | 13.6362
15 | [13 empty] | 8305.8901 | 34.7751 | 9.6598 | 9195.1611 | 38.4983 | 10.694 | 11724.993 | 49.0902 | 13.6362
16 | [13 empty] | 8305.8901 | 34.7751 | 9.6598 | 9195.1611 | 38.4983 | 10.694 | 11724.993 | 49.0902 | 13.6362
17 | [13 empty] | 8305.8901 | 34.7751 | 9.6598 | 9195.1611 | 38.4983 | 10.694 | 11724.993 | 49.0902 | 13.6362
18 | [13 empty] | 8305.8901 | 34.7751 | 9.6598 | 9195.1611 | 38.4983 | 10.694 | 11724.993 | 49.0902 | 13.6362
19 | 91.3497 | 3.6848 | 1.1862 | 0.1599 | 0.2852 | 0.0079 | 0.0769 | 0.0639 | 0.1697 | 0.0098 | 2.3165 | 0.6895 | 0.7397 | 8292.4908 | 34.719 | 9.6442 | 9180.7826 | 38.4381 | 10.6773 | 11715.1287 | 49.0489 | 13.6247
20 | [13 empty] | 8292.4908 | 34.719 | 9.6442 | 9180.7826 | 38.4381 | 10.6773 | 11715.1287 | 49.0489 | 13.6247
21 | [13 empty] | 8292.4908 | 34.719 | 9.6442 | 9180.7826 | 38.4381 | 10.6773 | 11715.1287 | 49.0489 | 13.6247
22 | [13 empty] | 8292.4908 | 34.719 | 9.6442 | 9180.7826 | 38.4381 | 10.6773 | 11715.1287 | 49.0489 | 13.6247
23 | [13 empty] | 8292.4908 | 34.719 | 9.6442 | 9180.7826 | 38.4381 | 10.6773 | 11715.1287 | 49.0489 | 13.6247
24 | [13 empty] | 8292.4908 | 34.719 | 9.6442 | 9180.7826 | 38.4381 | 10.6773 | 11715.1287 | 49.0489 | 13.6247
25 | [13 empty] | 8292.4908 | 34.719 | 9.6442 | 9180.7826 | 38.4381 | 10.6773 | 11715.1287 | 49.0489 | 13.6247
26 | [13 empty] | 8292.4908 | 34.719 | 9.6442 | 9180.7826 | 38.4381 | 10.6773 | 11715.1287 | 49.0489 | 13.6247
27 | 91.4585 | 3.587 | 1.166 | 0.1641 | 0.2958 | 0.0065 | 0.0808 | 0.0695 | 0.1185 | 0.0068 | 2.3558 | 0.6907 | 0.738 | 8269.8004 | 34.624 | 9.6178 | 9156.3487 | 38.3358 | 10.6488 | 11697.1913 | 48.9738 | 13.6038
28 | [13 empty] | 8269.8004 | 34.624 | 9.6178 | 9156.3487 | 38.3358 | 10.6488 | 11697.1913 | 48.9738 | 13.6038
29 | [13 empty] | 8269.8004 | 34.624 | 9.6178 | 9156.3487 | 38.3358 | 10.6488 | 11697.1913 | 48.9738 | 13.6038
30 | [13 empty] | 8269.8004 | 34.624 | 9.6178 | 9156.3487 | 38.3358 | 10.6488 | 11697.1913 | 48.9738 | 13.6038
31 | [13 empty] | 8269.8004 | 34.624 | 9.6178 | 9156.3487 | 38.3358 | 10.6488 | 11697.1913 | 48.9738 | 13.6038
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8283.4385 | 34.6811 | 9.6336 | 9170.9899 | 38.3971 | 10.6659
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №696
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №696 |  | 9170.9899 | 38.3971 | 10.6659
Луганська | Сєвєродонецьк (пром-ть) | 9170.9899 | 38.3971 | 10.6659
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2019-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата