## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №226 | [18 empty] | Маршрут №226
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Бібрський п/м Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Долина ІІІ н."
Свідоцтво № РЛ 067/13 | [20 empty] | за період з 01.12.2018р. по 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7912.9647 | 33.13 | 9.2028 | 8779.9753 | 36.76 | 10.2111 | 11658.0684 | 48.81 | 13.5583
2 | [13 empty] | 7912.9647 | 33.13 | 9.2028 | 8779.9753 | 36.76 | 10.2111 | 11658.0684 | 48.81 | 13.5583
3 | [13 empty] | 7912.9647 | 33.13 | 9.2028 | 8779.9753 | 36.76 | 10.2111 | 11658.0684 | 48.81 | 13.5583
4 | [13 empty] | 7912.9647 | 33.13 | 9.2028 | 8779.9753 | 36.76 | 10.2111 | 11658.0684 | 48.81 | 13.5583
5 | [13 empty] | 7912.9647 | 33.13 | 9.2028 | 8779.9753 | 36.76 | 10.2111 | 11658.0684 | 48.81 | 13.5583
6 | 98.2987 | 0.4248 | 0.0038 | 0.0007 | 0.0007 | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0017 | 0.0138 | 1.253 | 0.002 | 0.6772 | 7910.5762 | 33.12 | 9.2 | 8777.5868 | 36.75 | 10.2083 | 11705.8376 | 49.01 | 13.6139 |  |  | <0,0002 | <0,0001 | Не вияв.
7 | [13 empty] | 7910.5762 | 33.12 | 9.2 | 8777.5868 | 36.75 | 10.2083 | 11705.8376 | 49.01 | 13.6139
8 | [13 empty] | 7910.5762 | 33.12 | 9.2 | 8777.5868 | 36.75 | 10.2083 | 11705.8376 | 49.01 | 13.6139
9 | [13 empty] | 7910.5762 | 33.12 | 9.2 | 8777.5868 | 36.75 | 10.2083 | 11705.8376 | 49.01 | 13.6139
10 | [13 empty] | 7910.5762 | 33.12 | 9.2 | 8777.5868 | 36.75 | 10.2083 | 11705.8376 | 49.01 | 13.6139
11 | [13 empty] | 7910.5762 | 33.12 | 9.2 | 8777.5868 | 36.75 | 10.2083 | 11705.8376 | 49.01 | 13.6139
12 | [13 empty] | 7910.5762 | 33.12 | 9.2 | 8777.5868 | 36.75 | 10.2083 | 11705.8376 | 49.01 | 13.6139
13 | 97.7811 | 0.4055 | 0.1966 | 0.0535 | 0.0013 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.0003 | 0.0139 | 1.2241 | 0.3236 | 0.6838 | 7920.13 | 33.16 | 9.2111 | 8784.7522 | 36.78 | 10.2167 | 11660.4568 | 48.82 | 13.5611 | -32.6
14 | [13 empty] | 7920.13 | 33.16 | 9.2111 | 8784.7522 | 36.78 | 10.2167 | 11660.4568 | 48.82 | 13.5611
15 | [13 empty] | 7920.13 | 33.16 | 9.2111 | 8784.7522 | 36.78 | 10.2167 | 11660.4568 | 48.82 | 13.5611
16 | [13 empty] | 7920.13 | 33.16 | 9.2111 | 8784.7522 | 36.78 | 10.2167 | 11660.4568 | 48.82 | 13.5611
17 | [13 empty] | 7920.13 | 33.16 | 9.2111 | 8784.7522 | 36.78 | 10.2167 | 11660.4568 | 48.82 | 13.5611
18 | [13 empty] | 7920.13 | 33.16 | 9.2111 | 8784.7522 | 36.78 | 10.2167 | 11660.4568 | 48.82 | 13.5611
19 | [13 empty] | 7920.13 | 33.16 | 9.2111 | 8784.7522 | 36.78 | 10.2167 | 11660.4568 | 48.82 | 13.5611
20 | 98.2455 | 0.431 | 0.0662 | 0.0094 | 0.003 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.0011 | 0.0131 | 1.2194 | 0.0104 | 0.678 | 7922.5185 | 33.17 | 9.2139 | 8789.5291 | 36.8 | 10.2222 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625 | -32.6
21 | [13 empty] | 7922.5185 | 33.17 | 9.2139 | 8789.5291 | 36.8 | 10.2222 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625
22 | [13 empty] | 7922.5185 | 33.17 | 9.2139 | 8789.5291 | 36.8 | 10.2222 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625
23 | [13 empty] | 7922.5185 | 33.17 | 9.2139 | 8789.5291 | 36.8 | 10.2222 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625
24 | [13 empty] | 7922.5185 | 33.17 | 9.2139 | 8789.5291 | 36.8 | 10.2222 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625
25 | [13 empty] | 7922.5185 | 33.17 | 9.2139 | 8789.5291 | 36.8 | 10.2222 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625
26 | [13 empty] | 7922.5185 | 33.17 | 9.2139 | 8789.5291 | 36.8 | 10.2222 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625
27 | [13 empty] | 7922.5185 | 33.17 | 9.2139 | 8789.5291 | 36.8 | 10.2222 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625
28 | 98.5753 | 0.2464 | 0.004 | 0.0008 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0044 | 1.1666 | 0.0019 | 0.6756 | 7905.7993 | 33.1 | 9.1944 | 8772.8099 | 36.73 | 10.2028 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222 | -31.5
29 | [13 empty] | 7905.7993 | 33.1 | 9.1944 | 8772.8099 | 36.73 | 10.2028 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
30 | [13 empty] | 7905.7993 | 33.1 | 9.1944 | 8772.8099 | 36.73 | 10.2028 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
31 | [13 empty] | 7905.7993 | 33.1 | 9.1944 | 8772.8099 | 36.73 | 10.2028 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 7915.9264 | 33.1424 | 9.2062 | 8782.3637 | 36.77 | 10.2139
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Керівник лабораторії | [8 empty] | Роїк Г.В. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Карапата І.І. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №226
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №226 |  | 8782.3637 | 36.77 | 10.2139
Львівська | Нове Село | 8782.3637 | 36.77 | 10.2139
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Керівник лабораторії |  | Роїк Г.В. |  |  | 2019-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Карапата І.І. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата