## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №252 | [18 empty] | Маршрут №252
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз", ПАТ "ДТЕК Західенерго", ДП "Укравтогаз"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Мінськ"
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2018р. по 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8213.4328 | 34.388 | 9.5522 | 9095.2996 | 38.0802 | 10.5778 | 11588.4209 | 48.5184 | 13.4773
2 | [13 empty] | 8213.4328 | 34.388 | 9.5522 | 9095.2996 | 38.0802 | 10.5778 | 11588.4209 | 48.5184 | 13.4773
3 | [13 empty] | 8213.4328 | 34.388 | 9.5522 | 9095.2996 | 38.0802 | 10.5778 | 11588.4209 | 48.5184 | 13.4773
4 | [13 empty] | 8213.4328 | 34.388 | 9.5522 | 9095.2996 | 38.0802 | 10.5778 | 11588.4209 | 48.5184 | 13.4773
5 | [13 empty] | 8213.4328 | 34.388 | 9.5522 | 9095.2996 | 38.0802 | 10.5778 | 11588.4209 | 48.5184 | 13.4773
6 | 91.7364 | 4.0796 | 0.9676 | 0.1171 | 0.1591 | 0.0029 | 0.0394 | 0.0303 | 0.0308 | 0.0076 | 1.3825 | 1.4467 | 0.7348 | 8211.8325 | 34.3813 | 9.5504 | 9094.8936 | 38.0785 | 10.5774 | 11644.2153 | 48.752 | 13.5422
7 | [13 empty] | 8211.8325 | 34.3813 | 9.5504 | 9094.8936 | 38.0785 | 10.5774 | 11644.2153 | 48.752 | 13.5422
8 | [13 empty] | 8211.8325 | 34.3813 | 9.5504 | 9094.8936 | 38.0785 | 10.5774 | 11644.2153 | 48.752 | 13.5422
9 | [13 empty] | 8211.8325 | 34.3813 | 9.5504 | 9094.8936 | 38.0785 | 10.5774 | 11644.2153 | 48.752 | 13.5422
10 | [13 empty] | 8211.8325 | 34.3813 | 9.5504 | 9094.8936 | 38.0785 | 10.5774 | 11644.2153 | 48.752 | 13.5422
11 | [13 empty] | 8211.8325 | 34.3813 | 9.5504 | 9094.8936 | 38.0785 | 10.5774 | 11644.2153 | 48.752 | 13.5422
12 | [13 empty] | 8211.8325 | 34.3813 | 9.5504 | 9094.8936 | 38.0785 | 10.5774 | 11644.2153 | 48.752 | 13.5422
13 | 90.9011 | 4.4543 | 1.0336 | 0.1198 | 0.1727 | 0.003 | 0.0441 | 0.0344 | 0.0413 | 0.0033 | 1.4702 | 1.7222 | 0.7422 | 8223.321 | 34.4294 | 9.5637 | 9106.0716 | 38.1253 | 10.5904 | 11600.2438 | 48.5679 | 13.4911 | -11.2 | -13.7
14 | [13 empty] | 8223.321 | 34.4294 | 9.5637 | 9106.0716 | 38.1253 | 10.5904 | 11600.2438 | 48.5679 | 13.4911
15 | [13 empty] | 8223.321 | 34.4294 | 9.5637 | 9106.0716 | 38.1253 | 10.5904 | 11600.2438 | 48.5679 | 13.4911
16 | [13 empty] | 8223.321 | 34.4294 | 9.5637 | 9106.0716 | 38.1253 | 10.5904 | 11600.2438 | 48.5679 | 13.4911
17 | [13 empty] | 8223.321 | 34.4294 | 9.5637 | 9106.0716 | 38.1253 | 10.5904 | 11600.2438 | 48.5679 | 13.4911
18 | [13 empty] | 8223.321 | 34.4294 | 9.5637 | 9106.0716 | 38.1253 | 10.5904 | 11600.2438 | 48.5679 | 13.4911
19 | [13 empty] | 8223.321 | 34.4294 | 9.5637 | 9106.0716 | 38.1253 | 10.5904 | 11600.2438 | 48.5679 | 13.4911
20 | [13 empty] | 8223.321 | 34.4294 | 9.5637 | 9106.0716 | 38.1253 | 10.5904 | 11600.2438 | 48.5679 | 13.4911
21 | 90.2388 | 4.7165 | 1.0468 | 0.1186 | 0.1743 | 0.0033 | 0.0449 | 0.0352 | 0.0409 | 0.0057 | 1.6269 | 1.9481 | 0.7474 | 8211.0444 | 34.378 | 9.5494 | 9091.7408 | 38.0653 | 10.5737 | 11541.8937 | 48.3236 | 13.4232 | -12.1 | -15.3 | <0,0001 | <0,0002 | 0
22 | [13 empty] | 8211.0444 | 34.378 | 9.5494 | 9091.7408 | 38.0653 | 10.5737 | 11541.8937 | 48.3236 | 13.4232
23 | [13 empty] | 8211.0444 | 34.378 | 9.5494 | 9091.7408 | 38.0653 | 10.5737 | 11541.8937 | 48.3236 | 13.4232
24 | [13 empty] | 8211.0444 | 34.378 | 9.5494 | 9091.7408 | 38.0653 | 10.5737 | 11541.8937 | 48.3236 | 13.4232
25 | [13 empty] | 8211.0444 | 34.378 | 9.5494 | 9091.7408 | 38.0653 | 10.5737 | 11541.8937 | 48.3236 | 13.4232
26 | [13 empty] | 8211.0444 | 34.378 | 9.5494 | 9091.7408 | 38.0653 | 10.5737 | 11541.8937 | 48.3236 | 13.4232
27 | [13 empty] | 8211.0444 | 34.378 | 9.5494 | 9091.7408 | 38.0653 | 10.5737 | 11541.8937 | 48.3236 | 13.4232
28 | 90.8052 | 4.4943 | 1.0251 | 0.1181 | 0.1687 | 0.003 | 0.0422 | 0.0329 | 0.0343 | 0.0054 | 1.5288 | 1.742 | 0.7425 | 8214.2688 | 34.3915 | 9.5532 | 9096.1117 | 38.0836 | 10.5788 | 11585.3637 | 48.5056 | 13.4738 | -11.7 | -14.8
29 | [13 empty] | 8214.2688 | 34.3915 | 9.5532 | 9096.1117 | 38.0836 | 10.5788 | 11585.3637 | 48.5056 | 13.4738
30 | [13 empty] | 8214.2688 | 34.3915 | 9.5532 | 9096.1117 | 38.0836 | 10.5788 | 11585.3637 | 48.5056 | 13.4738
31 | [13 empty] | 8214.2688 | 34.3915 | 9.5532 | 9096.1117 | 38.0836 | 10.5788 | 11585.3637 | 48.5056 | 13.4738
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8215.3436 | 34.396 | 9.5544 | 9097.497 | 38.0894 | 10.5804
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №252
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №252 |  | 9097.497 | 38.0894 | 10.5804
Львівська | Добротвір (на Добротвірську ТЕС) | 9097.4731 | 38.0893 | 10.5804
Львівська | Добротвір (на с. Старий Добротвір) | 9097.4731 | 38.0893 | 10.5804
Львівська | Корчин | 9097.5209 | 38.0895 | 10.5804
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2019-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата