## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №97 | [18 empty] | Маршрут №97
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2018р. по 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8196.833 | 34.3185 | 9.5329 | 9080.539 | 38.0184 | 10.5607 | 11615.0522 | 48.6299 | 13.5083
2 | [13 empty] | 8196.833 | 34.3185 | 9.5329 | 9080.539 | 38.0184 | 10.5607 | 11615.0522 | 48.6299 | 13.5083
3 | [13 empty] | 8196.833 | 34.3185 | 9.5329 | 9080.539 | 38.0184 | 10.5607 | 11615.0522 | 48.6299 | 13.5083 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
4 | 91.2015 | 3.7088 | 1.0145 | 0.1395 | 0.2223 | 0.0047 | 0.0612 | 0.0494 | 0.0526 | 0.0024 | 3.1165 | 0.4267 | 0.733 | 8170.7988 | 34.2095 | 9.5026 | 9052.809 | 37.9023 | 10.5284 | 11604.6147 | 48.5862 | 13.4962 | -10.7 | -19.7 |  |  | відсутні
5 | [13 empty] | 8170.7988 | 34.2095 | 9.5026 | 9052.809 | 37.9023 | 10.5284 | 11604.6147 | 48.5862 | 13.4962
6 | [13 empty] | 8170.7988 | 34.2095 | 9.5026 | 9052.809 | 37.9023 | 10.5284 | 11604.6147 | 48.5862 | 13.4962
7 | [13 empty] | 8170.7988 | 34.2095 | 9.5026 | 9052.809 | 37.9023 | 10.5284 | 11604.6147 | 48.5862 | 13.4962
8 | [13 empty] | 8170.7988 | 34.2095 | 9.5026 | 9052.809 | 37.9023 | 10.5284 | 11604.6147 | 48.5862 | 13.4962
9 | [13 empty] | 8170.7988 | 34.2095 | 9.5026 | 9052.809 | 37.9023 | 10.5284 | 11604.6147 | 48.5862 | 13.4962
10 | 90.5814 | 3.8665 | 1.2765 | 0.1693 | 0.2717 | 0.0049 | 0.0701 | 0.0578 | 0.063 | 0.0021 | 3.1799 | 0.4568 | 0.7398 | 8227.9546 | 34.4488 | 9.5691 | 9113.7863 | 38.1576 | 10.5993 | 11629.0725 | 48.6886 | 13.5246
11 | [13 empty] | 8227.9546 | 34.4488 | 9.5691 | 9113.7863 | 38.1576 | 10.5993 | 11629.0725 | 48.6886 | 13.5246
12 | [13 empty] | 8227.9546 | 34.4488 | 9.5691 | 9113.7863 | 38.1576 | 10.5993 | 11629.0725 | 48.6886 | 13.5246
13 | [13 empty] | 8227.9546 | 34.4488 | 9.5691 | 9113.7863 | 38.1576 | 10.5993 | 11629.0725 | 48.6886 | 13.5246
14 | [13 empty] | 8227.9546 | 34.4488 | 9.5691 | 9113.7863 | 38.1576 | 10.5993 | 11629.0725 | 48.6886 | 13.5246
15 | [13 empty] | 8227.9546 | 34.4488 | 9.5691 | 9113.7863 | 38.1576 | 10.5993 | 11629.0725 | 48.6886 | 13.5246
16 | [13 empty] | 8227.9546 | 34.4488 | 9.5691 | 9113.7863 | 38.1576 | 10.5993 | 11629.0725 | 48.6886 | 13.5246
17 | 90.637 | 3.852 | 1.2619 | 0.1653 | 0.2647 | 0.0049 | 0.0661 | 0.0537 | 0.0523 | 0.0041 | 3.1779 | 0.46 | 0.7389 | 8217.6843 | 34.4058 | 9.5572 | 9102.7516 | 38.1114 | 10.5865 | 11622.1698 | 48.6597 | 13.5166
18 | [13 empty] | 8217.6843 | 34.4058 | 9.5572 | 9102.7516 | 38.1114 | 10.5865 | 11622.1698 | 48.6597 | 13.5166
19 | [13 empty] | 8217.6843 | 34.4058 | 9.5572 | 9102.7516 | 38.1114 | 10.5865 | 11622.1698 | 48.6597 | 13.5166
20 | [13 empty] | 8217.6843 | 34.4058 | 9.5572 | 9102.7516 | 38.1114 | 10.5865 | 11622.1698 | 48.6597 | 13.5166
21 | [13 empty] | 8217.6843 | 34.4058 | 9.5572 | 9102.7516 | 38.1114 | 10.5865 | 11622.1698 | 48.6597 | 13.5166
22 | [13 empty] | 8217.6843 | 34.4058 | 9.5572 | 9102.7516 | 38.1114 | 10.5865 | 11622.1698 | 48.6597 | 13.5166
23 | [13 empty] | 8217.6843 | 34.4058 | 9.5572 | 9102.7516 | 38.1114 | 10.5865 | 11622.1698 | 48.6597 | 13.5166
24 | [13 empty] | 8217.6843 | 34.4058 | 9.5572 | 9102.7516 | 38.1114 | 10.5865 | 11622.1698 | 48.6597 | 13.5166
25 | [13 empty] | 8217.6843 | 34.4058 | 9.5572 | 9102.7516 | 38.1114 | 10.5865 | 11622.1698 | 48.6597 | 13.5166
26 | [13 empty] | 8217.6843 | 34.4058 | 9.5572 | 9102.7516 | 38.1114 | 10.5865 | 11622.1698 | 48.6597 | 13.5166
27 | [13 empty] | 8217.6843 | 34.4058 | 9.5572 | 9102.7516 | 38.1114 | 10.5865 | 11622.1698 | 48.6597 | 13.5166
28 | [13 empty] | 8217.6843 | 34.4058 | 9.5572 | 9102.7516 | 38.1114 | 10.5865 | 11622.1698 | 48.6597 | 13.5166
29 | [13 empty] | 8217.6843 | 34.4058 | 9.5572 | 9102.7516 | 38.1114 | 10.5865 | 11622.1698 | 48.6597 | 13.5166
30 | [13 empty] | 8217.6843 | 34.4058 | 9.5572 | 9102.7516 | 38.1114 | 10.5865 | 11622.1698 | 48.6597 | 13.5166
31 | [13 empty] | 8217.6843 | 34.4058 | 9.5572 | 9102.7516 | 38.1114 | 10.5865 | 11622.1698 | 48.6597 | 13.5166
[14 empty] | 8208.9664 | 34.3693 | 9.547 | 9093.4844 | 38.0726 | 10.5757
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Павлюк І.Б. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Левадний С.А. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №97
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №97 |  | 9093.4844 | 38.0726 | 10.5757
Полтавська | ГРС Терешки | 9093.4844 | 38.0726 | 10.5757
Начальник Диканського ЛВУМГ |  | Павлюк І.Б. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2019-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Левадний С.А. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата