## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №204 | [18 empty] | Маршрут №204
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Рівнегаз", АГНКС ТОВ "Топеко Менеджмент"
Рівненське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Турійськ-Луцьк-Рівне"
Свідоцтво № РТ 0031/2015 чинне до 22.04.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2018р. по 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11615.0761 | 48.63 | 13.5083
2 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11615.0761 | 48.63 | 13.5083
3 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11615.0761 | 48.63 | 13.5083
4 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11615.0761 | 48.63 | 13.5083
5 | 91.9879 | 4.0648 | 0.9578 | 0.1101 | 0.1514 | 0.0062 | 0.0362 | 0.0286 | 0.022 | 0.0053 | 1.2313 | 1.3983 | 0.7327 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575 | -11.7 | -12
6 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
7 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
8 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
9 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
10 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
11 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
12 | 91.9691 | 4.0729 | 0.9451 | 0.1087 | 0.149 | 0.0069 | 0.0348 | 0.0285 | 0.0174 | 0.0055 | 1.2421 | 1.4201 | 0.7327 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11665.2338 | 48.84 | 13.5667 | -10.2 | -11.8
13 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11665.2338 | 48.84 | 13.5667
14 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11665.2338 | 48.84 | 13.5667
15 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11665.2338 | 48.84 | 13.5667
16 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11665.2338 | 48.84 | 13.5667
17 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11665.2338 | 48.84 | 13.5667
18 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11665.2338 | 48.84 | 13.5667
19 | 91.7809 | 4.3186 | 1.0036 | 0.1143 | 0.1612 | 0.0023 | 0.0414 | 0.0293 | 0.0218 | 0.0013 | 0.9707 | 1.5548 | 0.7355 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028 | -12.5 | -15.6
20 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
21 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028 |  |  | <0.0001 | <0.0001 | не виявл.
22 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
23 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
24 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
25 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
26 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
27 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
28 | 90.8027 | 4.5741 | 1.0051 | 0.1082 | 0.1565 | 0.0035 | 0.0412 | 0.0299 | 0.0164 | 0.0047 | 1.5033 | 1.7544 | 0.7417 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694 | -9.9 | -13.2
29 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694
30 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694
31 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8227.3336 | 34.4462 | 9.5684 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Рівненського ЛВУМГ | [8 empty] | Олійник І.Я. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Шевчук М.О. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін А.Б. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №204
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №204 |  | 9116.748 | 38.17 | 10.6028
Рівненська | АГНКС ТОВ"АРЕТI-Хмельницький" Рiвн.обл. (привязка !) | 9115.6971 | 38.1656 | 10.6016
Рівненська | Березне | 9116.748 | 38.17 | 10.6028
Рівненська | Катеринівка | 9117.1302 | 38.1716 | 10.6032
Рівненська | Костопіль | 9116.4853 | 38.1689 | 10.6025
Рівненська | Котів | 9117.0824 | 38.1714 | 10.6032
Рівненська | Любомирка (ВАТ "Любомир") | 9115.6015 | 38.1652 | 10.6014
Рівненська | Любомирка (с.Олександрія) | 9117.0824 | 38.1714 | 10.6032
Рівненська | Малинськ | 9117.0107 | 38.1711 | 10.6031
Рівненська | Сарни | 9117.0346 | 38.1712 | 10.6031
Рівненська | Степань | 9117.154 | 38.1717 | 10.6033
Начальник Рівненського ЛВУМГ |  | Олійник І.Я. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Шевчук М.О. |  |  | 2019-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін А.Б. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата