## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №218 | [18 empty] | Маршрут №218
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Тернопільським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Тернопільгаз", ПП "ОККО-РІТЕЙЛ"
Рогатинський п/м Тернопільське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України II (КЗУ-II)"
Свідоцтво № РЛ 156/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2018р. по 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8224.0137 | 34.4323 | 9.5645 | 9109.6543 | 38.1403 | 10.5945 | 11730.0804 | 49.1115 | 13.6421
2 | [13 empty] | 8224.0137 | 34.4323 | 9.5645 | 9109.6543 | 38.1403 | 10.5945 | 11730.0804 | 49.1115 | 13.6421
3 | [13 empty] | 8224.0137 | 34.4323 | 9.5645 | 9109.6543 | 38.1403 | 10.5945 | 11730.0804 | 49.1115 | 13.6421
4 | 92.4272 | 3.7776 | 0.975 | 0.1233 | 0.1657 | 0.0002 | 0.0411 | 0.0315 | 0.0338 | 0.0079 | 1.2634 | 1.1533 | 0.7294 | 8230.0087 | 34.4574 | 9.5715 | 9115.6493 | 38.1654 | 10.6015 | 11713.815 | 49.0434 | 13.6232 | -10 | -5.7
5 | [13 empty] | 8230.0087 | 34.4574 | 9.5715 | 9115.6493 | 38.1654 | 10.6015 | 11713.815 | 49.0434 | 13.6232
6 | [13 empty] | 8230.0087 | 34.4574 | 9.5715 | 9115.6493 | 38.1654 | 10.6015 | 11713.815 | 49.0434 | 13.6232
7 | [13 empty] | 8230.0087 | 34.4574 | 9.5715 | 9115.6493 | 38.1654 | 10.6015 | 11713.815 | 49.0434 | 13.6232
8 | [13 empty] | 8230.0087 | 34.4574 | 9.5715 | 9115.6493 | 38.1654 | 10.6015 | 11713.815 | 49.0434 | 13.6232
9 | [13 empty] | 8230.0087 | 34.4574 | 9.5715 | 9115.6493 | 38.1654 | 10.6015 | 11713.815 | 49.0434 | 13.6232
10 | [13 empty] | 8230.0087 | 34.4574 | 9.5715 | 9115.6493 | 38.1654 | 10.6015 | 11713.815 | 49.0434 | 13.6232
11 | 92.154 | 3.8926 | 0.9986 | 0.1238 | 0.1698 | 0.0007 | 0.0442 | 0.0339 | 0.0443 | 0.0081 | 1.291 | 1.2389 | 0.732 | 8236.6964 | 34.4854 | 9.5793 | 9122.4325 | 38.1938 | 10.6094 | 11701.5144 | 48.9919 | 13.6089 | -11.3 | -6
12 | [13 empty] | 8236.6964 | 34.4854 | 9.5793 | 9122.4325 | 38.1938 | 10.6094 | 11701.5144 | 48.9919 | 13.6089 |  |  | <0,0002 | <0,0003 | не виявл
13 | [13 empty] | 8236.6964 | 34.4854 | 9.5793 | 9122.4325 | 38.1938 | 10.6094 | 11701.5144 | 48.9919 | 13.6089
14 | [13 empty] | 8236.6964 | 34.4854 | 9.5793 | 9122.4325 | 38.1938 | 10.6094 | 11701.5144 | 48.9919 | 13.6089
15 | [13 empty] | 8236.6964 | 34.4854 | 9.5793 | 9122.4325 | 38.1938 | 10.6094 | 11701.5144 | 48.9919 | 13.6089
16 | [13 empty] | 8236.6964 | 34.4854 | 9.5793 | 9122.4325 | 38.1938 | 10.6094 | 11701.5144 | 48.9919 | 13.6089
17 | [13 empty] | 8236.6964 | 34.4854 | 9.5793 | 9122.4325 | 38.1938 | 10.6094 | 11701.5144 | 48.9919 | 13.6089
18 | 92.0305 | 3.9412 | 1.012 | 0.1223 | 0.1664 | 0.0039 | 0.0415 | 0.0344 | 0.0181 | 0.0094 | 1.343 | 1.2773 | 0.7323 | 8225.8289 | 34.4399 | 9.5666 | 9114.6223 | 38.1611 | 10.6003 | 11688.8795 | 48.939 | 13.5942
19 | [13 empty] | 8225.8289 | 34.4399 | 9.5666 | 9114.6223 | 38.1611 | 10.6003 | 11688.8795 | 48.939 | 13.5942
20 | [13 empty] | 8225.8289 | 34.4399 | 9.5666 | 9114.6223 | 38.1611 | 10.6003 | 11688.8795 | 48.939 | 13.5942
21 | [13 empty] | 8225.8289 | 34.4399 | 9.5666 | 9114.6223 | 38.1611 | 10.6003 | 11688.8795 | 48.939 | 13.5942
22 | [13 empty] | 8225.8289 | 34.4399 | 9.5666 | 9114.6223 | 38.1611 | 10.6003 | 11688.8795 | 48.939 | 13.5942
23 | [13 empty] | 8225.8289 | 34.4399 | 9.5666 | 9114.6223 | 38.1611 | 10.6003 | 11688.8795 | 48.939 | 13.5942
24 | [13 empty] | 8225.8289 | 34.4399 | 9.5666 | 9114.6223 | 38.1611 | 10.6003 | 11688.8795 | 48.939 | 13.5942
25 | [13 empty] | 8225.8289 | 34.4399 | 9.5666 | 9114.6223 | 38.1611 | 10.6003 | 11688.8795 | 48.939 | 13.5942
26 | 91.8832 | 4.0003 | 1.0149 | 0.1252 | 0.1629 | 0.0055 | 0.0427 | 0.0352 | 0.0252 | 0.0095 | 1.3751 | 1.3202 | 0.7337 | 8226.8798 | 34.4443 | 9.5679 | 9115.506 | 38.1648 | 10.6013 | 11679.469 | 48.8996 | 13.5832
27 | [13 empty] | 8226.8798 | 34.4443 | 9.5679 | 9115.506 | 38.1648 | 10.6013 | 11679.469 | 48.8996 | 13.5832
28 | [13 empty] | 8226.8798 | 34.4443 | 9.5679 | 9115.506 | 38.1648 | 10.6013 | 11679.469 | 48.8996 | 13.5832 | -9.7 | -5.2
29 | [13 empty] | 8226.8798 | 34.4443 | 9.5679 | 9115.506 | 38.1648 | 10.6013 | 11679.469 | 48.8996 | 13.5832
30 | [13 empty] | 8226.8798 | 34.4443 | 9.5679 | 9115.506 | 38.1648 | 10.6013 | 11679.469 | 48.8996 | 13.5832
31 | [13 empty] | 8226.8798 | 34.4443 | 9.5679 | 9115.506 | 38.1648 | 10.6013 | 11679.469 | 48.8996 | 13.5832
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8228.6951 | 34.4519 | 9.57 | 9115.8882 | 38.1664 | 10.6018
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Тернопільського ЛВУМГ | [8 empty] | Лушпак Т.В. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Чорна Г.В. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Лукавий Р.М. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №218
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №218 |  | 9115.8882 | 38.1664 | 10.6018
Івано-Франківська | АГНКС "ОККО" ПАТ "Концерн Галнафтогаз" | 9116.6525 | 38.1696 | 10.6027
Івано-Франківська | Беньківці | 9116.1748 | 38.1676 | 10.6021
Івано-Франківська | Бурштин (Більшівці) | 9116.1509 | 38.1675 | 10.6021
Івано-Франківська | Бурштин (Бурштин ДРЕС) | 9115.4105 | 38.1644 | 10.6012
Івано-Франківська | ГРП Княгиничі | 9116.1987 | 38.1677 | 10.6021
Івано-Франківська | ГРП Пуків | 9116.1987 | 38.1677 | 10.6021
Івано-Франківська | Лопушня (лінія 1) | 9116.2225 | 38.1678 | 10.6022
Івано-Франківська | Рогатин (м.Рогатин) | 9116.1748 | 38.1676 | 10.6021
Тернопільська | Лопушня (лінія 2) | 9116.2225 | 38.1678 | 10.6022
Начальник Тернопільського ЛВУМГ |  | Лушпак Т.В. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Чорна Г.В. |  |  | 2019-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Лукавий Р.М. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата