## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №251 | [18 empty] | Маршрут №251
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "КЗУ"
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2018р. по 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8213.9344 | 34.3901 | 9.5528 | 9095.8012 | 38.0823 | 10.5784 | 11585.9369 | 48.508 | 13.4744
2 | [13 empty] | 8213.9344 | 34.3901 | 9.5528 | 9095.8012 | 38.0823 | 10.5784 | 11585.9369 | 48.508 | 13.4744
3 | [13 empty] | 8213.9344 | 34.3901 | 9.5528 | 9095.8012 | 38.0823 | 10.5784 | 11585.9369 | 48.508 | 13.4744
4 | [13 empty] | 8213.9344 | 34.3901 | 9.5528 | 9095.8012 | 38.0823 | 10.5784 | 11585.9369 | 48.508 | 13.4744
5 | 91.6449 | 4.1133 | 0.9854 | 0.1193 | 0.1644 | 0.0027 | 0.0412 | 0.0325 | 0.039 | 0.0046 | 1.3835 | 1.4692 | 0.7359 | 8219.3562 | 34.4128 | 9.5591 | 9102.8711 | 38.1119 | 10.5866 | 11645.6006 | 48.7578 | 13.5438
6 | [13 empty] | 8219.3562 | 34.4128 | 9.5591 | 9102.8711 | 38.1119 | 10.5866 | 11645.6006 | 48.7578 | 13.5438
7 | [13 empty] | 8219.3562 | 34.4128 | 9.5591 | 9102.8711 | 38.1119 | 10.5866 | 11645.6006 | 48.7578 | 13.5438
8 | [13 empty] | 8219.3562 | 34.4128 | 9.5591 | 9102.8711 | 38.1119 | 10.5866 | 11645.6006 | 48.7578 | 13.5438
9 | [13 empty] | 8219.3562 | 34.4128 | 9.5591 | 9102.8711 | 38.1119 | 10.5866 | 11645.6006 | 48.7578 | 13.5438
10 | [13 empty] | 8219.3562 | 34.4128 | 9.5591 | 9102.8711 | 38.1119 | 10.5866 | 11645.6006 | 48.7578 | 13.5438
11 | [13 empty] | 8219.3562 | 34.4128 | 9.5591 | 9102.8711 | 38.1119 | 10.5866 | 11645.6006 | 48.7578 | 13.5438
12 | 90.9834 | 4.4127 | 1.0295 | 0.12 | 0.1705 | 0.003 | 0.043 | 0.0332 | 0.0391 | 0.0045 | 1.4731 | 1.688 | 0.7414 | 8220.9565 | 34.4195 | 9.561 | 9103.6354 | 38.1151 | 10.5875 | 11603.6115 | 48.582 | 13.495 | -14.3 | -12.6
13 | [13 empty] | 8220.9565 | 34.4195 | 9.561 | 9103.6354 | 38.1151 | 10.5875 | 11603.6115 | 48.582 | 13.495
14 | [13 empty] | 8220.9565 | 34.4195 | 9.561 | 9103.6354 | 38.1151 | 10.5875 | 11603.6115 | 48.582 | 13.495
15 | [13 empty] | 8220.9565 | 34.4195 | 9.561 | 9103.6354 | 38.1151 | 10.5875 | 11603.6115 | 48.582 | 13.495
16 | [13 empty] | 8220.9565 | 34.4195 | 9.561 | 9103.6354 | 38.1151 | 10.5875 | 11603.6115 | 48.582 | 13.495
17 | [13 empty] | 8220.9565 | 34.4195 | 9.561 | 9103.6354 | 38.1151 | 10.5875 | 11603.6115 | 48.582 | 13.495
18 | [13 empty] | 8220.9565 | 34.4195 | 9.561 | 9103.6354 | 38.1151 | 10.5875 | 11603.6115 | 48.582 | 13.495
19 | 91.0661 | 4.3836 | 1.0405 | 0.1227 | 0.1755 | 0.0029 | 0.0446 | 0.0356 | 0.0435 | 0.0041 | 1.459 | 1.6219 | 0.7408 | 8230.6536 | 34.4601 | 9.5723 | 9114.2879 | 38.1597 | 10.5999 | 11621.31 | 48.6561 | 13.5156 | -14.4 | -12.9 | <0,0001 | <0,0002 | 0
20 | [13 empty] | 8230.6536 | 34.4601 | 9.5723 | 9114.2879 | 38.1597 | 10.5999 | 11621.31 | 48.6561 | 13.5156
21 | [13 empty] | 8230.6536 | 34.4601 | 9.5723 | 9114.2879 | 38.1597 | 10.5999 | 11621.31 | 48.6561 | 13.5156
22 | [13 empty] | 8230.6536 | 34.4601 | 9.5723 | 9114.2879 | 38.1597 | 10.5999 | 11621.31 | 48.6561 | 13.5156
23 | [13 empty] | 8230.6536 | 34.4601 | 9.5723 | 9114.2879 | 38.1597 | 10.5999 | 11621.31 | 48.6561 | 13.5156
24 | [13 empty] | 8230.6536 | 34.4601 | 9.5723 | 9114.2879 | 38.1597 | 10.5999 | 11621.31 | 48.6561 | 13.5156
25 | [13 empty] | 8230.6536 | 34.4601 | 9.5723 | 9114.2879 | 38.1597 | 10.5999 | 11621.31 | 48.6561 | 13.5156
26 | [13 empty] | 8230.6536 | 34.4601 | 9.5723 | 9114.2879 | 38.1597 | 10.5999 | 11621.31 | 48.6561 | 13.5156
27 | 90.7138 | 4.5271 | 1.035 | 0.1181 | 0.1698 | 0.0032 | 0.0428 | 0.0336 | 0.0369 | 0.0049 | 1.5441 | 1.7707 | 0.7433 | 8215.4391 | 34.3964 | 9.5546 | 9097.2582 | 38.0884 | 10.5801 | 11580.1807 | 48.4839 | 13.4678 | -14.3 | -13.4
28 | [13 empty] | 8215.4391 | 34.3964 | 9.5546 | 9097.2582 | 38.0884 | 10.5801 | 11580.1807 | 48.4839 | 13.4678
29 | [13 empty] | 8215.4391 | 34.3964 | 9.5546 | 9097.2582 | 38.0884 | 10.5801 | 11580.1807 | 48.4839 | 13.4678
30 | [13 empty] | 8215.4391 | 34.3964 | 9.5546 | 9097.2582 | 38.0884 | 10.5801 | 11580.1807 | 48.4839 | 13.4678
31 | [13 empty] | 8215.4391 | 34.3964 | 9.5546 | 9097.2582 | 38.0884 | 10.5801 | 11580.1807 | 48.4839 | 13.4678
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8221.458 | 34.4216 | 9.5616 | 9104.328 | 38.118 | 10.5883
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №251
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №251 |  | 9104.328 | 38.118 | 10.5883
Львівська | Бузьк (м.Бузьк) | 9104.0653 | 38.1169 | 10.588
Львівська | Звижень | 9105.3312 | 38.1222 | 10.5895
Львівська | Золочів (м.Золочів) | 9104.3041 | 38.1179 | 10.5883
Львівська | Новоселище | 9104.5191 | 38.1188 | 10.5886
Львівська | Підкамінь | 9104.3519 | 38.1181 | 10.5884
Львівська | Почапи (Білий камінь) | 9104.328 | 38.118 | 10.5883
Львівська | Ремезівці | 9104.328 | 38.118 | 10.5883
Львівська | Стрептів | 9104.5669 | 38.119 | 10.5886
Львівська | к-п "Україна" (Бортків) | 9104.3041 | 38.1179 | 10.5883
Тернопільська | Новоселище (Вовчківці) | 9104.4474 | 38.1185 | 10.5885
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2019-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата