## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №131 | [18 empty] | Маршрут №131
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Решетилівський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Диканька-Київ" (ШДК)
Свідоцтво № 091-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2018р. по 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8440.8141 | 35.34 | 9.8167 | 9338.8747 | 39.1 | 10.8611 | 11751.2183 | 49.2 | 13.6667
2 | [13 empty] | 8440.8141 | 35.34 | 9.8167 | 9338.8747 | 39.1 | 10.8611 | 11751.2183 | 49.2 | 13.6667
3 | [13 empty] | 8440.8141 | 35.34 | 9.8167 | 9338.8747 | 39.1 | 10.8611 | 11751.2183 | 49.2 | 13.6667
4 | [13 empty] | 8440.8141 | 35.34 | 9.8167 | 9338.8747 | 39.1 | 10.8611 | 11751.2183 | 49.2 | 13.6667 | 17.6 | -1.4 |  |  | відсут.
5 | [13 empty] | 8440.8141 | 35.34 | 9.8167 | 9338.8747 | 39.1 | 10.8611 | 11751.2183 | 49.2 | 13.6667
6 | 89.4872 | 4.3644 | 1.6945 | 0.2378 | 0.3968 | 0.0084 | 0.113 | 0.0994 | 0.1874 | 0.0036 | 2.1256 | 1.2819 | 0.7611 | 8424.0949 | 35.27 | 9.7972 | 9322.1555 | 39.03 | 10.8417 | 11724.9452 | 49.09 | 13.6361 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
7 | [13 empty] | 8424.0949 | 35.27 | 9.7972 | 9322.1555 | 39.03 | 10.8417 | 11724.9452 | 49.09 | 13.6361
8 | [13 empty] | 8424.0949 | 35.27 | 9.7972 | 9322.1555 | 39.03 | 10.8417 | 11724.9452 | 49.09 | 13.6361
9 | [13 empty] | 8424.0949 | 35.27 | 9.7972 | 9322.1555 | 39.03 | 10.8417 | 11724.9452 | 49.09 | 13.6361
10 | [13 empty] | 8424.0949 | 35.27 | 9.7972 | 9322.1555 | 39.03 | 10.8417 | 11724.9452 | 49.09 | 13.6361
11 | [13 empty] | 8424.0949 | 35.27 | 9.7972 | 9322.1555 | 39.03 | 10.8417 | 11724.9452 | 49.09 | 13.6361 | 17.3 | -1.3
12 | [13 empty] | 8424.0949 | 35.27 | 9.7972 | 9322.1555 | 39.03 | 10.8417 | 11724.9452 | 49.09 | 13.6361
13 | 89.4198 | 4.394 | 1.7089 | 0.2396 | 0.3997 | 0.0086 | 0.1138 | 0.1 | 0.1889 | 0.0037 | 2.1311 | 1.2919 | 0.7618 | 8428.8718 | 35.29 | 9.8028 | 9326.9324 | 39.05 | 10.8472 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
14 | [13 empty] | 8428.8718 | 35.29 | 9.8028 | 9326.9324 | 39.05 | 10.8472 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
15 | [13 empty] | 8428.8718 | 35.29 | 9.8028 | 9326.9324 | 39.05 | 10.8472 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
16 | [13 empty] | 8428.8718 | 35.29 | 9.8028 | 9326.9324 | 39.05 | 10.8472 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
17 | [13 empty] | 8428.8718 | 35.29 | 9.8028 | 9326.9324 | 39.05 | 10.8472 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
18 | [13 empty] | 8428.8718 | 35.29 | 9.8028 | 9326.9324 | 39.05 | 10.8472 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389 | 12.1 | -5.9
19 | [13 empty] | 8428.8718 | 35.29 | 9.8028 | 9326.9324 | 39.05 | 10.8472 | 11727.3337 | 49.1 | 13.6389
20 | 89.2149 | 4.3918 | 1.7052 | 0.2415 | 0.4108 | 0.0082 | 0.1164 | 0.102 | 0.1876 | 0.0028 | 2.263 | 1.3558 | 0.7634 | 8416.9295 | 35.24 | 9.7889 | 9310.2132 | 38.98 | 10.8278 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
21 | [13 empty] | 8416.9295 | 35.24 | 9.7889 | 9310.2132 | 38.98 | 10.8278 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
22 | [13 empty] | 8416.9295 | 35.24 | 9.7889 | 9310.2132 | 38.98 | 10.8278 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
23 | [13 empty] | 8416.9295 | 35.24 | 9.7889 | 9310.2132 | 38.98 | 10.8278 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
24 | [13 empty] | 8416.9295 | 35.24 | 9.7889 | 9310.2132 | 38.98 | 10.8278 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
25 | [13 empty] | 8416.9295 | 35.24 | 9.7889 | 9310.2132 | 38.98 | 10.8278 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
26 | [13 empty] | 8416.9295 | 35.24 | 9.7889 | 9310.2132 | 38.98 | 10.8278 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028 | 10 | -8.1
27 | [13 empty] | 8416.9295 | 35.24 | 9.7889 | 9310.2132 | 38.98 | 10.8278 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
28 | 89.3424 | 4.3621 | 1.7893 | 0.2524 | 0.4251 | 0.0085 | 0.119 | 0.1038 | 0.1798 | 0.0037 | 2.2443 | 1.1696 | 0.7623 | 8445.591 | 35.36 | 9.8222 | 9341.2631 | 39.11 | 10.8639 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
29 | [13 empty] | 8445.591 | 35.36 | 9.8222 | 9341.2631 | 39.11 | 10.8639 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
30 | [13 empty] | 8445.591 | 35.36 | 9.8222 | 9341.2631 | 39.11 | 10.8639 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
31 | [13 empty] | 8445.591 | 35.36 | 9.8222 | 9341.2631 | 39.11 | 10.8639 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
[14 empty] | 8429.2301 | 35.2915 | 9.8032 | 9325.7143 | 39.0449 | 10.8458
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Павлюк І.Б. | [10 empty] | .01.2019
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Славінська А.В. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Левадний С.А. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №131
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №131 |  | 9325.7143 | 39.0449 | 10.8458
Харківська | ГРС Киселі | 9325.7143 | 39.0449 | 10.8458
Начальник Диканського ЛВУМГ |  | Павлюк І.Б. |  |  | .01.2019
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Славінська А.В. |  |  | 2019-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Левадний С.А. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата