## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №138 | [18 empty] | Маршрут №138
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопрводу-відводу ГРС Сніжків, точка відбору проб - ГРС Сніжків
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2018р. по 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8261.0826 | 34.5875 | 9.6076 | 9148.9444 | 38.3048 | 10.6402 | 11488.8222 | 48.1014 | 13.3615
2 | [13 empty] | 8261.0826 | 34.5875 | 9.6076 | 9148.9444 | 38.3048 | 10.6402 | 11488.8222 | 48.1014 | 13.3615
3 | [13 empty] | 8261.0826 | 34.5875 | 9.6076 | 9148.9444 | 38.3048 | 10.6402 | 11488.8222 | 48.1014 | 13.3615 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
4 | 89.8563 | 4.6965 | 1.1247 | 0.1368 | 0.2148 | 0.0041 | 0.0609 | 0.0518 | 0.1144 | 0.001 | 0.3419 | 3.3968 | 0.7626 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9136.8111 | 38.254 | 10.6261 | 11482.3495 | 48.0743 | 13.354 | 2 | 1.8 |  |  | відсутні
5 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9136.8111 | 38.254 | 10.6261 | 11482.3495 | 48.0743 | 13.354
6 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9136.8111 | 38.254 | 10.6261 | 11482.3495 | 48.0743 | 13.354
7 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9136.8111 | 38.254 | 10.6261 | 11482.3495 | 48.0743 | 13.354
8 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9136.8111 | 38.254 | 10.6261 | 11482.3495 | 48.0743 | 13.354
9 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9136.8111 | 38.254 | 10.6261 | 11482.3495 | 48.0743 | 13.354
10 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9136.8111 | 38.254 | 10.6261 | 11482.3495 | 48.0743 | 13.354
11 | 89.6767 | 4.7857 | 1.1313 | 0.1401 | 0.2241 | 0.0041 | 0.0644 | 0.0557 | 0.121 | 0.0018 | 0.3529 | 3.442 | 0.7644 | 8257.8104 | 34.5738 | 9.6038 | 9145.2901 | 38.2895 | 10.636 | 11479.5788 | 48.0627 | 13.3508
12 | [13 empty] | 8257.8104 | 34.5738 | 9.6038 | 9145.2901 | 38.2895 | 10.636 | 11479.5788 | 48.0627 | 13.3508
13 | [13 empty] | 8257.8104 | 34.5738 | 9.6038 | 9145.2901 | 38.2895 | 10.636 | 11479.5788 | 48.0627 | 13.3508
14 | [13 empty] | 8257.8104 | 34.5738 | 9.6038 | 9145.2901 | 38.2895 | 10.636 | 11479.5788 | 48.0627 | 13.3508
15 | [13 empty] | 8257.8104 | 34.5738 | 9.6038 | 9145.2901 | 38.2895 | 10.636 | 11479.5788 | 48.0627 | 13.3508
16 | [13 empty] | 8257.8104 | 34.5738 | 9.6038 | 9145.2901 | 38.2895 | 10.636 | 11479.5788 | 48.0627 | 13.3508
17 | [13 empty] | 8257.8104 | 34.5738 | 9.6038 | 9145.2901 | 38.2895 | 10.636 | 11479.5788 | 48.0627 | 13.3508
18 | [13 empty] | 8257.8104 | 34.5738 | 9.6038 | 9145.2901 | 38.2895 | 10.636 | 11479.5788 | 48.0627 | 13.3508
19 | [13 empty] | 8257.8104 | 34.5738 | 9.6038 | 9145.2901 | 38.2895 | 10.636 | 11479.5788 | 48.0627 | 13.3508
20 | [13 empty] | 8257.8104 | 34.5738 | 9.6038 | 9145.2901 | 38.2895 | 10.636 | 11479.5788 | 48.0627 | 13.3508
21 | [13 empty] | 8257.8104 | 34.5738 | 9.6038 | 9145.2901 | 38.2895 | 10.636 | 11479.5788 | 48.0627 | 13.3508
22 | [13 empty] | 8257.8104 | 34.5738 | 9.6038 | 9145.2901 | 38.2895 | 10.636 | 11479.5788 | 48.0627 | 13.3508
23 | [13 empty] | 8257.8104 | 34.5738 | 9.6038 | 9145.2901 | 38.2895 | 10.636 | 11479.5788 | 48.0627 | 13.3508
24 | [13 empty] | 8257.8104 | 34.5738 | 9.6038 | 9145.2901 | 38.2895 | 10.636 | 11479.5788 | 48.0627 | 13.3508
25 | [13 empty] | 8257.8104 | 34.5738 | 9.6038 | 9145.2901 | 38.2895 | 10.636 | 11479.5788 | 48.0627 | 13.3508
26 | 89.8237 | 4.6563 | 1.1694 | 0.1483 | 0.2406 | 0.0041 | 0.07 | 0.0619 | 0.1448 | 0.0017 | 0.3587 | 3.3206 | 0.7641 | 8278.4705 | 34.6603 | 9.6279 | 9167.7894 | 38.3837 | 10.6621 | 11510.0317 | 48.1902 | 13.3862 | -4.4 | -8.8
27 | [13 empty] | 8278.4705 | 34.6603 | 9.6279 | 9167.7894 | 38.3837 | 10.6621 | 11510.0317 | 48.1902 | 13.3862
28 | [13 empty] | 8278.4705 | 34.6603 | 9.6279 | 9167.7894 | 38.3837 | 10.6621 | 11510.0317 | 48.1902 | 13.3862
29 | [13 empty] | 8278.4705 | 34.6603 | 9.6279 | 9167.7894 | 38.3837 | 10.6621 | 11510.0317 | 48.1902 | 13.3862
30 | [13 empty] | 8278.4705 | 34.6603 | 9.6279 | 9167.7894 | 38.3837 | 10.6621 | 11510.0317 | 48.1902 | 13.3862
31 | [13 empty] | 8278.4705 | 34.6603 | 9.6279 | 9167.7894 | 38.3837 | 10.6621 | 11510.0317 | 48.1902 | 13.3862
[14 empty] | 8260.6049 | 34.5855 | 9.6071 | 9148.419 | 38.3026 | 10.6396
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Павлюк І.Б. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Левадний С.А. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №138
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №138 |  | 9148.419 | 38.3026 | 10.6396
Харківська | ГРС Сніжків | 9148.419 | 38.3026 | 10.6396
Начальник Диканського ЛВУМГ |  | Павлюк І.Б. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2019-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Левадний С.А. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата