## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №139 | [18 empty] | Маршрут №139
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопрводу-відводу ГРС Олексіївка, точка відбору проб - ГРС Олексіївка (Дублянка, Н.Іванівка)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2018р. по 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8360.2753 | 35.0028 | 9.723 | 9255.4458 | 38.7507 | 10.7641 | 11562.2912 | 48.409 | 13.4469
2 | [13 empty] | 8360.2753 | 35.0028 | 9.723 | 9255.4458 | 38.7507 | 10.7641 | 11562.2912 | 48.409 | 13.4469
3 | [13 empty] | 8360.2753 | 35.0028 | 9.723 | 9255.4458 | 38.7507 | 10.7641 | 11562.2912 | 48.409 | 13.4469 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
4 | [13 empty] | 8360.2753 | 35.0028 | 9.723 | 9255.4458 | 38.7507 | 10.7641 | 11562.2912 | 48.409 | 13.4469 |  |  |  |  | відсутні
5 | 89.2166 | 4.7434 | 1.432 | 0.1956 | 0.3443 | 0.0037 | 0.1053 | 0.1006 | 0.1866 | 0.0011 | 0.3647 | 3.3061 | 0.7732 | 8376.3257 | 35.07 | 9.7417 | 9272.7144 | 38.823 | 10.7842 | 11573.2064 | 48.4547 | 13.4596 | -5.5 | -7.4
6 | [13 empty] | 8376.3257 | 35.07 | 9.7417 | 9272.7144 | 38.823 | 10.7842 | 11573.2064 | 48.4547 | 13.4596
7 | [13 empty] | 8376.3257 | 35.07 | 9.7417 | 9272.7144 | 38.823 | 10.7842 | 11573.2064 | 48.4547 | 13.4596
8 | [13 empty] | 8376.3257 | 35.07 | 9.7417 | 9272.7144 | 38.823 | 10.7842 | 11573.2064 | 48.4547 | 13.4596
9 | [13 empty] | 8376.3257 | 35.07 | 9.7417 | 9272.7144 | 38.823 | 10.7842 | 11573.2064 | 48.4547 | 13.4596
10 | [13 empty] | 8376.3257 | 35.07 | 9.7417 | 9272.7144 | 38.823 | 10.7842 | 11573.2064 | 48.4547 | 13.4596
11 | [13 empty] | 8376.3257 | 35.07 | 9.7417 | 9272.7144 | 38.823 | 10.7842 | 11573.2064 | 48.4547 | 13.4596
12 | [13 empty] | 8376.3257 | 35.07 | 9.7417 | 9272.7144 | 38.823 | 10.7842 | 11573.2064 | 48.4547 | 13.4596
13 | 89.3006 | 4.684 | 1.4104 | 0.1932 | 0.3386 | 0.0036 | 0.1037 | 0.0983 | 0.1992 | 0.0011 | 0.3874 | 3.2799 | 0.7725 | 8371.5727 | 35.0501 | 9.7361 | 9267.6031 | 38.8016 | 10.7782 | 11571.8211 | 48.4489 | 13.458
14 | [13 empty] | 8371.5727 | 35.0501 | 9.7361 | 9267.6031 | 38.8016 | 10.7782 | 11571.8211 | 48.4489 | 13.458
15 | [13 empty] | 8371.5727 | 35.0501 | 9.7361 | 9267.6031 | 38.8016 | 10.7782 | 11571.8211 | 48.4489 | 13.458
16 | [13 empty] | 8371.5727 | 35.0501 | 9.7361 | 9267.6031 | 38.8016 | 10.7782 | 11571.8211 | 48.4489 | 13.458
17 | [13 empty] | 8371.5727 | 35.0501 | 9.7361 | 9267.6031 | 38.8016 | 10.7782 | 11571.8211 | 48.4489 | 13.458
18 | [13 empty] | 8371.5727 | 35.0501 | 9.7361 | 9267.6031 | 38.8016 | 10.7782 | 11571.8211 | 48.4489 | 13.458
19 | [13 empty] | 8371.5727 | 35.0501 | 9.7361 | 9267.6031 | 38.8016 | 10.7782 | 11571.8211 | 48.4489 | 13.458
20 | [13 empty] | 8371.5727 | 35.0501 | 9.7361 | 9267.6031 | 38.8016 | 10.7782 | 11571.8211 | 48.4489 | 13.458
21 | [13 empty] | 8371.5727 | 35.0501 | 9.7361 | 9267.6031 | 38.8016 | 10.7782 | 11571.8211 | 48.4489 | 13.458
22 | [13 empty] | 8371.5727 | 35.0501 | 9.7361 | 9267.6031 | 38.8016 | 10.7782 | 11571.8211 | 48.4489 | 13.458
23 | [13 empty] | 8371.5727 | 35.0501 | 9.7361 | 9267.6031 | 38.8016 | 10.7782 | 11571.8211 | 48.4489 | 13.458
24 | [13 empty] | 8371.5727 | 35.0501 | 9.7361 | 9267.6031 | 38.8016 | 10.7782 | 11571.8211 | 48.4489 | 13.458
25 | [13 empty] | 8371.5727 | 35.0501 | 9.7361 | 9267.6031 | 38.8016 | 10.7782 | 11571.8211 | 48.4489 | 13.458
26 | [13 empty] | 8371.5727 | 35.0501 | 9.7361 | 9267.6031 | 38.8016 | 10.7782 | 11571.8211 | 48.4489 | 13.458
27 | [13 empty] | 8371.5727 | 35.0501 | 9.7361 | 9267.6031 | 38.8016 | 10.7782 | 11571.8211 | 48.4489 | 13.458
28 | [13 empty] | 8371.5727 | 35.0501 | 9.7361 | 9267.6031 | 38.8016 | 10.7782 | 11571.8211 | 48.4489 | 13.458
29 | [13 empty] | 8371.5727 | 35.0501 | 9.7361 | 9267.6031 | 38.8016 | 10.7782 | 11571.8211 | 48.4489 | 13.458
30 | [13 empty] | 8371.5727 | 35.0501 | 9.7361 | 9267.6031 | 38.8016 | 10.7782 | 11571.8211 | 48.4489 | 13.458
31 | [13 empty] | 8371.5727 | 35.0501 | 9.7361 | 9267.6031 | 38.8016 | 10.7782 | 11571.8211 | 48.4489 | 13.458
[14 empty] | 8371.0711 | 35.048 | 9.7356 | 9267.0537 | 38.7993 | 10.7776
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Павлюк І.Б. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Левадний С.А. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №139
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №139 |  | 9267.0537 | 38.7993 | 10.7776
Харківська | ГРС Олексіївка - Дублянка | 9267.0776 | 38.7994 | 10.7776
Харківська | ГРС Олексіївка - Новоіванівка | 9267.0537 | 38.7993 | 10.7776
Начальник Диканського ЛВУМГ |  | Павлюк І.Б. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2019-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Левадний С.А. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата